建设项目环境影响报告表

项目名称：   全覆盖拉网式农村环境综合整治工程项目

建设单位（盖章）：  常州市金坛区朱林镇人民政府

编制日期： 2015年11月

江苏省环境保护厅制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1.项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30 个字（两个英文字段作一个汉字）。

2.建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3.行业类别——按国标填写。

4.总投资——指项目投资总额。

5.主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名声区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6.结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7.预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8.审批意见——有负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 全覆盖拉网式农村环境综合整治工程项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 常州市金坛区朱林镇人民政府 |
| 法人代表 | 王新强 | 联系人 | 丁主任 |
| 通讯地址 | 金坛区朱林镇晨风路8号 |
| 联系电话 | 13915803036 | 传真 | - | 邮政编码 | 213241 |
| 建设地点 | 朱林镇（朱林村、长兴村、龙溪村、红旗圩村、西岗村、三星村、唐王村、沙湖村、黄金村） |
| 立项审批部门 | 金坛区发展和改革委员会 | 备案号 | 坛发改投字 【2015】174号 |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别 及代码 | E4852管道工程建筑 D4620污水处理及其再生利用 |
| 占地面积 （平方公里） | 77 | 绿化面积 （平方米） | - |
| 总投资 （万元） | 1170 | 其中：环保 投资（万元） | 1170 | 环保投资占总投资比例 | 100% |
| 评价经费 （万元） | - | 预期投产 日期 | 2016年2月 |
| 原辅材料（包括名称、用量）及主要设施规格、数量（包括锅炉、发电机等）： 详见第2页“原辅材料及主要设备”。 |
| 水及能源消耗量 |
| 名称 | 消耗量 | 名称 | 消耗量 |
| 水（吨/年） | - | 燃油（吨/年） | - |
| 电（千瓦时/年） | 160 | 燃气（标立方米/年） | - |
| 燃煤（吨/年） | - | 其它 | - |
| 废水（生活污水）排水量及排放去向： 本项目施工期生活污水经附近居民区化粪池预处理后，回用于农田灌溉。施工废水用于淋洒现场道路，回用于施工，不外排。 建设项目采取雨污分流制。雨水收集后就近排入水体。本项目运营期污水管网收集朱林村、长兴村、龙溪村、红旗圩村、西岗村、三星村、唐王村、沙湖村、黄金村9个行政村污水共67979t/a，统一经新建管网接入分散式生活污水处理设施集中处理，达到《城镇污水处理厂污染物污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中的一级B标准后排入附近水体。 |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况： 无。 |

原辅材料及主要设备： 本建设项目在朱林镇9个村（朱林村、长兴村、龙溪村、红旗圩村、西岗村、三星村、唐王村、沙湖村、黄金村），建设内容主要包括分散式生活污水处理设施、铺设污水管网、墙面出新、修路、河道清淤及绿化项目。 建设项目主要计划见表1-1。 表1-1 建设项目计划表 序号 项目实施区域 项目实施主要内容 投资预算 （万元） 1 朱林村 分散式生活污水处理设施，规模：20吨/日。数量：1套。 铺设污水管网3287米。 村庄整治：主要用于墙面出新、修路、河道清淤及绿化。 94 2 长兴村 分散式生活污水处理设施，规模：20吨/日。数量：1套。 铺设污水管网3080米。 村庄整治：主要用于墙面出新、修路、河道清淤及绿化。 106 3 龙溪村 分散式生活污水处理设施，规模：40吨/日。数量：1套。 铺设污水管网6115米。 村庄整治：主要用于墙面出新、修路、河道清淤及绿化。 215 4 红旗圩村 分散式生活污水处理设施，规模：30吨/日。数量：1套。 铺设污水管网3555米。 村庄整治：主要用于墙面出新、修路、河道清淤及绿化。 133 5 西岗村 分散式生活污水处理设施，规模：20吨/日。数量：1套。 铺设污水管网2764米。 村庄整治：主要用于墙面出新、修路、河道清淤及绿化。 98 6 三星村 分散式生活污水处理设施，规模：20吨/日。数量：1套。 铺设污水管网3505米。 村庄整治：主要用于墙面出新、修路、河道清淤及绿化。 123 7 唐王村 分散式生活污水处理设施，规模：20吨/日。数量：1套。 铺设污水管网2727米。 村庄整治：主要用于墙面出新、修路、河道清淤及绿化。 96 8 沙湖村 分散式生活污水处理设施，规模：40吨/日。数量：1套。 铺设污水管网4508米。 村庄整治：主要用于墙面出新、修路、河道清淤及绿化。 165 9 黄金村 分散式生活污水处理设施，规模：50吨/日。数量：1套。 铺设污水管网3287米。 村庄整治：主要用于墙面出新、修路、河道清淤及绿化。 140 合计 1170

工程内容及规模（不够时可附另页）： 1.项目概况 实施农村环境连片整治，是实现农村环境保护历史性转变的重要机遇，这既是一项环境治理工程，也是一项惠民工程。根据江苏省环保厅和财政厅统一部署，为了响应国家《关于实行“以奖促治”加快解决突出的农村环境问题实施方案》（国办发[2009]11号）》的号召，江苏省自2010年起开始在全省范围内实施农村环境连片整治项目。伴随经济飞速发展，朱林镇生活污水量亦急剧上升。未经处理的污水直接排入附近水体，将会使水体中溶解氧减少，水质发臭，影响鱼类等水生生物的生存，污染环境。因此，解决居民集中居住区的生活污水和生活垃圾问题有着重要的现实意义。 朱林镇全覆盖拉网式农村环境综合整治工程项目的建设对提高居民集中居住区的基础设施水平，改善居民集中居住区的环境质量，保证居民的健康，促进农业生态可持续发展至关重要。 根据国家关于农村环境综合整治资金使用范围的要求，常州市金坛区人民政府计划在朱林镇范围内9个行政村，项目总投资为1170万元，建设内容主要包括分散式生活污水处理设施、铺设污水管网、墙面出新、修路、河道清淤及绿化项目，建设范围总计77000000m2。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》要求，金坛市雄风秸秆利用专业合作社现委托江苏圣泰环境科技股份有限公司（国环评证乙字第1977号）对“秸秆回收再利用项目”进行环境影响评价，编制环境影响报告表，作为环保部门管理该项目的依据。 2、与产业政策及相关法律法规相符性分析 （1）本项目为环境综合整治项目，经查询《产业结构调整指导目录》（2011年本）（2013年修正），属于：“三十八、环境保护与资源节约综合利用”中“15、‘三废’综合利用及治理工程”的鼓励类；排水管网工程属于城镇供排水管网工程、供水水源及净水厂工程，为国家鼓励类项目。经查询《江苏省工业结构调整指导目录（2012年本）》（苏政办发［2013］9号），本项目属于：“十九、环境保护与资源节约综合利用”中“15、‘三废’综合利用及治理工程”，为鼓励类项目。 不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》（苏政办发[2013]9 号文）及关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012 年本）》部分条目的通知（苏经信产业[2013]183 号）中的限制类和淘汰类项目，因此本项目的建设符合国家及地方的相关产业政策。 本项目不得使用国家发改委《产业结构调整指导目录（2011 年本）（修正）》中限制类和淘汰类的生产设备。 （2）本项目不属于国土资源部、国家发展和改革委员《限制用地项目目录（2012 年本）》和《禁止用地项目目录（2012 年本）》中限制和禁止用地项目。 （3）根据《太湖流域管理条例》（国务院令第604号）规定：禁止在太湖流域设置不符合国家产业政策和水环境综合治理要求的造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目。 本项目符合国家和地方产业发展政策，不属于《太湖流域管理条例》禁止建设项目。 （4）根据《江苏省太湖水污染防治条例》（2012年修订）第四十五条：太湖流域一、二、三级保护区禁止下列行为：①新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目；②销售、使用含磷洗涤用品；③向水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物；④在水体清洗装贮过油类或者有毒有害污染物的车辆、船舶和容器等；⑤使用农药等有毒物毒杀水生生物；⑥向水体直接排放人畜粪便、倾倒垃圾；⑦围湖造地；⑧违法开山采石，或者进行破坏林木、植被、水生生物的活动；⑨法律、法规禁止的其他行为。 本项目不属于《江苏省太湖水污染防治条例》中禁止行为。 本项目符合《水污染防治行动计划》（国发【2015】17号“水十条”）第一项第三条中“推进农业农村污染防治—加快农村环境综合整治”的相关要求。 （5）本项目已于2015年11月12日取得金坛区发展和改革委员会备案（坛发改投字[2015]174号），同意据此开展相关工作。 综上所述，本项目符合国家及地方法律法规及相关产业政策要求。 3、与区域规划相容性分析 根据国家《关于组织开展2013年度农村环境综合整治项目库内项目形式审查的通知》（环办函【2013】1045号）文件和江苏省《关于调整完善2014年度农村环境连片整治申报项目的函》文件要求。主要以农村生活污水治理、生活垃圾治理、非规模化畜禽污染治理为主，在完成以上工作的同时开展村庄环境综合整治，完善长效机制建设。项目建设符合国家及江苏省有关要求，工艺技术比较可行，资金测算基本准确，配套资金筹措方案切实可行，长效运行保障措施具备可操作性。 本建设项目选址位于金坛区朱林镇朱林村、长兴村、龙溪村、红旗圩村、西岗村、三星村、唐王村、沙湖村、黄金村。符合国家现行有关标准的规定和要求。而且项目所在区域内电力、给水、交通等基础配套设施齐全。 综上所述，本项目符合金坛市朱林镇用地规划、产业规划等相关规划要求，项目选址合理。 4、建设内容及规模 （1）本次新建项目各建、构筑物技术指标，见表1-2。 表1-2 本次新建项目各建、构筑物指标 序号 项目实施区域 项目名称 项目规模 备注 1 朱林村 分散式生活污水处理设施 20吨/日 / 污水管网 3287米 / 村庄整治 / 主要用于墙面出新、修路、河道清淤及绿化 2 长兴村 分散式生活污水处理设施 20吨/日 / 污水管网 3080米 / 村庄整治 / 主要用于墙面出新、修路、河道清淤及绿化 3 龙溪村 分散式生活污水处理设施 40吨/日 / 污水管网 6115米 / 村庄整治 / 主要用于墙面出新、修路、河道清淤及绿化 4 红旗圩村 分散式生活污水处理设施 30吨/日 / 污水管网 3555米 / 村庄整治 / 主要用于墙面出新、修路、河道清淤及绿化 5 西岗村 分散式生活污水处理设施 20吨/日 / 污水管网 2764米 / 村庄整治 / 主要用于墙面出新、修路、河道清淤及绿化 6 三星村 分散式生活污水处理设施 20吨/日 / 污水管网 3505米 / 村庄整治 / 主要用于墙面出新、修路、河道清淤及绿化 7 唐王村 分散式生活污水处理设施 20吨/日 / 污水管网 2727米 / 村庄整治 / 主要用于墙面出新、修路、河道清淤及绿化 8 沙湖村 分散式生活污水处理设施 40吨/日 / 污水管网 4508米 / 村庄整治 / 主要用于墙面出新、修路、河道清淤及绿化 9 黄金村 分散式生活污水处理设施 50吨/日 / 污水管网 3287米 / 村庄整治 / 主要用于墙面出新、修路、河道清淤及绿化 （2）劳动定员及工作制度 工作制度：污水处理设施项目采用一班制，每天工作时间8小时，年运行360天，年操作时数2880小时。 劳动定员：污水处理设施项目员工30人。员工均不食宿。 （3）项目周围概况 本次新建项目位于金坛市朱林镇朱林村、长兴村、龙溪村、红旗圩村、西岗村、三星村、唐王村、沙湖村、黄金村。 建设项目地理位置见附图1； 建设项目周边环境概况图见附图2。 本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，无原有污染情况及主要环境问题。

# 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 1、地形及地貌 建设项目地处长江中下游冲积平原，地势平坦。海拔标高4.85-5.95米。场地工程地质条件较好，土质主要为粘土、亚粘土和沙型土，土层较厚，地基承载力一般为150-270kPa。 2、气候 建设项目地处北亚热带与中亚热带的过渡地域，属亚热带季风湿润性气候。气候特征是：四季分明、雨热同步、光照充足。 四季分明：历年年平均气温为15.6℃，全市春、秋短，冬、夏长，其中冬季时间最长，夏季次之，春季再次之，秋季最短。气候季节差异十分明显，冬季寒冷，夏季炎热，春、秋温和。 雨热同步：由于季风影响显著，降水与气温相应同步升降。冬季气温低时降水量少；春季气温回升，降水逐渐增多；夏季气温最高，梅雨、暴雨、台风降水生成的降水量也最多；秋季气温下降，降水也明显减少。历年平均降水量为1086.0毫米。 光照充足：全年日照总时数为2019小时，与我国同纬度的其他城市日照记录比较，要充足的多。 3、气象 建设项目所在区域年平均温度为15.6℃，极端最低温度为-15.5℃，冬季日照率为47%，大气压力冬季1022kPa,空气相对湿度冬季66%，夏季75%，最大冻土深度120mm，年降雨天数＞150天，全年主导风向ESE，冬季主导风向NW，多年平均风速达到2.6m/s,最大风速24m/s。全年无霜期250天左右，建设项目所在地风向玫瑰图见图1。 4、水文 苏南河网地带，太湖流域湖西水系。全市水系以丹金溧漕河为主，丹金溧漕河上游接丹阳境内大运河经谏壁通长江，下游向南连长荡湖、滆湖，注入太湖。其他还有通济河、尧塘河、薛埠河、湟里河、北干河。此外全市还分布着许多湖泊，包括中型湖泊-长荡湖、小型湖泊-天荒湖、钱资荡等，丹金溧漕河、长荡湖、钱资荡为全市主要地表水源。 图2-1 常州地区风向玫瑰图 5、土壤与植被 建设项目所在区域土壤类型以发育于黄土状物质的黄泥土为主，土壤的粘土矿物以水云母为主，并有蒙脱土、高岭土等，土壤质地以重壤为主，耕作层有机质含量（2.0～2.15）％，含氮（0.15～0.2）％，土壤pH为6.5～7.2，粘粒含量约（20～30）％，土质疏松。丘陵坡地分为粘土层和泥灰层。土壤的黏土矿物皆以水云母为主，并有蒙脱石和高岭石等。土壤质地以重壤为主，耕层有机质含量为2.0～2.5%，土壤酸碱度为中性。随着城市开发建设，目前本区域植被以人工植被为主，主要种植绿化草木。 社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等） 1、社会经济简况 金坛市地处江苏省南部，位于北纬31°33′42″～31°53′22″，东径119°17′45″～119°44′59″，为宁（南京）、沪（上海）、杭（杭州）三角地带之中枢。常州至溧水公路东西横贯，镇江至广德公路南北穿越。境内水陆交通便捷，东与常州市武进区相连；西界茅山，与句容市接壤；南濒洮湖，与溧阳、宜兴市依水相望；北与丹阳市、镇江丹徒区毗邻，全市户籍人口55万人。 2015年6月，经国务院批准，撤销县级金坛市，设立常州市金坛区，区政府驻地西城街道华阳南路88号。 金坛有丰富的土地资源和水资源，山丘、水面、平原齐全，条件优越，为农、林、牧、副、渔和工业、交通、旅游等的全面发展提供了有利条件。全市总面积9.755万公顷，陆地面积7.813万公顷，占总面积80.1%，其中耕地面积4.625万公顷（1996年普查数）；水域面积1.942万公顷，占总面积的19.9%。有药用植物782种，其中茅山苍术为本地特产，曾获巴拿马国际博览会金质奖；珍贵动物有金丝雀、银鱼、穿山甲、刺猬、野山羊等。 2014年，全市上下认真贯彻落实市委、市政府“常金一体、东扩南移、苦干三年、强基进位”的总体部署，积极抢抓常金一体化发展重大历史机遇，突出规划引领、产业强市、项目兴市和可持续发展，着力抓好平台建设、有效投入、城乡统筹、民生实事等各项工作，全市经济社会保持平稳向好的发展态势。全年实现地区生产总值（GDP）406.12亿元，比上年增长8.6%。三次产业增加值比例为7.4:52.1:40.5，人均地区生产总值72755元，按平均汇率折算为11748美元，全年实现财政总收入101.82亿元。全年城镇居民人均可支配收入34722元，农民人均纯收入17371元。 2014年实现农林牧渔业总产值57.23亿元；全年规模以上工业总产值完成635.38亿元，其中高新技术产业产值296.95亿元，占规模以上工业的比重为46.7%；全年完成规模以上工业增加值143.03亿元。建筑企业全年完成施工产值205.45亿元；全年实现社会消费品零售总额177.15亿元；全年完成交通基础设施建设投资14.34亿元，年末通车总里程达2058.8公里，航道总里程313.9公里，新镇广路北延、金武路西延、春风西路建成通车，丹金溧漕河航道整治工程金坛段顺利通过竣工验收, 金武路快速化改造和延政路西延工程全面实施，常溧高速金坛段加快建设；全年邮政业务总量8499万元，年末本地电话用户18万户，移动电话用户48万户；全市金融机构人民币各项存款余额472.11亿元；全年实现保费收入8.4亿元；全年共接待游客636.28万人次，实现旅游总收入66.15亿元，茅山旅游度假区被省政府批准为省级旅游度假区；全年新办民营企业954家，新增个体工商户2960户；全市新设外商投资企业18家，增资6家，引进了卓郎纺织机械、港华储气、皓阳汽车部件等一批外资项目。全年进出口总额完成14.68亿美元；全市共新批境外投资企业5家，新签外经合同额18956万美元，同比增长21.4%，完成外经营业额16481万美元，李克强总理见证金昇公司以7亿美元并购瑞士欧瑞康项目完成股权交割，成为我市在成功并购德国埃马克项目后境外投资工作的又一新亮点。 2014年全市新增10家高新技术企业，新增省高新技术产品31只，常州高新技术产品68只。全年申请专利4236件，专利授权755件，其中发明专利授权53件。新增博士后实践基地国家级1家、省级1家;新增工程技术研究中心省级3家、常州级7家;新增企业技术中心省级1家、常州级5家。 2014年全市共有在校学生59717人，专任教师4949人，成功举办金坛市第六届文化艺术节。金坛土墩墓群被国务院核定公布为“第七批全国重点文物保护单位”；年末全市拥有各级各类医疗卫生机构189家，其中市级医院3家、卫生院14家，城市社区服务中心2家；成功承办了常州市第十四届运动会青少年部排球比赛、社会部舞龙比赛和农村部乒乓球比赛。金坛籍运动员在第十二届全国运动会获得3块金牌、1块银牌，创历史最好成绩。全年发行体育彩票7634万元。 全年完成望华新村、冯庄等8处城市防汛排涝工程；区域供水继续推进，建设主管网26公里、改造支管网35公里；完成春风西路、经十一路、纬五路等7条道路的建设；完成了汇贤路、春风西路、沿河东路、晨业路及盐港路照明工程，全面开工建设S240、S241、S340等省道路灯工程；推进城乡环卫一体化管理，加大环卫设施投入，提标改造河滨小区等7座公厕。荣获“江苏人居环境奖”和“省节水型城市”称号，“宜居工程建设”荣获中国人居环境范例奖。新创省级社会主义新农村建设先进村 4家，总数达到 19 家。全面完成儒林河、通济河沿线污染源整治和泉江引水河、后北河、白塔庄城河黑臭河道整治工作，钱资湖水环境综合整治二期和下塘河四期生态景观工程全面开工建设。建成生活污水处理设施12套，管网建设长度达90.2公里，实现年处理生活废水47.89万吨、年减少COD排放114吨、氨氮16吨。建立健全PM2.5监测评价体系，省级改造大气自动站仪器，监测数据实现与省和国家联网，秸秆禁烧工作实现国家、省卫星遥感监测“零”通报。完成培丰化工区、盐化工区、登冠区域的23家化工企业整治，完成35家化工企业废气、臭气专项整治，关停5家“两高一低”化工企业。集中式供水饮用水源地水质全部达标，环境质量综合指数达90分，空气质量优良以上的天数为314天，占总天数的86%。朱林镇黄金村和薛埠镇仙姑村通过国家级生态村的现场考核验收，创成10个省级和常州市级生态村、4个常州市生态文明村、5所常州市级绿色学校、1个绿色政府。 2、朱林镇简介 本项目位于金坛市朱林镇朱林村、长兴村、龙溪村、红旗圩村、西岗村、三星村、唐王村、沙湖村、黄金村，朱林镇隶属茅山老区，土地面积77.5平方公里，人口37347人，地形以平原为主，水陆交通发达，沿江、扬溧高速和340省道穿境而过，属长三角中心区。2013年全镇完成国内生产总值20.94亿元，财政收入10402万元，农民人均纯收入12106元，为全国环境优美镇、江苏省文明镇、江苏省卫生镇常州市农业先进镇、科技进步先进镇、绿化先进镇。该镇继续从传统农业向现代化农业发展，形成了优质粮油、无公害水芹、食用菌、优质肉猪、特种蛋鸡、特种河蟹套养鳜鱼和畜禽规模养殖的优势。大力实施工业强镇战略，改善投资环境，发展电子、能源、轻纺、化工、机械、轴承、叶片、服装、电力设备等重点工业。全镇现有中学2所，小学3所，在职教师351名，图书馆2个，中心卫生院2所，村级合作医疗室12所，农村新型合作医疗参保率99%、初级卫生保健普及率100%，电话普及率99%，自来水普及率99%。 3、功能区划 根据《常州市地表水（环境）功能区划》规定，通济河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类水标准。 根据《常州市环境空气质量功能区划分规定（暂行）》（常政发[1997]172号），项目地为环境空气质量二类区。 项目所在地位于金坛区朱林镇，参照《金坛市区域噪声功能区划分规定》，项目所在地东、南、西、北厂界声环境执行《声环境质量标准》 （GB3096-2008）中2 类标准，即昼间≤60dB（A）、夜间≤50dB（A）。 4.金坛生态功能保护区区域规划 项目所在区域生态红线区域分布图见附图3，生态功能保护区区域规划见表2-1。 表2-1 金坛市区生态红线区域名录一览表 地区 红线区域名称 主导生态功能 面积（平方公里） 总面积 一级管控区 二级管控区 金坛市 天荒湖饮用水水源保护区 水源水质保护 18.08 0.86 1 .22 向阳水库水源涵养区 水源涵养 42.51 0.23 42.28 茅东山地水源涵养区 水源涵养 27.08 2.18 24.90 长荡湖重要渔业水域 渔业资源保护 87.24 34.85 52.39 钱资荡重要湿地 湿地生态系统保护 4.61 0 4.61 四棚洼生态公益林 水土保持 7.2 0 7.24 方山（金坛市）森林公园 自然与人文景观保护 12 44 0 12.44 丹金溧漕河（金坛市）洪水调蓄区 洪水调蓄 2.42 0 2.42 小计 201.17 38 13 163.04 本项目位于金坛区朱林镇，不在《江苏省生态红线区域保护规划》中常州市生态红线区域一级管控区和二级管控区范围内。

# 三、环境质量状况及保护目标

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等）： 1、环境空气质量现状 本项目引用常州青山绿水环境检测中心有限公司于2015年1月22日至1月24日在咀头村进行大气质量现状监测资料，表明该区域环境空气中二氧化硫、二氧化氮时均值，PM10日平均值均能达到GB3095-2012《环境空气质量标准》表1中二级标准的要求，大气环境质量现状监测结果见表3-1。 表3-1 大气环境质量现状监测结果 采样日期 采样地点 监测项目和结果（单位：mg/m3） 二氧化硫 二氧化氮 PM10 1月22日 咀头村 1 0.027 0.037 0.098 2 0.021 0.028 3 0.025 0.025 4 0.023 0.045 1月23日 咀头村 1 0.06 0.039 0.141 2 0.071 0.046 3 0.044 0.04 4 0.047 0.046 1月24日 咀头村 1 0.063 0.041 0.129 2 0.043 0.028 3 0.038 0.036 4 0.034 0.039 平均值 0.041 0.038 0.123 标准值 0.5 0.2 0.15 2、声环境质量现状 本项目位于金坛市朱林镇，根据常州青山绿水环境检测中心有限公司于2015年7月6至7月7日进行现场昼间监测资料，项目地环境噪声监测结果符合GB3096－2008《声环境质量标准》中2类标准的要求。建设项目噪声现状监测结果汇总见表3-2。 表3-2 建设项目周边噪声现状监测结果汇总 （dB(A)） 监测点 监测时段 东边界 南边界 西边界 北边界 标准值 7月6日 昼间 54.2 53.7 55.6 54.8 60 7月7日 昼间 55.7 54.6 56.1 53.7 3、水环境质量现状 本项目引用常州青山绿水环境检测中心有限公司于2015年2月6-7日对通济河断面监测数据，表明监测断面水质能满足GB3838-2002《地表水环境质量标准》中IV类水质标准。 表3-3 地表水环境质量现状监测结果 采样日期 采样地点 监 测 项 目 及 结 果（mg/L） pH 化学需氧量 氨氮 总磷 2015年1月26日 监测断面 7.53 29.4 0.40 0.24 2015年2月6日 7.46 29.4 0.50 0.24 2015年2月7日 7 61 28.7 0.55 0 26 平均值 7.46-7.61 29.2 0.48 0.25 标准值 6-9 ≤30 ≤1.5 ≤0.3

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： （1）环境空气质量：达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 （2）环境噪声：项目场界达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 （3）地表水：通济河满足Ⅳ类水质标准。 根据建设项目的周边情况，确定环境保护目标见表3-4。 表3-4 建设项目环境保护目标表 环境要素 保 目标 方位 距 （米） 规模 环境功能 大气环境 朱林村 四周 / 75户 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标准 长兴村 四周 / 35户 龙溪村 四周 / 55户 红旗圩村 四周 / 60户 西岗村 四周 / 65户 三星村 四周 / 70户 唐王村 四周 / 100户 沙湖村 四周 / 45户 黄金村 四周 / 115户 水环境 通济河 / / 小河 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准 声环境 厂界200米 / / / 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准

# 四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、大气环境质量标准 建设项目所在地区域环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，具体数值见表4-1。 表4-1 大气污染物的浓度限值 污染物名称 取值时间 浓度限值（μg /Nm3） 标准来源 SO2 年平均 60 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二 标准 24小时平均 150 1小时平均 500 PM10 年平均 70 24小时平均 1 0 TSP 年平均 00 24小时平均 300 NO2 年平均 40 24小时平均 80 1小时平均 200 2、地表水环境质量标准 按《江苏省地表水（环境）功能区划》，通济河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准，具体标准限值见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准限值 单位：除pH外为mg/L 类别 pH CODCr 氨氮 磷酸盐（以P计） Ⅳ 6～9 ≤30 ≤1.5 ≤0.3 3、声环境质量标准 建设项目所在地噪声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。具体标准限值见表4-3。 表4-3 声环境质量标准限值 （等效声级 LAeq:dB） 类别 昼间（dB（A）） 夜间（dB（A）） 2 60 50 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气 本项目所在地环境空气质量功能区为二类区，即SO2、NO2、PM10执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，氨和硫化氢参照《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）具体见表4-4。 表4-4 大气污染物排放标准 评价因子 浓度限值（µg/m3） 标准来源 1小时平均 24小时平均 年平均 SO2 500 150 60 GB3095-2012 表1中二级标准 NO2 200 80 40 PM10 / 150 70 PM2.5 / 75 35 评价因子 最高容许浓度（mg/m3） 标准来源 氨 0.20（一次值） TJ36-79表1中居住区大气中有害物质的最高容许浓度 硫化氢 0.01（一次值） 2、废水 建设项目分散式生活污水处理设施，处理设施尾水COD、氨氮、总氮、总磷等四个指标达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）确定的一级B标准。具体标准见表4-5。 表4-5 农田灌溉用水水质基本控制项目标准值（mg/L，pH 无量纲） 污染物名称 pH COD SS TP 氨氮 一级B标准值 6~9 60 20 1.0 8 3、噪声：建设项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。具体标准限值分别见表4-6。 表4-6 建设项目噪声排放标准 类别 昼间（dB（A）） 夜间（dB（A）） 标准来源 2 60 50 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008） 昼间 夜间 《建筑施工场界环境噪声排放标准》 （GB12523-2011） 70 55 |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 4、固体废物 按照《中华人民共和国固体废弃物防治法》的要求，妥善处理，不得形成二次污染。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 建设项目建成后，污染物排放控制总量： 表4-7 全厂污染物排放总量表（t/a） 种类 污染物名称 建设项目产生量 处理削减量 排放总量 废水 水量 67979 0 67979 OD 13.6 9.52 4.08 SS 13.6 12.24 1.36 氨氮 1.7 1.16 0.54 总磷 0.2 0.13 0.07 固废 污水处理设施污泥 17.03 17.03 0 生活垃圾 1682.28 1682.28 0 废水：本项目生活污水67979t/a，达到《城镇污水处理厂污染物污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中的一级B标准后排入附近水体。暂不申请水污染物排放总量。 废气：本项目大气污染物主要为无组织废气，不需申请总量。 固废：固废排放总量为零。 |

# 五、建设项目工程分析

一、施工期 1、管道敷设 管道敷设流程及产污示意图见图5-1。 图5-1 管道敷设施工流程及产污示意图 说明：本项目污水管网收集工程收集朱林镇朱林村、长兴村、龙溪村、红旗圩村、西岗村、三星村、唐王村、沙湖村、黄金村农民集中居住区的生活污水。 污水处理设施、垃圾收集设施 污水处理设施、垃圾收集设施建设流程及产污示意图见图5-2。 图5-2 污水处理设施、垃圾收集设施建设流程及产污示意图 说明： （1）本项目污水处理工程： 朱林村污水处理设施建设工程（20t/d）；长兴村污水处理设施建设工程（20t/d）； 龙溪村污水处理设施建设工程（40t/d）；红旗圩村污水处理设施建设工程（30t/d）； 西岗村污水处理设施建设工程（20t/d）；三星村污水处理设施建设工程（20t/d）； 唐王村污水处理设施建设工程（20t/d）；沙湖村污水处理设施建设工程（40t/d）； 黄金村污水处理设施建设工程（50t/d）。 二、运营期 1、污水处理 图5-3 污水处理流程及产污示意图 分散式污水处理设施均采用传统的微动力净化处理+生态滤床工艺，生活污水经格栅自流进入厌氧水解池；微动力好氧池利用微动力设备引入空气，在池内形成好氧状态，利用好氧微生物的净化功能，实现对污水中某些小分子有机物以及氨氮的去除，大幅度降低废水的COD、BOD、NH3-N等指标；微动力厌氧好氧生化处理系统后设置景观绿地，充分利用植物根系的吸附、拦截、吸收、降解等净化功能，实现对污水的精细处理，有效降低污水的各项污染物指标，确保污水达标排放。 本项目朱林村、长兴村、龙溪村、红旗圩村、西岗村、三星村、唐王村、沙湖村、黄金村污水处理站尾水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级B标准，尾水排入附近水塘，附近水塘的主要功能为农田灌溉

二、主要污染工序： 根据工程分析，本项目产生的污染可分为施工期、运营期两个时段。以下对施工期、运营期污染源分开叙述，具体如下： 一、施工期污染分析 1、废气 根据工程分析，施工期的大气污染源主要来自施工期土石方和建筑材料运输所产生的扬尘，施工机械和交通运输车辆尾气。 （1）施工扬尘 本项目施工期的空气污染主要是扬尘污染。施工期使用较多的机械设备是挖掘机和各种运输车辆。在施工过程中，扬尘污染主要来源于：建筑材料如水泥、白灰、砂子等在其装卸、运输、堆放过程中，因风力作用而产生的扬尘；运输车辆往来造成的地面扬尘；施工垃圾在其堆放和清运过程中产生的扬尘。 在施工过程中土方开挖、汽车运输产生二次扬尘会对运输道路沿线的环境空气质量造成影响；回填过程中产生的扬尘，对施工现场可能造成扬尘污染，使得大气中的TSP浓度增高。当风速≥3.5m/s时，施工扬尘影响强度和范围见表5-1。 表5-1 施工扬尘影响强度的范围 距离现场（m） 5 20 30 5 1 0~150 扬尘浓度（mg/m3） 10.14 2.89 1.15 0.86 0.61 由上表可知，随着与现场距离的增大，扬尘浓度会得有明显的降低。 （2）汽车尾气 尾气主要来自于施工机械和交通运输车辆，排放的主要污染物为NOx、CO和烃类物等。机动车辆污染物排放系数见表5-2。 表5-2 机动车辆污染物排放系数 污染物 以汽油为燃料(g/L) 以柴油为燃料(g/L) 小汽车 载重车 施工车 CO 169.0 27.0 8.4 NOx 21.1 44.4 9.0 烃类 33.3 4. 4 .0 以黄河重型车为例，其额定燃油率为30.19L/100km，按表5-2机动车辆污染物排放系数测算，单车污染物平均排放量分别为：CO：815.13g/100km，NOx：1340.44g/100km，烃类物质：134.0g/100km。 2、废水 施工期水环境污染主要来源于以下几个方面： （1）生活污水 本项目施工期的水污染主要源自施工人员的生活污水。本项目共有施工人员约15人，施工人员每天生活用水以100升/人计，施工天数约65天，则施工期共产生生活污水约97.5m3。施工人员产生的生活污水经化粪池预处理后用于农田灌溉，就地消耗。 （2）施工废水 工程建筑施工产生的施工废水，主要来源于施工机械的冲洗废水及管道的试压废水，主要含泥砂，悬浮物浓度较高，pH值呈弱碱性，施工废水用于淋洒现场道路，回用于施工过程，不外排。 3、噪声 施工期噪声主要来自施工机械噪声、施工作业噪声和运输车辆噪声。施工机械噪声由施工机械所造成，如挖土机械、打桩机械、混凝土搅拌机、升降机等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸建材的撞击声、施工人员的吆喝声、拆装模板的撞击声等，多为瞬间噪声；运输车辆的噪声属于交通噪声。在这些施工噪声中对声环境影响最大的是施工机械噪声。 建设期主要施工机械设备的噪声源强见表5-3，当多台机械设备同时作业时，产生噪声叠加，根据类比调查，叠加后的噪声增加3~8dB(A)，一般不会超过10dB(A)。 表5-3 施工机械设备的噪声源强 单位：dB（A） 序号 声源名称 噪声级 1 推土机 105 2 打桩机 115 3 挖土机 100 4 吊车 95 5 运载车 100 6 混凝土搅拌机 85 7 压路机 100 物料运输车辆类型及其声级值见表5-4。 表5-4 交通运输车辆噪声 单位：dB（A） 施工阶段 运输内容 车辆类型 声源强度 基础工程 弃土外运 大型载重车 84~89 主体工程 钢筋、商品混凝土 混凝土罐车、载重车 80~85 装饰工程 各种装修材料及必备设备 轻型载重卡车 75~80 对此，在建筑施工期间向周围排放噪声必须按照《中华人民共和国环境噪声污染防治法》规定，严格按《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）进行控制。施工期高噪声设备应合理安排施工时间（06:00-22:00），杜绝深夜施工噪声扰民，另外，对施工场地平面布局时应将施工机械产噪设备尽量置于场地中央，进行合理布设，减少施工噪声对民众的影响。对因生产工艺要求和其它特殊需要，确需在夜间进行超过噪声标准施工的，施工前建设单位应向有关部门申请，经批准后方可进行夜间施工，并以公告形式告知周边群众。 4、固体废物 施工期的固废主要有施工人员产生的生活垃圾和施工过程产生的各种建筑垃圾等。生活垃圾以人均每天产生0.4kg计算，施工人数150人，施工天数约65天，则施工期产生的生活垃圾约3900kg，集中收集后定期运至附近的小垃圾房，由环卫部门统一处置。 施工期间将涉及到土地开挖、管道敷设、材料运输、基础工程，在此期间将有一定数量的废弃建筑材料如砂石、石灰、混凝土、废砖、土石方等。建筑垃圾除需要在施工场地占用大面积土地外，还容易产生风力扬尘，影响环境空气。本项目产生的建筑垃圾部分可以回收利用，部分可以用于填路材料，其他的统一收集后运至市容环境卫生主管部门指定的地点处理。 5、生态影响 在工程建设过程中，由于管渠开挖、取土、弃土使得原有的土地结构受到破坏和改变，进而造成原土移位、松散，原植被遭到破坏，地表裸露，改变土壤的可蚀性及植被状态，其土壤的抗蚀性、抗雨水冲刷性降低。 二、运营期污染分析 1、空气环境影响 （1）恶臭 本项目恶臭主要来自污水处理站。 污水处理设施接纳生活污水，其中富含蛋白质等有机物质，极易腐败，产生诸如硫化氢及氨气之类的敏感性恶臭物质。 据资料调查，预测本项目产生恶臭的物质有硫化氢、氨气，以硫化氢和氨为常见。 主要恶臭物质的恶臭特征见表5-5。 表5-5 主要恶臭物质的恶臭特征 单位：ppm 序号 恶臭物质 臭气性质 嗅阈值 1 硫化氢 腐烂性蛋臭 0.005 2 氨 特殊的刺激性臭 0.037 2、废水 本项目污水管网收集系统工程涉及朱林镇朱林村、长兴村、龙溪村、红旗圩村、西岗村、三星村、唐王村、沙湖村、黄金村9个行政村，分别建有一座污水处理设施，尾水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级B标准。水污染物产生及排放情况见表5-6。 表5-6 污水处理设施水污染物产生及排放情况 污染源 污染物名称 污水量 m³/a 产生情况 排放情况 排放去向 产生浓度mg/L 产生量t/a 排放浓度mg/L 排放量t/a 生活污水 COD 67979 200 13.6 60 4.08 附近河流 SS 200 13.6 20 1.36 NH3-N 25 1.7 8 0.54 TP 3 0.2 1 0.07 3、噪声 本项目噪声污染源主要是潜污泵、污泥回流泵和风机等。机器设备产生噪声在80~90dB(A)之间。对于噪声污染必须采取适当的治理措施，本项目主要通过设置地下隔声间的措施减小噪声，使周围噪声控制在昼间60dB(A)，夜间50dB(A)以内，对周围影响较小。 4、固废 根据《关于加强建设项目环评文件固体废物内容编制的通知》苏环办[2013]283号，对建设项目生产过程中产生的各类固体废物进行评价。 （1）固废产生源强核算 污水处理设施污泥：污水处理设施产生的污泥量按污水量（67979t/a）的0.00376%计算，则污泥（含水率85%）产生量约为17.03t/a。 生活垃圾：本项目居民为4673人，生活垃圾产生量按1kg/人·d计，每年按360天计，则生活垃圾排放量为1682.28t/a，由当地环卫部门定期清运。 （2）固体废物属性判定 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的规定，判断建设项目生产过程中产生的副产物是否属于固体废物，判定依据（其中的“试行”表示《固体废物鉴别导则（试行）》）及结果见表5-7。 表5-7 建设项目副产物产生情况汇总表 固废名称 产生工序 形态 主要成分 预测产生量（t/a） 种类判断 固体废物 副产品 判定依据 范围 鉴定 污泥 污水处理设施 半固态 污泥等 17.03 √ 试行中二（一）（2） 试行中三（一）R10和（二）Q1 生活垃圾 居民生活 固态 废塑料、废纸等 1682.28 √ 试行中二（一）（4） 试行中三（一）D1 和（二）Q1 注：①上表中《固体废物鉴别导则（试行）》中范围“二（一）（2）”表示：生产过程中产生的废弃物质、报废产品；“二（一）（4）”表示：办公产生的废弃物质。②上表中《固体废物鉴别导则（试行）》中鉴定“三（一）D1”表示：置于地下或地上进行处置，例如填埋；“三（一）R3”表示：金属和金属化合物的再循环/回收；“三（一）R4”表示：无机物质的回收/再生；“三（二）Q1”表示：生产或消费过程中产生的残余物。 （3）固体废物产生情况汇总 建设项目固体废物产生情况汇总见表5-8，根据《国家危险废物名录》（2008年）以及危险废物鉴别标准，判定该固体废物是否属于危险废物，需进一步开展危险废物特性鉴别的，列出建议开展危险特性鉴别指标。 表5-8 建设项目副产物产生情况汇总表 固废名称 属性 形态 主要成分 危险特性鉴别方法 危险特性 废物类别 废物代码 预测产 量（t/a） 污泥 一般工业固废 半固态 污泥等 根据《国家危险废物名录》（2008 年）进行鉴别，不需要进一步开展危险废物特性鉴别 - 99其它废物 - 17.03 生活垃圾 一般工业固废 固态 废塑料、废纸等 - 99其它废物 - 1682.28 表5-5 建设项目固体废物产生排放情况 类别 废物名称 产生 工 废物 类别 废物代码 形态及 成分 危险 特性 产生量 排放量 处理方式 一般固废 污泥 污水处理设施 99其它废物 — 半固态，污泥等 — 17.03 0 环卫清运 生活垃圾 生活 99其它废物 — 固态，废塑料、废纸等 — 1682.28 0 环卫清运 合计 一般工业固废 — — — — 17.03 0 — 危险废物 — — — — 0 0 — 生活垃圾 — — — 1682.28 0 — 总计 — — — — 1699.31 0 — 5、污染物排放总量汇总 本项目污染物排放量汇总见表5-6。 表5-6 污染物排放量汇总 名称 来源 污染物名称 废水量 t/a 浓度 （mg/m3） 产生量 （t/a） 浓度 （mg/m3） 排放量 （t/a） 排放去向 废水 生活污水 COD 67979 200 13.6 60 4.08 附近河流 SS 200 13.6 20 1.36 NH3-N 25 1.7 8 0.54 TP 3 0.2 1 0.07 固废 来源 污染物名称 产生量t/a 处理处置量t/a 综合利用量t/a 外排量t/a 备注 污水处理设施 污泥 17.03 17.03 0 0 环卫清运 居民生活 生活垃圾 1682.28 1682.28 0 0 环卫清运

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排 放 源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及 产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 污水处理设施 | 恶臭、氨气、硫化氢 | 少量 | 无组织排放 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 255t/a | COD SS 氨氮 总磷 | 200mg/L，13.6t/a 200mg/L，13.6t/a 25mg/L，1.7t/a 3mg/L，0.2t/a | 60mg/L，4.08t/a 20mg/L，1.36t/a 8mg/L，0.54t/a 1mg/L，0.07t/a |
| 电 和 离 电 辐 磁 射 辐 射 | — | — | — | — |
| 固体 废物 | 污水处理设施 | 污泥 | 17.03t/a | 环卫部门统一清运 |
|  | 居民生活 | 生活垃圾 | 1682.28t/a | 环卫部门统一清运 |
| 噪 声 | 建设项目高噪声设备主要为污水处理设施设备噪声，单台（套）设备噪声源强约80～85dB（A）。高噪声设备经合理布局、消声、减振、厂房隔声等措施治理后，可使项目厂界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类功能区对应标准限值，即：昼间噪声值≤60dB（A）、夜间噪声值≤50dB（A）。 |
| 其 它 | 无。 |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 对周围生态无环境影响。 |

# 七、环境影响分析

施工期环境影响分析： 本项目为环境综合整治项目，故本项目施工期环境影响主要体现在污水处理工程及管网建设产生的环境影响，生活垃圾处理工程在施工期产生的环境影响相对较小。 1、大气环境影响分析 建设项目在施工阶段，大气污染物主要为扬尘污染和运输车辆尾气污染。 （1）扬尘污染 本项目在建设过程中，废气、扬尘将会对周围大气环境造成一定的污染，其中又以粉尘的危害较为严重。在干燥和风速较大天气情况下，施工现场近地面粉尘浓度会超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准中日均值150μg/Nm3的5~100倍。 运输车辆在沿线的道路扬尘量为1.40公斤/（公里•车辆），在工程开挖区、淤泥和弃土堆放现场附近的道路扬尘量达到7.72公斤/（公里•车辆）。施工高峰期运输量大，车辆来往频繁时，存在道路扬尘污染。 施工期间产生的粉尘（扬尘）污染主要取决于施工作业方式、材料的堆放及风力因素，其中受风力因素的影响最大。随着风速的增大，施工扬尘产生的污染程度和超标范围也将随之增强和扩大。 因本项目施工期为65天，伴随着土方的挖掘、装卸和运输等施工活动，其扬尘将给附近的大气环境带来不利影响。因此必须采取合理可行的控制措施，尽量减轻其污染程度，缩小其影响范围。 根据《江苏省大气污染物防治条例》第四节扬尘大气污染防治，施工期企业应严格按以下要求执行： 第五十二条 工程建设单位应当承担施工扬尘的污染防治责任，将扬尘污染防治费用列入工程造价。工程建设单位应当要求施工单位制定扬尘污染防治方案，并委托监理单位负责方案的监督实施。 施工单位应当遵守建设施工现场环境保护的规定，建立相应的责任管理制度，制定扬尘污染防治方案，在施工工地设置密闭围挡，采取覆盖、分段作业、择时施工、洒水抑尘、冲洗地面和车辆等有效防尘降尘措施。 第五十七条 设区的市、县(市)人民政府应当组织规划、建设专用的建筑垃圾和工程渣土处置场，推进资源综合利用，规范处置行为，减少二次扬尘。 运输建筑垃圾和工程渣土的车辆应当采取密闭或者其他措施，防止建筑垃圾和工程渣土抛撒滴漏，造成扬尘污染。设区的市、县(市)人民政府城市市容环境卫生行政主管部门应当加强对运输建筑垃圾和工程渣土的车辆的监管，规范建筑垃圾和工程渣土运输处置作业，依法查处抛撒滴漏行为。 第五十八条 向大气排放扬尘污染物的，应当按照规定缴纳扬尘排污费。扬尘排污费专项用于扬尘污染防治。扬尘排污费征收和使用办法由省财政、价格和环境保护等行政主管部门制定。 为减轻施工期大气影响，建议采取进一步的防治措施，具体措施如下： ①施工标志牌的规格和内容。施工期间，施工单位应根据《建设工程施工现场管理规定》的规定设置现场平面布置图、工程概况牌、安全生产牌、消防保卫牌、文明施工牌、环境保护牌、管理人员名单及监督电话牌等。 ②围挡、围栏及防溢座的设置。 ③土方工程防尘措施。土方工程包括土的开挖、运输和填筑等施工过程，有时还需进行排水、降水、土壁支撑等准备工作。遇到干燥、易起尘的土方工程作业时，应辅以洒水压尘，尽量缩短起尘操作时间。遇到四级或四级以上大风天气，应停止土方作业，同时作业处覆以防尘网。 ④建筑材料的防尘管理措施。施工过程中使用水泥、石灰、砂石、涂料、铺装材料等易产生扬尘的建筑材料，则至少应采取下列措施中的一项： a) 密闭存储； b) 设置围挡或堆砌围墙； c) 采用防尘布苫盖； d) 其他有效的防尘措施。 ⑤建筑垃圾的防尘管理措施。施工过程中产生的弃土、弃料及其他建筑垃圾，应及时清运。若在工地内堆置超过一周的，则至少应采取下列措施中的一项，防止风蚀起尘及水蚀迁移： a) 覆盖防尘布、防尘网； b) 定期喷洒抑尘剂； c) 定期喷水压尘； d) 其他有效的防尘措施。 在采取以上有效防尘措施后，可最大限度施工期对周围大气环境的影响。 （2）汽车尾气 汽车尾气污染产生的主要决定因素为燃料种类、机械性能、作业方式和风力等。运输车辆和部分施工机械在怠速、减速和加速时产生的污染最为严重。 本项目所在地区风速相对较小，只有在大风及干燥天气施工，施工及其下风向将有CO、NOX、烃类存在。建议施工单位加强进出车辆管理，控制车辆进出时间，合理布局车辆进出口，尽量减少项目建设对周围环境的影响。 2、声环境影响分析 在本建设项目管网施工中，经常使用挖土机、推土机、空压机、运输车辆、起重机等大型施工机械设备，这些机械设备在施工作业中产生的噪声，在施工现场10米半径范围内，绝大多数噪声值都在（85—95dB）。 施工期噪声影响预测 对于施工期间的噪声源的预测，通常将视为点源预测计算。根据点声源衰减模式，可以估算出离声源不同距离敏感区的噪声值。预测模式如下： 式中：LAeq为距离r米处的施工噪声预测值[dB(A)]。 Lpo为声源r0米处的参考声级[dB(A)]。 A衰减常数，dB(A)。r为离声源的距离，米。r0为参考点距离，米。 多个噪声源叠加后的总声压级，按下式计算： 式中：n为声源总数；L总Aeq为对于某点的总声压级。 现场施工时具体投入多少台设备很难预测，假设有5种设备同时使用，将所产生的噪声叠加后预测对某个距离的总声压级，将施工中的几种主要设备的噪声值分别代入上述各式进行计算，计算结果列入表7-1。多台设备同时运转到达预定地点距离的总声压级见表7-2。 表7-1 单台设备噪声预测值 单位：dB(A) 序号 机械类型 噪声预测值 5m 10m 20m 40m 50m 100m 150m 200m 300m 400m 1 装载机 87 81 75 69 67 61 57.5 55 51.4 48.9 2 推土机 95 90 84 78 76 70 66.5 64 60.4 57.9 3 挖土机 85 79 73 67 61 55 55.5 53 49.3 46.9 4 卡车 91 85 79 73 71 65 61.5 59 55.4 52.9 5 吊车 91 85 79 73 71 65 61.5 59 55.4 52.9 表7-2 多台设备同时运转到达预定地点距离的总声压级 单位：dB(A) 距离 5m 10m 20m 40m 50m 100m 150m 200m 300m 400m 总声压级dB（A） 98.6 92.6 86.6 80.7 78.6 72.5 69.1 66.6 63.3 60.5 由于噪声源处于镇区或村庄，因此必须采取有效措施，加以防治。本评价提出以下控制措施： （1）加强施工管理，合理安排施工作业时间，严格按照施工噪声管理的有关规定执行。严禁夜间施工，白天进行高噪声施工时应尽量选择不敏感时段进行，最大程度的减小施工噪声对周围环境敏感目标的影响。 （2）制订科学的施工计划，应尽可能避免大量高噪声设备同时使用，除此之外，要避免夜间（22:00-06:00）施工，如遇特殊情况需要连续作业的，应尽量采取降噪措施，做好周边居民工作并上报主管环保局备案后方可施工。 （3）施工现场的电锯、电刨、搅拌机、固定式混凝土输送泵、大型空气压缩机等强噪声设备应搭设封闭式机棚，并尽可能设置在远离居民区的一侧，以减少噪声污染。在高噪声设备周围设置掩蔽物，减少噪声的影响。 （4）加强对运输车辆的管理：施工过程中各种运输车辆的运行，还将会引起公路沿线噪声级的增加。因此，应加强对运输车辆的管理，尽量压缩工区汽车数量和行车密度，控制汽车鸣笛。 （5）尽量避免项目高噪声作业，若高噪声作业时建议设置合适的隔声围墙以减小对项目周边居民产生的噪声影响，围墙必须高于3.0m。采取遮挡和将施工机械设置远离居民小区措施后，项目施工噪声可降低10－15dB，并做好周边敏感点居民的走访工作，确保在施工过程中双方达成谅解。 综上所述，在建设单位有效采取以上措施的情况下，预测施工期各施工阶段噪声对周围环境敏感目标的噪声贡献值较小，均达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求，对上述敏感点的影响能够控制在可接受范围内。 3、水环境影响分析 施工期的废水来源为两部分：一是工程建筑施工产生的施工废水，主要来源于施工机械的冲洗废水及管道试压废水，主要含泥砂，悬浮物浓度较高，pH值呈弱碱性，施工废水上清液用于淋洒现场道路，回用于施工过程，不外排；沉渣收集后，由环卫部门统一处理。二是施工人员产生的生活污水，主要含COD、TP、氨氮、SS等。施工人员产生的生活污水经化粪池预处理后用于农田灌溉，就地消耗。因此施工期产生的施工废水和生活污水对当地水影响甚微。 4、固废 本项目施工期产生的固体废物主要来源于施工人员的生活垃圾、土石方开挖的弃土及建筑垃圾等。施工人员的生活垃圾由当地环卫部门统一收集处理；建筑垃圾回用于生产。 在项目建设区采取分段封闭式作业方式，挖土在一侧堆放；施工结束后，及时平整土地和修补路面，并按市政管理部门的要求，彻底清扫（除）路面中的弃渣，以恢复原来的地貌与景观。固体废物全部回收处理，对环境的影响较小。 5、对生态的影响分析 本项目施工期工程总体土石方开挖量小，现场开挖时间短，挖填方场内平衡，所有管道均沿路铺设，管道开挖的宽度范围为2-3m，深度范围为3-4m。由于施工道路基本全部硬化，只要加强施工管理，不刻意破坏路两边的树木和花草，项目施工对生态的影响较小，基本可避免由于开挖不当引起的水土流失。 建议施工单位采取措施，优化施工方案，安排土石方开挖工期避开雨季，防止因雨水冲刷造成水土流失，使施工期对当地水土流失的影响降到最低。 项目开挖过程中会产生水土流失的现象，将会对当地生态环境造成一定影响，也会破坏现有自然景观，将造成一定的不利影响。 项目建设期挖掘过程中若发现文物，施工单位须立即联系建设单位，汇报当地文物保护单位，由文保单位采取措施后再继续施工，严禁私自开挖、掩藏或破坏文物。 根据自然资源损失补偿和受损区域恢复原则，该项目必须采取一定的生态恢复和补偿措施，以削减生态影响程度，改善区域生态系统功能。 （1）绿化补偿 根据工程建设特点及城市污染总量控制原则，在该拟建区内有效的生态补偿措施为绿化补偿。根据长期的研究成果表明，绿化对改善区域环境具有极其重要的作用，绿地具有放氧、吸毒、除尘、杀菌、减噪、防止水土流失和美化环境等作用。据冯彩琴1992年编的《绿化环境效应研究》一书，绿地的生态补偿能力如表7-3。 表7-3 不同类型绿地生态补偿能力 绿地类型 年吸收CO2（m2/t） 年滞降尘（m2/t） 减噪(m2/dB) 年吸收SO2 (m2/t) 释氧能力(m2/t) 吸碳能力(m2/t) 草地 1.4423 0.0012 1.5-2.5 16.22 14.2308 5.3719 绿篱(1m) 1.2000 0.00096 7.5左右 2.53 11.8399 4.4444 灌木 0.8982 0.00075 7.5左右 2.03 8.8623 3.3267 乔木 0.7212 0.00046 3.0-5.0 1.04 7.1158 2.6711 由上表可知，降污力自强到弱的顺序为乔木>灌木>绿篱>草地。本项目场地填平后，及时采取绿化措施，在一定程度可以改善和提高区域生态系统功能。 （2）控制水土流失 一般项目建设对水土流失的影响主要表现在以下两方面：地表开挖破坏植被、造成地面裸露，降雨时加深土壤侵蚀和水土流失；各类临时占地破坏原有植被，使当地水土流失加剧，如遇废弃土临时堆放场管理不当时，容易发生片蚀、浅沟蚀等形式的水土流失。本项目可能发生水土流失的施工阶段主要是管道敷设过程地面开挖。本项目施工期采取以下水土保持措施： ①在管道开挖建设中，应尽量避开雨季； ②工程施工中做好土石方平衡工作，开挖的土方尽量作为施工场地平整回填之用；管道敷设产生的弃土在回填后多余部分及时运送至道路施工现场作为填方以及绿化用土； ③在开挖区域设置临时堆放场应选择较平整的场地，且场地使用后尽快恢复植被； ④工程施工应分期分区进行，不要全面铺开以缩短单项工期。开挖的裸露面要有防治措施，尽量缩短暴露时间，减少水土流失； ⑤制定严格的施工作业制度。开挖过程中土方必须集中堆置（堆置在场地一边或附近的临时施工设施区）并缩小堆置占地范围，减小对周围良好植被的损坏，同时在土堆坡脚做好填土草包的围护。土石方运输要严格遵守作业制度，避免松散土石方随地堆放、随意倾倒，同时缩短开挖物料在缺乏防护措施条件下的裸露堆存时间。 二、运营期环境影响分析 1、大气环境影响分析 运营期大气环境影响主要为污水处理设施点内散发的无组织恶臭气体，臭气的主要成分是硫化氢(H2S)、氨类等。由于恶臭产生量小，不会对周围环境造成明显影响，恶臭浓度值远低于恶臭排放标准。 恶臭影响分析： 采用美国纳德提出的从“无气味”到“无法忍受的强臭味”分为五级，具体分析方法见下表7-4。 表7-4 恶臭强度分级 恶臭强度分级 臭气感觉程度 污染程度 0 无气味 无污染 1 轻微感到有气味 轻度污染 2 明显感到有气味 中等污染 3 感到有强烈气味 重污染 4 无法忍受的强臭味 严重污染 经类比调查，影响区域及污染程度如表7-5。 表7-5 恶臭影响范围及程度 范围，m 20m3/d污水处理站 30m3/d污水处理站 40m3/d污水处理站 50m3/d污水处理站 0-20 0 0 1 1 20-50 0 0 0 0 50-100 0 0 0 0 >100 0 0 0 0 本项目污水处理设施站恶臭影响范围都不超高20m，该项目建成投产后对周围环境所产生的大气影响较小。根据项目方提供的资料，污水处理设施的建设地点与居民点的距离大于恶臭影响的范围。 2、水环境影响分析 （1）地表水环境影响分析 本项目涉及朱林镇朱林村、长兴村、龙溪村、红旗圩村、西岗村、三星村、唐王村、沙湖村、黄金村9个村，各建一座污水处理设施，分散式污水处理设施均采用传统的微动力净化处理+生态滤床工艺，处理后的尾水达到《城镇污水处理场污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级B标准。因此本项目污水不会对排放河流产生明显的影响。 （2）地下水环境影响分析 本项目建成后，污水通过管道收集，消除了污水通过地面下渗污染地下水的途径。管网运行后，农村生活污水集中汇入污水处理设施，将大大减少污水对地下水的渗漏补给量。地下水环境将得到逐步的改善。 本项目对污水处理池等建筑物基底采取全面防渗处理。同时加强项目污水收集设施、污水管接口的检查和维护，防止污水渗漏引起地下水污染；总体分析，在采取以上措施后，可有效防止污染物进入地下水体，从而减轻乃至杜绝对地下水环境的影响，该工程建成后将有助于消除地下水的污染途径，保护地下水环境。 3、固体废物环境影响分析 （1）生活垃圾 本项目居民为4673人，生活垃圾产生量按1kg/人•d计，每年按360天计，则生活垃圾排放量为1682.28t/a。生活垃圾最终由环卫部门统一处置。 （2）剩余污泥 污水处理设施中的剩余污泥量为17.03t/a，由当地环卫部门定期清运。 4、声环境影响分析 该项目位于朱林镇区域内，根据GB3096－2008《声环境质量标准》的规定，该项目周围执行2类区标准，噪声标准为：昼间55dB(A)，夜间45dB(A)。建设项目生产设备中噪声源强度为75-90dB(A)。 按计算模式推算本项目产生的噪声对周围的影响。 计算模式为： 式中：Lp——受声点（即被影响点）处的声压级，dB（A）。 不同距离噪声源的衰减值见表7-6。 表7-6 不同距离噪声源的衰减值 r（m） 20 50 100 150 200 Lp（dB） 26 34 40 44 46 经现场勘探，本项目设施距离居民集中区远超过200m，通过计算分析，该项目建成投产后对周围环境所产生的噪声影响较小。但仍然要重视其引起的影响，可充分利用区域内构筑物之间和道路两旁空地进行绿化，大量种植对声音有阻隔作用的乔木和灌木，以减轻对周围环境的影响。污水处理站的设备大多采用封闭（或地下）处理措施，降低噪声污染，确保厂界噪声达标，能够达到该地区规划的环境功能要求。 5、生态影响分析 工程建设需要兴建各种构筑物，这将占用土地资源，对分布在这些土地上的植物资源造成不可逆的影响。 污水处理达标后排放到河流，在一定距离内对水生生态造成影响，在短距离水体中营养物质增加，浮游藻类增多，影响水体透光度，改变了水生生物的生存条件，对水生生态有一定的影响。但比之前污水直接排放带来的生态环境影响降低很多。

6、环境风险评价和应急措施 本项目为环境综合整治项目，不使用易燃易爆等危险物质，建设项目整个工程的主体工程、公辅工程、储运、作业环境等均无引起环境风险事故的源项存在，故不做环境风险评价及分析。 6、清洁生产 清洁生产是一项实现经济与环境协调持续发展的环保策略。清洁生产是指将综合预防的环境策略持续应用于生产过程中，以减少对人类和环境的风险性。清洁生产把污染源控制的重点从原来的末端治理转移到全过程的污染控制，改变传统的资源高消耗、粗放经营的生产模式，推行无废、少废工艺，实行生产全过程控制污染，从而使污染物的发生量、排放量最小化，以达到高效、节能、降耗、减污的目的。 7、总量平衡分析 建设项目污染物排放总量见表7-7。 表7-7 新建项目污染物排放总量控制指标汇总表（单位t/a） 种类 污染物名称 建设项目产生量 处理削减量 排放总量 废水 水量 67979 0 67979 OD 13.6 9.52 4.08 SS 13.6 12.24 1.36 氨氮 1.7 1.16 0.54 总磷 0.2 0.13 0.07 固废 污水处理设施污泥 17.03 17.03 0 生活垃圾 1682.28 1682.28 0 废水：本项目生活污水67979t/a，达到《城镇污水处理厂污染物污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中的一级B标准后排入附近水体。暂不申请水污染物排放总量。 废气：本项目大气污染物主要为无组织废气，不需申请总量。 固废：固废排放总量为零。 8、排污口的规范化 根据《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控[97]122号）规定，建设单位应如实向环境保护管理部门申报登记排污口数量、位置及所排放的主要污染物或产生的公害的种类、数量、浓度、排放去向等情况。废气、废水排放口应进行规范化设计，具备采样、监测条件，排放口附近树立环保图形标志牌；排污口应符合“一明显、二合理、三便于”的要求。按照原国家环保总局制定的《〈环境保护图形标志〉实施细则（试行）》（环监[1996]463号）的规定，在各排污口设立相应的环境保护图形标志牌。本项目设雨水排放口1个、一般固体废物暂存库1个，并在排污口附近树立环保图形标志牌。 9、建设项目“三同时”验收一览表 表7-8 建设项目环保投资一览表 序号 污染源 分类 环保 措施 验收内容 验收要求 备注 1 废水 微动力净化处理+生态滤床工艺 出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级B标准 ①废水、废气、噪声达标排放，满足总量控制指标； ②污水处理设施经负荷试车合格。 与项目同时设计、同时施工、同时投产使用 2 无组织废气 臭气 加盖，收集，改变无组织排放方式。 3 噪声 低噪声设备、减振、消声措施 隔声、降噪，场界达标 4 固废 一般固废暂存场所 环卫清运 达到朱林镇生活垃圾100%收集清运 5 监测 日常污染源监控仪器 实时监控 实时监控 6 管网 污水管网建设 污水管网 达到规划要求

# 八、项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排 放 源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 污水处理设施 | 恶臭、氨气、硫化氢 | 少量 | 无组织排放 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD SS 氨氮 总磷 | 生活污水经污水处理设施处理后，尾水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级B标准后排放。 | 达标后排放 |
| 电 和 离 电 辐 磁 射 辐 射 | — | — | — | — |
| 固体 废物 | 污水处理设施 | 污泥 | 环卫部门统一清运 | 有效处置 |
|  | 居民生活 | 生活垃圾 | 环卫部门统一清运 |  |
| 噪 声 | 建设项目高噪声设备主要为污水处理设施设备噪声，单台（套）设备噪声源强约80～85dB（A）。高噪声设备经合理布局、消声、减振、厂房隔声等措施治理后，可使项目厂界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类功能区对应标准限值，即：昼间噪声值≤60dB（A）、夜间噪声值≤50dB（A）。 |
| 其 它 | 无。 |
| 生态保护措施及预期效果： 无。 |

# 九、结论与建议

一、结论 实施农村环境连片整治，是实现农村环境保护历史性转变的重要机遇，这既是一项环境治理工程，也是一项惠民工程。根据江苏省环保厅和财政厅统一部署，为了响应国家《关于实行“以奖促治”加快解决突出的农村环境问题实施方案》（国办发[2009]11号）》的号召，江苏省自2010年起开始在全省范围内实施农村环境连片整治项目。伴随经济飞速发展，朱林镇生活污水量亦急剧上升。未经处理的污水直接排入附近水体，将会使水体中溶解氧减少，水质发臭，影响鱼类等水生生物的生存，污染环境。因此，解决居民集中居住区的生活污水和生活垃圾问题有着重要的现实意义。 根据国家关于农村环境综合整治资金使用范围的要求，常州市金坛区人民政府计划在朱林镇范围内9个行政村，项目总投资为1170万元，建设内容主要包括分散式生活污水处理设施、铺设污水管网、墙面出新、修路、河道清淤及绿化项目，建设范围总计77000000m2。 本次环评报告表针对项目方目前提供的工艺流程、生产设备、生产能力和规模所得出的评价结论，如果该项目的原辅材料、工艺流程、生产设备、生产能力和规模有所变化，应由建设单位按环境保护法规的要求另行评价。 厂址选择与规划相容 根据国家《关于组织开展2013年度农村环境综合整治项目库内项目形式审查的通知》（环办函【2013】1045号）文件和江苏省《关于调整完善2014年度农村环境连片整治申报项目的函》文件要求。主要以农村生活污水治理、生活垃圾治理、非规模化畜禽污染治理为主，在完成以上工作的同时开展村庄环境综合整治，完善长效机制建设。项目建设符合国家及江苏省有关要求，工艺技术比较可行，资金测算基本准确，配套资金筹措方案切实可行，长效运行保障措施具备可操作性。 本建设项目选址位于金坛区朱林镇朱林村、长兴村、龙溪村、红旗圩村、西岗村、三星村、唐王村、沙湖村、黄金村。符合国家现行有关标准的规定和要求。而且项目所在区域内电力、给水、交通等基础配套设施齐全。 综上所述，本项目符合金坛市朱林镇用地规划、产业规划等相关规划要求，项目选址合理。 2、与产业政策相符 2.1、本项目为环境综合整治项目，经查询《产业结构调整指导目录》（2011年本）（2013年修正），属于：“三十八、环境保护与资源节约综合利用”中“15、‘三废’综合利用及治理工程”的鼓励类；排水管网工程属于城镇供排水管网工程、供水水源及净水厂工程，为国家鼓励类项目。经查询《江苏省工业结构调整指导目录（2012年本）》（苏政办发［2013］9号），本项目属于：“十九、环境保护与资源节约综合利用”中“15、‘三废’综合利用及治理工程”，为鼓励类项目。 不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》（苏政办发[2013]9 号文）及关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012 年本）》部分条目的通知（苏经信产业[2013]183 号）中的限制类和淘汰类项目，因此本项目的建设符合国家及地方的相关产业政策。 本项目不得使用国家发改委《产业结构调整指导目录（2011 年本）（修正）》中限制类和淘汰类的生产设备。 2.2、本项目不属于国土资源部、国家发展和改革委员《限制用地项目目录（2012 年本）》和《禁止用地项目目录（2012 年本）》中限制和禁止用地项目。 2.3、根据《太湖流域管理条例》（国务院令第604号）规定：禁止在太湖流域设置不符合国家产业政策和水环境综合治理要求的造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目。 本项目符合国家和地方产业发展政策，不属于《太湖流域管理条例》禁止建设项目。 2.4、根据《江苏省太湖水污染防治条例》（2012年修订）第四十五条：太湖流域一、二、三级保护区禁止下列行为：①新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目；②销售、使用含磷洗涤用品；③向水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物；④在水体清洗装贮过油类或者有毒有害污染物的车辆、船舶和容器等；⑤使用农药等有毒物毒杀水生生物；⑥向水体直接排放人畜粪便、倾倒垃圾；⑦围湖造地；⑧违法开山采石，或者进行破坏林木、植被、水生生物的活动；⑨法律、法规禁止的其他行为。 本项目不属于《江苏省太湖水污染防治条例》中禁止行为。 本项目符合《水污染防治行动计划》（国发【2015】17号“水十条”）第一项第三条中“推进农业农村污染防治—加快农村环境综合整治”的相关要求。 2.5、本项目已于2015年11月12日取得金坛区发展和改革委员会备案（坛发改投字[2015]174号），同意据此开展相关工作。 综上所述，本项目符合国家及地方法律法规及相关产业政策要求。 3、环境质量现状 建设项目所在地的现状大气环境质量符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准；通济河水质总体满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类水质标准；区域声环境质量符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 4、污染防治措施可行、污染物达标排放，区域环境功能不下降 （1）废气 本项目施工期的大气污染源主要来自土石方运输所产生的扬尘。施工期废气排放周期较短，采取必要的有效措施后，对周围大气环境影响较小；运营期大气污染物为污水处理设施产生的恶臭，通过及时清运栅渣、污泥，减轻本项目对环境影响。本项目废气对环境影响较小。 （2）废水 本项目施工期废水主要为施工人员生活污水，经化粪池预处理后用于农田灌溉，就地消耗。运营期生活污水经污水管网收集，进入污水处理设施集中处理，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准，尾水排入附近水塘（主要功能：农田灌溉）。 本项目废水对环境影响较小。 （3）噪声 本项目施工期间施工噪声会对周围声环境产生一定的影响，必须采取有效措施，夜间打夯机等高噪声设备严禁使用；本项目营运期选用低噪声设备，隔声建造后噪声对环境影响较小。 （4）固废 本项目施工人员的生活垃圾收集后由当地环卫部门统一处理；弃土及建筑垃圾回填综合利用，因此本项目施工期固废可以得到妥善处置，对周围环境影响较小； 本项目营运期生活垃圾、污水处理厂污泥由环卫部门统一处置，对环境影响较小。 （5）生态破坏 工程施工期地表开挖及施工时产生的弃土、弃渣，使地表植被、道路及街道两侧绿化带被破坏并造成水土流失，但是通过相关防治措施，可以将影响降到最低，且施工期较短，生态影响是暂时的，可修复的，随着施工结束而消失。 施工结束后按照城市规划和绿地规划，对道路两侧进行合理和系统的绿化。通过这一措施加强道路两侧绿化，提高绿地指标，使道路整齐划一，有助于改善生态环境。 5、清洁生产分析 生产工艺的清洁性：本项目污水工艺成熟，设备自动化程度好，原辅材料利用率高，属清洁生产工艺。 污染物产生指标的清洁性：生产废气产生量较小且对周围环境影响较小，生产固废可回收利用或得到处置。 因此，本项目生产工艺成熟，排污量较小，符合清洁生产的原则要求，体现了循环经济的理念。 6、满足区域总量控制要求 废水：本项目生活污水67979t/a，达到《城镇污水处理厂污染物污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中的一级B标准后排入附近水体。暂不申请水污染物排放总量。 废气：本项目大气污染物主要为无组织废气，不需申请总量。 固废：固废排放总量为零。。 7、总结论 综上所述，建设项目符合国家、地方法规、产业政策，本项目选址于金坛市朱林镇，项目选址合理，严格按照落实本报告表中提出的各项环保设施和措施及确保正常运行的前提下，各项污染物可达标排放，对周围环境影响较小，不降低周边环境质量，建设项目从环保角度来说是可行的。 二、建议 （1）在项目建设过程中，提倡合理安排、文明施工，减轻对周围环境的影响。 （2）搞好环境卫生工作，创造一个良好的生态环境。同时建设单位应按消防法规定配备相应消防设施。 （3）在项目建设同时，应确保环保设施的建设，落实污染治理方案和建设资金，做到“专款专用”，切实做到环保设施和主体工程“同时设计、同时施工、同时投产。

预审意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日

注 释 本报告表应附以下附件、附图： 附件一 立项批准文件 附件二 其他与环评有关的相关文件 附图1 建设项目地理位置图 附图2 建设项目周边概况图 附图3 生态红线区布局图 如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应 进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列 2项进行专项评价。 大气环境影响专项评价 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 生态环境影响专项评价 声影响专项评价 土壤影响专项评价 固体废弃物影响专项评价 辐射环境影响专项评价（包括电离辐射和电磁辐射） 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# Text boxes

沿管线开挖沟槽

管基处理

管道安装

粉尘、扬尘、机械尾气

验收

土方回填

管道闭水试验

粉尘、扬尘

砂浆水

基础工程

主体工程

工程验收

噪声、扬尘

噪声、扬尘

生活污水、施工废水、建筑垃圾