建设项目环境影响报告表

项目名称：兰立生物科技（苏州）有限公司                 新建动物实验室项目

建设单位（盖章）：    兰立生物科技（苏州）有限公司

编制日期：2021年2月

江苏省生态环境厅制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论和建议——给出建设项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明建设项目对环境的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论，同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 兰立生物科技（苏州）有限公司新建动物实验室项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 兰立生物科技（苏州）有限公司 |
| 法人代表 | 董俊一 | 联系人 | 董俊一 |
| 通讯地址 | 太仓市沙溪镇梦溪路99号1号楼 |
| 联系电话 | 18550179163 | 传真 | / | 邮政编码 | 215400 |
| 建设地点 | 太仓市沙溪镇梦溪路99号1号楼 |
| 立项审批部门 | 苏州太仓沙溪镇人民政府 | 批准文号 | 沙政发备[2020]147 号 |
| 建设性质 | 新建(迁建□扩建□ | 行业类别 及代码 | M7340 医学研究与试验发展 |
| 占地面积 （平方米） | 849.6 | 绿化面积 （平方米） | 依托现有 |
| 总投资 （万元） | 300 | 其中：环保投资（万元） | 15 | 环保投资占总投资比例 | 5% |
| 评价经费 （万元） | / | 预期投产 日期 | 2021年6月 |
| 原辅材料（包括名称、用量）及主要设施规格、数量（包括锅炉、发电机等）： 本项目建成后全厂原辅材料及主要设备清单见表1-1、1-3。 |
| 水及能源消耗量 |
| 名称 | 消耗量 | 名称 | 消耗量 |
| 水（吨/年） | 1420 | 液化气（立方米/年） | / |
| 电（万度/年） | 5 | 蒸汽（吨/年） | 3000 |
| 燃煤（吨/年） | / | 其他 | / |
| 废水（工业废水、生活污水）排水量及排放去向： 本项目产生的废水主要为制纯水废水、笼具清洗废水、实验室废水及生活污水（生产废水774t/a、生活污水200t/a，共974t/a），笼具清洗废水经沉淀消毒杀菌后和其他生产废水与生活污水一同接管至沙溪镇污水处理厂深度处理，尾水处理达《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准后排入七浦塘。 |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况： 无。 |

原辅材料及主要设备： 1、建设项目原辅材料 表1-1 建设项目主要原辅材料一览表 类别 名称 组分、规格或指标 年耗量 存储方式 备注 原料 实验大鼠 30g左右 5000只 动物设施 国内、汽运 实验小鼠 400g左右 15000只 动物设施 实验用药 肿瘤药物，一般一次在2mg/只动物 40g 实验室冰箱 汽运 青霉素钠 1g 20g 实验室试剂柜 汽运 氯化钾AR（京试） 500g 3kg 实验室试剂柜 汽运 重铬酸钾AR（北化） 500g 1kg 实验室试剂柜 汽运 藏红TBS（京试） 25g 25g 实验室试剂柜 汽运 草酸铵AR（京试） 500g 500g 实验室试剂柜 汽运 碘AR（沪试） 250g 250g 实验室试剂柜 汽运 碘化钾AR（京试） 250g 500g 实验室试剂柜 汽运 结晶紫BS（京试） 25g 250g 实验室试剂柜 汽运 过硫酸铵AR（沪试） 500g 2kg 实验室试剂柜 汽运 酵母浸膏BR（京试） 500g 5kg 实验室试剂柜 汽运 变色硅胶 500g 3kg 实验室试剂柜 汽运 肝素钠 1g 2g 实验室试剂柜 汽运 硫酸镍 500g 500g 实验室试剂柜 汽运 磷酸氢二钠 500g 3kg 实验室试剂柜 汽运 蔗糖 500g 10kg 实验室试剂柜 汽运 硫酸亚铁 500g 3kg 实验室试剂柜 汽运 无水硫酸镁 500g 3kg 实验室试剂柜 汽运 硝酸钾 500g 1kg 实验室试剂柜 汽运 高锰酸钾 500ml 1kg 实验室试剂柜 汽运 氢氧化钠 500g 5kg 实验室试剂柜 汽运 碳酸氢钠 500g 10kg 实验室试剂柜 汽运 营养琼脂 250g 15kg 实验室试剂柜 汽运 磷酸 500ml 2.5kg 实验室试剂柜 汽运 L-Argfnine L-精氨酸 500g 1kg 实验室试剂柜 汽运 丁二酸 100g 500g 实验室试剂柜 汽运 酒石酸 500g 500g 实验室试剂柜 汽运 羟乙基纤维素 50g 2.5kg 实验室试剂柜 汽运 洛伐他汀 10g 10g 实验室试剂柜 汽运 氯化镁 500g 1kg 实验室试剂柜 汽运 氯化锌 500g 1kg 实验室试剂柜 汽运 三氯乙酸 100g 2.5kg 实验室试剂柜 汽运 氯化钴 100g 300g 实验室试剂柜 汽运 Trypan Blue台盼蓝 10g 30g 实验室试剂柜 汽运 氯化氨 500g 2kg 实验室试剂柜 汽运 烟酰胺（原装）67A0831 500g 1kg 实验室试剂柜 汽运 IPTG 异丙基-b-D硫代半乳糖苷 100g原装 1kg 实验室试剂柜 汽运 DMEM/F-12混合培养基gibco 12500062 10*1L 5kg 实验室试剂柜 汽运 溶菌酶Lysozyme AMTRSCO 0663 1g 4g 实验室试剂柜 汽运 咪唑sigmaI0125 100g 500g 实验室试剂柜 汽运 Agarose IDA-Ni镊亲和基质 10ml 10g 实验室试剂柜 汽运 Agarose IDA-Ni镊亲和基质 50ml 100g 实验室试剂柜 汽运 Tres AMRESCO 0497（原装） 5kg 5kg 实验室试剂柜 汽运 琼脂粉（日本） 500g 3kg 实验室试剂柜 汽运 丝裂霉素C Roche107409 2mg 10mg 实验室试剂柜 汽运 IPTG inalc01758-1400 5g 10g 实验室试剂柜 汽运 PMSF 苯甲基磺酰氟 AMRESCO 0754 1g 1kg 实验室试剂柜 汽运 L-组氨酸 25g 25g 实验室试剂柜 汽运 氨苄青霉素钠INALCO 1758-9314 5g 5g 实验室试剂柜 汽运 氯霉素AMRESCO 0230 5g 10g 实验室试剂柜 汽运 硫酸卡那霉素AMRESCO 0408 5g 10g 实验室试剂柜 汽运 X-Gal INALCO1758-0300 100mg 1g 实验室试剂柜 汽运 X-Gal INALCO1758-0300 1g（原装） 2g 实验室试剂柜 汽运 X-gluc INALCO 1758-0600 25mg 5mg 实验室试剂柜 汽运 ITPC异丙醇-b-d-硫代半乳糖苷INALCO1758-1400 10g 25g 实验室试剂柜 汽运 CALCIUM 氯化钙 500g 2kg 实验室试剂柜 汽运 10%中性福尔马林 4%甲醛、磷酸盐、水 10kg 实验室防爆柜 汽运 辅料 饲料 鸡肉粉、鱼粉、豆粉、酵母粉、玉米等 50t 饲料存储仓库 汽运 垫料 玉米芯垫料 20t 垫料仓库 汽运 消毒剂 84消毒液、3%双氧水 1.5t 仓库防火柜 汽运 医用酒精 75%乙醇 0.3t 防火柜 汽运 葡萄糖 200ml 0.05t 仓库 汽运 氯化钠 200ml 0.05t 仓库 汽运 手术衣 PE/无纺布 10000件 仓库 汽运 无菌手套 乳胶 50000副 仓库 汽运 无菌口罩 PE/无纺布 50000只 仓库 汽运 手术帽 PE/无纺布 10000只 仓库 汽运 无菌纱布 无纺布 30000包 仓库 汽运 一次性注射器 聚乙烯 50000只 仓库 汽运 表1-2 主要原辅料理化性质 名称 分子式 CAS号 理化性质 燃烧爆炸性 毒性毒理 青霉素钠 C16H17N2NaO4S 69-57-8 白色结晶性粉末，无臭或微有特异性臭，有引湿性，遇酸、碱或氧化剂等即迅速失效，水溶液在室温放置易失效，在水中极易溶解，在乙醇中溶解，在脂肪油或液状石蜡中不溶 / / 氯化钾 KCl 7447-40-7 外观如同食盐，无臭、味咸 / 低毒 重铬酸钾 K2Cr2O7 7778-50-9 室温下为橙红色三斜晶体或针状晶体，溶于水，不溶于乙醇 可燃 有毒 草酸铵 (NH4)2C2O4 1113-38-8 溶于水，微溶于乙醇，无色无臭，四方晶体 可燃 有毒 碘化钾 KI 7681-11-0 白色半透明的六角形结晶或白色颗粒状粉末，无臭，味咸微苦 / / 过硫酸铵 (NH4)2S2O8 7727-54-0 无色单斜晶体，有时略带浅绿色，有潮解性 助燃 有毒 酵母浸膏 / 8013-01-2 棕黄色浓厚粘稠液体产生，具有特殊的臭味，但无腐败气味，能溶于水 / / 肝素钠 (C12H16NS2Na3)20 9041-08-1 无色或淡黄色澄明液体 / / 硫酸镍 NiSO4 10101-97-0 易溶于水，微溶于乙醇、甲醇 / 有毒 磷酸氢二钠 Na2HPO4 7558-79-4 易潮解的白色粉末，可溶于水 / / 硫酸亚铁 FeSO4 7720-78-7 白色粉末，无气味，溶于水、甘油，不溶于乙醇 / 有毒 无水硫酸镁 MgSO4 7487-88-9 无色斜方晶系结晶，溶于水、乙醇、甘油，不溶于丙酮 / / 硝酸钾 KNO3 7757-79-1 无色透明斜方晶体或菱形晶体或白色粉末，无臭、无毒，有咸味和清凉感，易溶于水 易燃 无毒 高锰酸钾 KMnO4 7722-64-7 黑紫色、细长的棱形结晶或颗粒，带蓝色的金属光泽，无臭，易发生爆炸，溶于水、碱液，微溶于甲醇、丙酮、硫酸 易燃 有毒 氢氧化钠 NaOH 1310-73-2 无色透明晶体 / 低毒 磷酸 H3PO4 7664-38-2 透明无色液体 / / 精氨酸 C6H14N4O2 74-79-3 白色斜方晶系晶体或白色结晶性粉末 / / 丁二酸 C4H6O4 110-15-6 无色晶体，味酸，溶于水、乙醇和乙醚 可燃 / 酒石酸 C4H6O6 526-83-0 无色透明结晶或白色结晶粉末 / 低毒 羟乙基纤维素 (C2H6O2)n 9004-62-0 白色或淡黄色，无味、无毒的纤维状或粉末状固体 / 无毒 氯化镁 MgCl2 7786-30-3 无色片状晶体 / 低毒 氯化锌 ZnCl2 7646-85-7 白色六方晶系颗粒或粉末，易溶于水 / 低毒 三氯乙酸 C2HCl3O2 / 无色结晶，有刺激性气味，易潮解，溶于水、乙醇、乙醚 / 低毒 氯化钴 CoCl2 7646-79-9 粉红色至红色结晶，易溶于水、乙醇、乙醚、丙酮和甘油 不燃 低毒 氯化氨 NH3Cl / 无色立方晶体或白色结晶，味咸凉而微苦，易溶于水，溶于液氨，微溶于醇，不溶于丙酮和乙醚 / / 烟酰胺 C6H6N2O 98-92-0 白色结晶性粉末，无臭，味苦，在水或乙醇中易溶，在甘油中溶解 / 低毒 异丙基-b-D硫代半乳糖苷 C9H18O5S 367-93-1 白色结晶粉末，易溶于水、甲醇、乙醇，可溶于丙酮、氯仿，不溶于乙醚 / / 溶菌酶 / / 白色或微白色冻干粉 / / 咪唑 C3H4N2 288-32-4 无色棱形结晶或微黄色结晶 / 有毒 组氨酸 C6H9N3O2 71-00-1 无色片状或针状结晶，无臭，稍有微苦 / / 氯霉素 C11H12Cl2N2O5 56-75-7 白色或无色的针状或片状结晶，易溶于甲醇、乙醇、丙醇及乙酸乙酯，微溶于乙醚及氯仿，不溶于石油醚及苯 / / 硫酸卡那霉素 C18H38N4O15S 25389-94-0 无色至微带黄色或黄绿色的澄明液体 / 剧毒 氯化钙 CaCl2 10043-52-4 白色颗粒或粉末 / / 甲醛 HCHO 50-00-0 无色有刺激性气体，易溶于水和乙醇 / 有毒 过氧化氢 H2O2 7722-84-1 蓝色粘稠状液体 / 有毒 氯化钠 NaCl 7647-14-5 无色晶体或白色粉末，易溶于水 不易燃 无毒 乙醇 C2H6O 64-17-5 易燃、易挥发的无色透明液体 易燃 低毒 2、建设项目主要设备 本项目主要设备见表1-3。 表1-3 建设项目主要设备一览表 序号 设备名称 规格型号 数量（台/套） 1 IVC笼具 GA189 96 2 洁净工作台 JB-CJ-2FCS 53 3 生物安全柜 BSC-1300IIA2 25 4 高压蒸汽灭菌器 MAST-A-1200S-B-MO 4 5 纯水装置 1500L/HR 1 6 水瓶清洗机 BWS-W-Q320 1 7 垫料处理设备 BAP-LS1100 1 8 低温冰箱 / 2 9 -80℃冰箱 MDF-U53V 6 10 洗衣机 XGQ-30F 1 11 烘干机 GZP-30 1 12 传递柜 BDS-R500 45 13 笼盒清洗机 BWS-L-S1500 1 14 大型消毒传递舱 BDS-R5000 1 工程内容及规模： 项目由来 兰立生物科技（苏州）有限公司于2020 年8月成立，公司主要从事生物技术的开发及应用研究外包服务。 兰立生物科技（苏州）有限公司为客户提供的服务包括肿瘤药效服务（体内和体外）、PK/PD（药物代谢/药物分部）分析服务。可以认为主要为药物发现服务和动物实验服务。 根据《国家药品安全规划》等文件有关内容“健全检验检测体系，改善省、地（市）级机构实验室条件，加强县级机构快速检验能力建设”，并且兰立生物科技（苏州）有限公司充分利用国际一流的技术、运作体系，结合中国的人力及资源优势，为全球制药和生物医药公司提供全方位的肿瘤及代谢病药物研发服务。为满足国内制药和生物医药公司肿瘤药效实验服务需求，兰立生物科技（苏州）有限公司拟投资300万元，租赁太仓市金溪农村经济发展有限公司849.6m2厂房用于装修SPF级动物实验设施，用于大、小鼠饲养及动物肿瘤药效实验，本项目不建设 P3、P4 实验室。 本项目已取得苏州太仓沙溪镇人民政府备案（沙政发备[2020]147 号）。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第 44 号及生态环境部令第 1 号）的有关规定，要求本项目进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）规定，本项目类别属于“四十五、研究和试验发展，98.专业实验室、研发（试验）基地，其他（不产生实验废气、废水、危险废物的除外）”，因此本项目应编制环境影响报告表。兰立生物科技（苏州）有限公司委托江苏圣泰环境科技股份有限公司开展“兰立生物科技（苏州）有限公司新建动物实验室项目”的环境影响评价工作。我公司接受委托后，承担该项目的环境影响评价工作。 项目概况 项目名称：兰立生物科技（苏州）有限公司新建动物实验室项目； 建设单位：兰立生物科技（苏州）有限公司； 建设地点：太仓市沙溪镇梦溪路99号1号楼； 建设性质：新建； 总投资和环保投资情况：总投资300万元，环保投资15万元，占总投资的5%。 建设项目主体工程及产品方案 本项目主体工程及公辅工程内容见表1-4。 表1-4 主体工程及公辅工程一览表 类别 内容 设计能力 备注 主体工程 饲养间 25m2 位于租赁厂房一层 实验室 300m2 位于租赁厂房一层 解剖间 20m2 位于租赁厂房一层 清洗间 25m2 位于租赁厂房一层 贮运工程 药品间 20m2 位于租赁厂房一层 运输 / 汽运 公用工程 给水工程 1420t/a 由园区自来水管网提供 排水工程 974t/a 依托园区污水管网 供电工程 5万度/年 由园区电网提供 绿化 / 依托园区现有 办公区 200m2 位于租赁厂房一层 环保工程 废气 饲养间废气 使用光氧催化+活性炭吸附装置处理后从15m高1#排气筒排放 / 实验室废气 使用光氧催化+活性炭吸附装置处理后从15m高2#排气筒排放 / 废水 生产废水 经沉淀消毒杀菌后接管至沙溪镇污水处理厂深度处理 厂房南侧新建一个5m3沉淀消毒池 生活污水 接管至沙溪镇污水处理厂深度处理 接管至沙溪镇污水处理厂深度处理 固废 生活垃圾 / 依托园区内垃圾桶 一般固废 一个5m2一般固废库 新建 危废 一个25m2危废库 新建 本项目产品方案见表1-5。 表1-5 产品方案一览表 序号 主体工程 产品名称 产品数量（只） 年运行时数（h） 1 药物发现服务 抗体制备服务（单抗和多抗） 根据客户提供抗原制备相应抗体 2000 蛋白质药物发现服务 根据客户提供蛋白质进行研究 2 动物实验服务 肿瘤药效服务（体内和体外） 1万只/年 PK/PD（药物代谢/药物分部）分析服务 1万只/年 4、产业政策 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019 年本）》中规定的“限制类”和“淘汰类”中所列其他条款；同时也不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012 年本）》、《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012 年本）》部分修改条目及《江苏省工业和信息产业结构调整限值淘汰目录和能耗限额的通知》中限制类和淘汰类，为允许类；也不属于《苏州市产业发展导向目录（2007年本）》中限制类和淘汰类，为允许类；因此本项目符合目前国家及江苏省产业政策的各项相关规定。 5、选址可行性分析 江苏太仓市生物医药产业园创建于2012年2月，是太仓市委、市政府为统筹全市生物医药产业发展而成立的高科技产业园区，是太仓市高新技术体系的核心之一，是太仓市推动产业转型升级、培育发展新动能的主要抓手，是太仓市生物医药产业发展的重要载体和平台，也是太仓市加快实现“1115”产业发展目标中500亿生物医药产业产值的主战场。 产业园规划面积2.93平方公里，重点发展生物医药新药研发生产、医疗器械和CRO服务三大产业方向，不断完善研发孵化、中试生产、交易展示、物流配送、生活配套等多元化功能，全力打造产业集聚发展、跨越发展、创新发展的综合性园区。 太仓市生物医药产业园四至范围为：东至新泾河、西至岳麓公路、南至沙南路、北至泾泾河，规划用地面积为2.8767平方公里，建设项目位于太仓市生物医药产业园总体范围内。 建设项目不属于《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》中限制和禁止项目，同时也不属于《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》和《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》中限制和禁止用地项目。 建设项目拟建地位于太仓市生物医药产业园内，属工业用地，符合园区产业定位和用地规划要求。 综上所述，本项目符合国家及地方法律法规及相关产业政策要求。 6、职工人数及工作制度 建设项目职工定员20人。 工作制度：生产为一班制，每班8h，年工作日250天，年工作时数2000h。 公司内不设食堂和宿舍。 7、地理位置、周边概况及厂区平面布置情况 地理位置：本项目位于江苏省苏州市太仓市沙溪镇梦溪路99号1号楼，地理位置图见附图1。 周边概况：本项目东侧、南侧为医药产业园其他企业厂房，西侧为空地和岳麓公路，北侧为金泾。距离本项目最近的敏感目标为厂界北侧500米处的居民和农田。项目周边概况图见附图2。 建设项目具体平面布置详见附图3。 8、环保投资 建设项目总投资300万元，环保投资15万元，占总投资的5%，具体环保投资情况见表1-6。 表1-6 建设项目环保投资一览表 污染源 环保设施名称 数量 设计能力 处理效果 投资 （万元） 废气 光氧催化+活性炭吸附装置+15m排气筒 1 收集效率100%，处理效率90%，风量5000m3/h 达标排放 3 光氧催化+活性炭吸附装置+15m排气筒 1 收集效率100%，处理效率90%，风量5000m3/h 3 车间通风系统 1 / 2 废水 沉淀消毒池 1 5m3 达标后接管 2 噪声 隔声减振 / 隔声量≥25dB（A） 达标排放 1 固废 固废库 1 5m2 固废100%处置 1 危废库 1 25m2 2 规范设置 1 环保投资合计 15 9、“三线一单”相符性分析 （1）生态保护红线 ①根据《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1 号），全省陆域共划定 15 大类 811 块生态空间保护区域，并实行分级管理（分为国家级生态保护红线、生态空间管控区域 2 级）。国家级生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理，严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途。生态空间管控区域以生态保护为重点，原则上不得开展有损主导生态功能的开发建设活动，不得随意占用和调整。经查该通知附件《生态空间保护区域名录及分布图》，与本项目所在地距离最近的生态空间保护区域为七浦塘（太仓市）清水通道维护区，该区域主导生态功能为水源水质保护，属于生态空间管控区域，详见表1-7。本项目距离七浦塘（太仓市）清水通道维护区1.1km，因此本项目不在生态空间管控区域范围内，建设项目符合《江苏省生态空间管控区域规划》。项目与周边生态保护红线区位置关系详见附图4。 表1-7 项目周边主要生态空间管控区域 序号 生态空间保护区域名称 于本项目方位距离（m） 县（市、区） 主导生态功能 范围 面积（平方公里） 生态空间管控区域范围 生态空间管控区域面积 总面积 1 七浦塘（太仓市）清水通道维护区 1100 太仓市 水源水质保护 七浦塘及其两岸各60米范围。（其中白云路至S80之间南岸范围为30米） 3.91 3.91 ②根据《江苏省国家级生态保护红线规划》（2018年），本项目所在区域内的最近的国家级生态红线为太仓金仓湖省级湿地公园，位于项目东南侧约8.4km处。本项目不在国家级生态红线范围内，符合《江苏省国家级生态保护红线规划》。 表1-8 项目周边主要生态红线区域 生态保护红线名称 类型 地理位置 区域面积（km2） 与本项目相对位置（km） 太仓金仓湖省级湿地公园 湿地生态系统保护 太仓金仓湖省级湿地公园总体规划中确定的范围（包括湿地保育区和恢复重建区等） 1.99 8.4 （2）环境质量底线 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。2019年太仓市环境空气中二氧化硫的年均值与24小时平均值、二氧化氮的年均值与24小时平均值、PM10的年均值及24小时平均值、PM2.5的年均值及一氧化碳的24小时平均值均达到环境空气质量二级标准；PM2.5的24小时平均值和臭氧的日最大8小时滑动均值均超过环境空气质量二级标准，超标倍数分别为0.15倍、0.07倍。项目所在区PM2.5、O3超标，因此太仓市大气环境质量判定为不达标区。为了打好蓝天保卫战，太仓市人民政府持续深入开展大气污染治理，实施燃煤控制，实施煤量实现减量替代的前提下，治理工业污染，实施超低排放改造，防治移动污染源，推广使用新能源汽车。整治面源污染，全面推行“绿色施工”，建立扬尘控制责任制，深化秸秆“双禁”，强化“双禁”工作力度。采取上述措施后，太仓市大气环境质量状况可以得到进一步改善。七浦塘水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水体功能要求。噪声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区标准值的要求。土壤满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值，项目所在地土壤环境质量良好。本项目建设后产生的各项污染物通过相应的治理措施处理后均可达标排放，项目环境风险可控制在安全范围内，因此，本项目的建设对区域环境质量影响较小，符合环境质量底线的相关规定要求。 （3）资源利用上线 本项目位于太仓市生物医药产业园内，利用园区内已建成的水、电等资源供应系统，不会达到当地资源利用上线；项目用地为工业用地，符合当地土地规划要求，亦不会达到资源利用上线。 （4）环境准入负面清单 根据《江苏省太湖水污染防治条例》（2018 年修订）指出，太湖流域一、二、三级保护区禁止：新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和第四十六条规定的情形除外。《太湖流域管理条例》（2011 年）指出，禁止在太湖流域设置不符合国家产业政策和水环境综合治理要求的造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目。经核实确认之后本项目没有含氮、磷的生产废水产生，项目不属于以上禁止的项目。本项目位于太仓市生物医药产业园，不属于其公布的环境准入负面清单内的项目，不属于《产业结构调整指导目录(2011 年本)》（2018 年修订）中限制和淘汰类项目，不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》（苏政办发[2013]9 号文）中限制淘汰类项目，不属于《苏州市产业发展导向目录（2007年本）》中所列禁止、限制淘汰类项目，不属于《江苏省太湖水污染防治条例》禁止类的项目。综上可知，本项目不属于园区环境准入负面清单之列。 综上所述，本项目符合“三线一单”要求。 10、与《江苏省太湖水污染防治条例》（2018年修订）相符性分析 《江苏省太湖水污染防治条例》（2018年修订）指出，太湖流域一、二、三级保护区禁止下列行为： （一）新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和第四十六条规定的情形除外； （二）销售、使用含磷洗涤用品； （三）向水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物； （四）在水体清洗装贮过油类或者有毒有害污染物的车辆、船舶和容器等； （五）使用农药等有毒物毒杀水生生物； （六）向水体直接排放人畜粪便、倾倒垃圾； （七）围湖造地； （八）违法开山采石，或者进行破坏林木、植被、水生生物的活动； （九）法律、法规禁止的其他行为。 本项目属于太湖流域三级保护区，本项目生产废水经消毒杀菌后接管至沙溪镇污水处理厂进行深度处理，不直接排入水体，故本项目的建设符合《江苏省太湖水污染防治条例》（2018年修订）的相关规定。 与《太湖流域管理条例》（2011年）相符性分析 《太湖流域管理条例》（2011年）指出，禁止在太湖流域设置不符合国家产业政策和水环境综合治理要求的造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目。 本项目不属于化学制浆造纸、制革、酿造、印染、电镀项目，因此符合《太湖流域管理条例》（2011年）的相关要求。 12、与 《江苏省“两减六治三提升”专项行动实施方案》（苏政办发[2017]30 号）、《苏州市“两减六治三提升”13个专项行动实施方案》（苏府办[2017]108 号）相符性分析 （二）强制重点行业清洁原料替代 2017年底前，包装印刷、集装箱、交通工具、机械设备、人造板、家具、船舶制造等行业，全面使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂、清洗剂、油墨替代原有的有机溶剂。集装箱制造行业在整箱抛（喷）砂、箱内外涂装、底架涂装和木地板涂装等工序全面使用水性等低VOCs含量涂料替代。交通工具制造行业使用高固体分、水性、粉末、无溶剂型等低VOCs含量涂料替代。家具制造行业使用水性、紫外光固化、高固体分等低VOCs含量涂料替代溶剂型涂料。机械设备、钢结构制造行业使用高固体分等低VOCs含量涂料替代。包装印刷行业使用水性、醇溶性、大豆基、紫外光固化等低VOCs含量的油墨替代。人造板制造行业使用低（无）VOCs含量的胶黏剂替代。 本项目行业类别为医学研究和试验发展，本项目研发实验过程中，使用的部分试剂会挥发，有机溶剂使用量较少，有机废气挥发量较小，采取了外窗封闭等密闭措施减少无组织排放，并通过管道收集，采用光氧催化+活性炭吸附处理后达标排放。因此，本项目符合《江苏省“两减六治三提升”专项行动实施方案》（苏政办发[2017]30 号）、《苏州市“两减六治三提升”13个专项行动实施方案》（苏府办[2017]108 号）的要求。 13、与《江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南》（苏环办[2014]128 号）相符性分析 根据《江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南》总体要求： （一）所有产生有机废气污染的企业，应优先采用环保型原辅料、生产工艺和装备，对相应生产单元或设施进行密闭，从源头控制 VOCs 的产生，减少废气污染物排放。 （二）鼓励对排放的 VOCs 进行回收利用，并优先在生产系统内回用。对浓度、性状差异较大的废气应分类收集，并采用适宜的方式进行有效处理，确保 VOCs总去除率满足管理要求，其中有机化工、医药化工、橡胶和塑料制品（有溶剂浸胶工艺）、溶剂型涂料表面涂装、包装印刷业的 VOCs 总收集、净化处理率均不低于90%，其他行业原则上不低于 75%。废气处理的工艺路线应根据废气产生量、污染物组分和性质、温度、压力等因素，综合分析后合理选择，具体要求如下： 1、对于 5000ppm 以上的高浓度 VOCs 废气，优先采用冷凝、吸附回收等技术对废气中的 VOCs 回收利用，并辅以其他治理技术实现达标排放。 2、对于 1000ppm～5000ppm 的中等浓度 VOCs 废气，具备回收价值的宜采用吸附技术回收有机溶剂，不具备回收价值的可采用催化燃烧、RTO 炉高温焚烧等技术净化后达标排放。当采用热力焚烧技术进行净化时，宜对燃烧后的热量回收利用。 3、对于 1000ppm 以下的低浓度 VOCs 废气，有回收价值时宜采用吸附技术回收处理，无回收价值时优先采用吸附浓缩－高温燃烧、微生物处理、填料塔吸收等技术净化处理后达标排放。 本项目属医学研究和试验发展行业，属于其他行业，项目有机溶剂使用量较少，有机废气挥发量较小，为1000ppm以下的低浓度 VOCs 废气，采取了外窗封闭等密闭措施并通过管道收集，采用光氧催化+活性炭吸附处理后达标排放，净化处理率可以达到 90%。因此本项目建设符合该文件的要求。 14、与关于印发《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》的通知(环大气 [2017]121 号)相符性分析 根据关于印发《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》的通知(环大气[2017]121 号)要求：“提高 VOCs 排放重点行业环保准入门槛，严格控制新增污染物排放量。重点地区要严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高 VOCs 排放建设项目。新建涉 VOCs 排放的工业企业要入园区。未纳入《石化产业规划布局方案》的新建炼化项目一律不得建设。严格涉 VOCs 建设项目环境影响评价，实行区域内 VOCs 排放等量或倍量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。新、改、扩建涉 VOCs 排放项目，应从源头加强控制，使用低(无)VOCs 含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。” 本项目行业类别为医学研究和试验发展，位于太仓生物医药产业园内，不属于石化、化工、包装印刷、工业涂装等高 VOCs 排放建设项目。项目有机溶剂使用量较少，有机废气挥发量较小，为 1000ppm 以下的低浓度 VOCs 废气，采取了外窗封闭等密闭措施并通过管道收集，采用光氧催化+活性炭吸附处理后达标排放。项目拟采取总量削减替代。本项目符合《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》中要求。 15、与《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发[2018]22 号）、《江苏省人民政府关于印发江苏省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案的通知》（苏政发[2018]122 号）相符性分析 《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发[2018]22 号）要求：（二十五）实施VOCs专项整治方案。…重点区域禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。 《江苏省人民政府关于印发江苏省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案的通知》（苏政发[2018]122 号）要求： （二十四）深化 VOCs 治理专项行动 禁止建设生产和使用高 VOCs 含量的剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。以减少苯、甲苯、二甲苯等溶剂和助剂的使用为重点，推进低 VOCs 含量、低反应活性原辅材料和产品的替代。2020 年，全省高活性溶剂和助剂类产品使用减少 20%以上。 加强工业企业 VOCs 无组织排放管理。推动企业实施生产过程密闭化、连续化、自动化技术改造，强化生产工艺环节的有机废气收集。…… 本项目行业类别为医学研究和试验发展，项目有机溶剂使用量较少，有机废气挥发量较小，为 1000ppm 以下的低浓度 VOCs 废气，采取了外窗封闭等密闭措施减少无组织排放，并通过管道收集，采用光氧催化+活性炭吸附处理后达标排放。因此本项目符合该文件要求。 16、与《长三角地区2020-2021年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》相符性分析 采取积极稳妥措施，进一步巩固和提升过去秋冬季攻坚行动取得的成果，做到时间、区域、对象、问题、措施五个精准，立足于抓好已出台的政策措施落实，防止层层加码。围绕持续推进环境空气质量改善、有效应对重污染天气，实施企业绩效分级分类管控，深入推进一体化协作机制，强化区域联防联控；持续推进钢铁行业超低排放改造、大宗货物运输“公转铁”“公转水”、柴油货车和船舶污染治理、挥发性有机物攻坚治理、工业炉窑和燃煤锅炉治理等。坚持问题导向，压实部门和地方责任，加大帮扶力度，严防重污染天气反弹，实现打赢蓝天保卫战圆满收官。 本项目研发实验过程中，使用部分试剂会挥发，有机溶剂使用量较少，有机废气挥发量较小，采取了外窗封闭等密闭措施减少无组织排放，并通过管道收集，采用光氧催化+活性炭吸附处理后达标。符合《长三角地区 2020-2021 年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》。

原有项目污染情况及主要环境问题： 本项目租用太仓市金溪农村经济发展有限公司位于太仓市沙溪镇梦溪路99号的1号厂房约849.6平方米，该厂房在租用前未进行生产活动。本项目目前处于筹建阶段，生产设备未进场，故无原有项目污染情况与主要环境问题。

# 建设项目所在地自然环境和社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 太仓位于江苏省东南部，长江口南岸。地处北纬 31°20'～31°45'、太仓位置东经120°58'～121°20'。东濒长江，与崇明岛隔江相望；西连昆山市；南临上海市宝山区、嘉定区；北接常熟市。总面积 809.93 平方公里，长江水域面积 143.97 平方公里，陆地面积 665.96 平方公里。 2、地形、地貌、地质 建设项目地处长江三角洲平原中的沿江平原，全境地形平坦，自东北各西南略呈倾斜。东部为沿江平原，西部为低洼圩区。地面高程：东部 3.5~5.8 米（基准：吴淞零点），西部 2.4~3.8 米。地质上属新华夏系第二隆起带，淮阳山字形构造宁 镇反射弧的东南段。区内断裂构造规模不大，基底构造相对稳定。新构造运动主要表现为大面积的升降运动，差异不大，近期呈持续缓慢沉降。 该地区的地层以深层粘土层为主，主要状况为： （1）第一层为种植或返填土，厚度 0.6 米~1.8 米左右； （2）第二层为亚粘土，色灰黄或灰褐，湿度饱和，0.3~1.1 米厚； （3）第三层为淤质亚粘土，呈青灰色，湿度饱和，密度高，厚度为 0.5 米~1.9 米， 地耐力为 100~2700kPa； （4）四层为轻亚粘土，呈浅黄，厚度在 0.4 米~0.8 米，地耐力为 80~100kpa； （5）第五层为粘土，少量粉砂，呈灰黄色或青色，湿度高，稍密，厚度为 1.1km 左右，地耐力约为 2700~140kPa。 3、气候、气象 建设项目地处北亚热带季风气候区，气候温和，四季分明，雨水充沛，海洋性气候明显，常年主导风向为东风。其主要气象气候特征见表 2-1。 表2-1 主要气象气候特征 编号 项目 数值及单位 1 气温 年平均气温 15.3℃ 极端最高温 37.9℃ 极端最低温 -11.5℃ 2 风速 年平均风速 3.7m/s 3 气压 年平均大气压 101.5kPa 4 空气湿度 年平均相对湿度 81% 最热月平均相对湿度 85% 最低月平均相对湿度 76% 5 降雨量 年平均降水量 1064.8mm 日最大降水量 229.6mm（1960.8.4） 月最大降水量 429.5mm（1980.8） 6 积雪、冻土深度 最大积雪深度 150mm 冻土深度 200mm 7 风向、频率 年主导风向和频率 E 15.1% 春季主导风向和频率 SE 17.9% 夏季主导风向和频率 E 27.0% 秋季主导风向和频率 E 18.1% 冬季主导风向和频率 NW 13.9% 4、河流水文 太仓市濒临长江，由于受到长江口潮汐的影响，太仓境内的内河都具有河口特征，河水的潮汐运动基本与长江口的潮汐运动一致。长江口是一个中等强度的潮汐河口，长江南支河段是非正规半日潮，每天二涨二落。本项目附近河段潮位变化特征：各月平均高潮位与低潮位在数值上很接近，潮位的高低与径流的大小关系不大，高、低潮位的年际变化也不大，年内月平均高潮位以 9 月最高、8 月次之、7 月居第 3 位。根据附近江边七丫口水文站的潮位资料分析，本段长江潮流特征如下： 平均涨潮流速：0.55m/s，平均落潮流速：0.98m/s； 涨潮最大流速：3.12m/s，涨潮最小流速：0.12m/s； 落潮最大流速：2.78m/s，落潮最小流速：0.62m/s。 5、生态环境 项目地区属北亚热带落叶与常绿阔叶混交林带，由于农业历史悠久，天然植被很少，主要为农作物和人工植被。种植业以粮（麦子、水稻）、油、棉等作物为主，还有蔬菜等。畜牧业以养猪、牛、羊、鸡、鸭为主；此外，宅前屋后和道路、河道两旁种植有各种林木和花卉，林业以乔木、灌木等绿化树种为主，本地区无原始森林。 社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 1、社会经济结构 太仓市隶属江苏省苏州市管辖，市人民政府驻地城厢镇。全市辖 6 个镇 1 个街道办事处、下设 88 个村民委员会，67 个居民委员会共 155 个群众自治组织，有 1534 个居民小组，3303 个村民小组。境内有太仓港经济开发区和太仓科技新城。 经济运行稳健。2019 年全市实现地区生产总值 19235.8 亿元，按可比价计算比上年增长 5.6%。其中第一产业增加值 196.7 亿元，下降 6.5%；第二产业增加值 9130.2 亿元，增长 5.1%；第三产业增加值 9908.9 亿元，增长 6.3%。按常住人口计算，人均地区生产总值 17.92 万元（折合汇率 2.6 万美元），比上年增长 5.2%。全年实现一般公共预算收入 2221.8 亿元，比上年增长 4.8%。其中税收收入 1991 亿元，增长 3.2%，占一般公共预算收入的比重达 89.6%。全年一般公共预算支出 2141.3 亿元，比上年增长 9.7%。其中城乡公共服务支出 1686.2 亿元，占一般公共预算支出的比重达 78.7%。 改革扎实推进。深入推进“放管服”改革，全面实行“证照分离”改革，95%依申请类政务服务事项实现不见面审批。实施支持民营企业发展“三项机制”。全年新增市场主体43.2 万户，年末达 188 万户，分别比上年增长 51.5%和 20.6%。深化制造业与互联网融合发展试点，新增省级工业互联网平台 9 个、特色基地 2 家，启动建设国家级工业互联网平台应用创新体验中心。金融改革创新持续推进，实施金融服务实体经济融资畅通工程。苏州综合金融服务平台累计为 14538 家企业解决 6678 亿元融资，获批设立全国首个“小微企业数字征信实验区”。法人银行普惠型小微企业、民营企业贷款余额分别比年初增长 26.3%和 15.2%。企业债券工作创新和风险防范成效明显，获国务院督查激励表彰。供给侧结构性改革扎实推进，全年关停低端落后及过剩产能企业（作坊）1819 家，“补短板”项目完成投资 363.7 亿元。全面落实减税降费政策和惠企减费举措，全年减轻企业成本负担 620 亿元。 2、太仓市生物医药产业园首期启动区规划 （1）规划结构 规划区形成“两心、两轴、三带、两区”的空间布局结构。 两心：为规划区北部的综合服务核心和规划区南部的产业服务中心。 两轴：为沿通港公路及岳鹿公路形成的两条对外交通轴。 三带：为两条沿七浦塘、黄泥泾形成的滨水景观绿带和一条沿昭溪路形成的城市景观绿带。 两区：以通港公路为界，形成北部研发区和南部生产区两个片区。 （2）园区产业定位 规划区产业定位：以生物制药、医疗器械、医药服务外包、精密机械、高端装备为主导产业，重点发展疫苗、抗体、基因疗法、创新性核酸药、细胞疗法等生物药及其附属行业领域，体外诊断、高值耗材、可穿戴医疗设备、医疗影像、临床监护设备、治疗设备、康复器械等医疗器械及其附属行业领域。同时集生物医药 CRO、CMO、CDMO为一体的医药服务外包领域，并囊括化学药与中药的制剂环节。打造以研发创新为驱动，以特色产业化为基础的综合型生物医药产业园。 其中规划研发范围主要包括：以生物制品、化学药物（仅为研发小试）及新型药物制剂为主的药物研发；以体外诊断试剂、高端智能治疗设备、组织工程材料为主的医疗器械研发；以药物发现的创新技术研发及大分子药物生产的创新技术研发等为主，进行医药外包服务（CRO、CMO、CDMO）业务研发推广。规划研发企业规模为平均 1000-2000 平方米/家。 医疗器械、精密机械、高端装备不涉及电镀工序，生物制药禁止新建含化工合成工序的项目，化学药与中药的制剂环节不含原料药的合成。 （3）工业用地规划 规划工业用地面积为 139.55 公顷，占城市建设用地面积的比例为 63.8%。其中，一类工业用地面积为 131.32 公顷，二类工业用地面积为 8.23 公顷。一类工业用地是规划区城市建设用地的主要构成类别，分布在整个规划范围内；二类工业用地主要为通港公路以北、岳鹿公路东侧的现状保留企业。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等）： 1、环境空气质量 太仓市2019年环境监测站点空气质量现状监测数据详见表3-1。 表3-1 区域空气质量现状评价表 污染物 年评价指标 现状浓度（μg/m3） 标准值（μg/m3） 占标率% 达标情况 SO2 年均值 11.3 60 18.83 达标 24小时平均第98百分位数 27.7 150 18.47 达标 NO2 年均值 35.9 40 89.75 达标 24小时平均第98百分位数 79.4 80 99.25 达标 PM10 年均值 54.2 70 77.43 达标 24小时平均第95百分位数 139.0 150 92.67 达标 PM2.5 年均值 30.7 35 87.71 达标 24小时平均第95百分位数 87.4 75 116.53 不达标 O3 日最大8小时滑动平均值第90百分位数 173 160 108.13 不达标 CO 24小时平均第95百分位数 1200 4000 30 达标 综上分析，2019年太仓市环境空气中二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物年均浓度、细颗粒物年均浓度和一氧化碳日平均第95百分位数浓度达到《环境空气质量标准》 (GB3095—2012)二级标准，细颗粒物百分位数日均浓度和臭氧日最大8小时平均百分位数浓度超过《环境空气质量标准》 (GB3095—2012)二级标准。 因此，项目所在的太仓市属于不达标区。 区域达标规划目前正在编制中，根据大气环境质量整治计划，通过进一步控制氮氧化物的排放量，控制扬尘污染，机动车尾气污染防治，加强工业废气治理等措施，预计区域大气环境质量状况可以得到进一步改善能够达标。 2、水环境质量 本项目污水接管到太仓市沙溪污水处理厂集中处理，纳污水体为七浦塘。 根据 2018 年 9 月 7 日至 9 日谱尼测试集团江苏有限公司对沙溪污水处理厂排放口上游 1000m、下游 1000m 地表水环境进行监测（监测报告编号：IMBFCKUC68795545Z），监测数据见表 3-2。 表3-2 水质主要项目指标值（单位：mg/L，pH除外） 河流 断面 项目 pH COD SS 氨氮 总磷 石油类 七浦塘 沙溪污水厂排口上游1000m 最大值 7.71 15 23 1.39 0.29 0.04 最小值 7.65 14 19 1.22 0.28 0.03 超标率 0 0 0 0 0 0 最大污染指数 0.34 0.5 0.38 0.93 0.96 0.08 沙溪污水厂排口下游1000m 最大值 7.38 17 26 1.4 0.28 0.03 最小值 7.33 15 17 1.3 0.27 0.03 超标率 0 0 0 0 0 0 最大污染指数 0.18 0.56 0.43 0.93 0.93 0.06 七浦塘河执行Ⅳ类标准 6~9 30 60 15 0.3 0.5 从表中统计及分析结果来看，各项监测因子均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中 IV 类标准。监测结果表明，项目建设地以及周边地表水环境质量较好。 3、声环境质量 根据太仓市声环境功能区划，本项目位于太仓市沙溪镇梦溪路99号现有厂房内，所在地声功能区划为 3 类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的 3 类标准，即昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)。声环境质量委托江苏承泰环境技术服务有限公司于2020年12月22日至23日连续两天对本项目场界声环境现状进行监测，检测报告见附件。监测结果见表 3-3。 表3-3 声环境质量现状监测结果 单位：dB（A） 测点号 位置 2020年12月22日 2020年12月23日 标准限值 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 N1 项目东厂界 57.6 52.3 57.7 52.9 65 55 N2 项目南厂界 58.3 51.6 58.1 52.3 N3 项目西厂界 58.0 53.2 58.9 53.4 N4 项目北厂界 57.9 53.0 58.5 51.9 根据声环境现状监测结果，厂界各监测点位均能够满足所在区域执行的《声环境质量标准》（GB3096-2008）3 类标准，总体上，区域的声环境质量现状较好。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据建设项目周边情况，本项目500m范围内主要环境保护目标见表3-4、3-5。 表3-4 大气环境保护目标 保护对象 坐标（m） 保护内容 环境功能区 相对厂址方位 相对厂界距离（m） X Y 村庄 317985.10 3497442.97 居民 二类区 NW 500 表3-5 建设项目环境保护目标 环境要素 环保目标名称 方位 距厂界（m） 规模 环境功能及保护别 地表水环境 七浦塘 NW 1160 小型 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准 老七浦塘 SE 1700 小型 声环境 厂界四周 / 200 / 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类 生态 七浦塘（太仓市）清水通道维护区 NW 1100 / 水源水质保护 老七浦塘（太仓市）清水通道维护区 SE 1600 / 水源水质保护 太仓金仓湖省级湿地公园 SE 8400 / 湿地生态系统保护 杨林塘（太仓市）清水通道维护区 SE 7100 / 水源水质保护

# 评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、大气环境 根据空气质量功能区分类，项目所在地属二类区，评价区域内常规大气污染物执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；氨气、硫化氢、甲醛参照执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中浓度参考限值；非甲烷总经参照执行《大气污染物综合排放标准详解》。具体见表 4-1。 表 4-1 环境空气质量标准 污染物名称 取值时间 浓度限值 标准来源 SO2 年平均 60μg/m3 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 二级标准 24小时平均 150μg/m3 1小时平均 500μg/m3 NO2 年平均 40μg/m3 24小时平均 80μg/m3 1小时平均 200μg/m3 PM2.5 年平均 35μg/m3 24小时平均 75μg/m3 PM10 年平均 70μg/m3 24小时平均 150μg/m3 CO 24小时平均 4 mg/m3 1小时平均 10 mg/m3 O3 日最大8小时平均 160μg/m3 1小时平均 200μg/m3 氨气 1小时平均 200μg/m3 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D 硫化氢 1小时平均 10μg/m3 甲醛 1小时平均 50μg/m3 非甲烷总烃 1小时平均 2mg/m3 《大气污染物综合排放标准详解》 2、地表水环境 七浦塘执行Ⅳ类水质标准，具体标准限值见表4-2，其中固体悬浮物(SS)使用水利部《地表水资源质量标准》（SL63-94）作为参考标准。 表4-2 地表水环境质量标准限值 单位：除pH外为mg/L 类别 pH COD SS 氨氮 总磷（以P计） 总氮 粪大肠菌群 Ⅳ 6～9 ≤30 ≤60 ≤1.5 ≤0.3 ≤1.5 20000个/L 3、声环境 本项目区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。具体标准限值见表4-3。 表 4-3 声环境质量标准限值 单位：dB（A） 类别 昼间 夜间 3 65 55 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、废气排放标准 本项目饲养动物过程中产生的恶臭气体排放标准按照《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）执行；甲醛、非甲烷总烃参照执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）。具体标准见表4-4、4-5。 表4-4 大气污染物排放标准 污染物名称 最高允许排放浓度（mg/m3） 最高允许排放速率（kg/h） 无组织排放监控浓度限值 标准来源 排气筒高度（m） 二级 监控点 浓度（mg/m3） 《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996） 甲醛 25 15 0.26 周界外浓度最高点 0.20 非甲烷总烃 120 15 10 16 氨 1.5 15 4.9 厂界标准值 1.5 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） 硫化氢 0.06 15 0.33 0.06 臭气浓度 20 15 2000（无量纲） 20 表4-5 厂区内无组织有机废气排放标准 单位mg/m3 污染物名称 排放限值 特别排放限值 限值含义 无组织排放监控位置 非甲烷总烃 10 6 监控点处1h平均浓度值 在厂房外设置监控点 30 20 监控点处任意一次浓度值 2、水污染物排放标准 本项目废水接管标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB1962-2015）表 1 中 B 级标准后接入污水管网。沙溪污水处理厂尾水达到《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表 1 城镇污水处理厂Ⅱ标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的一级 A 标准后排入七浦塘。具体见表4-6、4-7。 表4-6 废水接管标准 污染物 最高允许排放浓度(mg/l) 标准来源 pH 6～9（无量纲） 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准 粪大肠菌群数 5000个/L COD 500 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准 SS 400 NH3-N 45 总氮 70 总磷（以P计） 8.0 表4-7 沙溪镇污水处理厂污染物排放标准 污染物 最高允许排放浓度(mg/l) 采用标准 pH 6～9（无量纲） 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准 COD 50 SS 10 NH3-N 5（8） 总氮 15 总磷（以P计） 0.5 粪大肠菌群数 1000个/L 3、噪声排放标准 本项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。具体标准限值见表4-8。 表4-8 工业企业厂界环境噪声排放标准 等效声级 Leq dB（A） 类别 昼间 夜间 标准来源 3 65 55 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 4、固废 生活垃圾的排放及管理执行中华人民共和国建设部令第157号《城市生活垃圾管理规定》。 一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准（GB18599-2001）》及2013年修改单要求。 危险废物的临时堆场应满足《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）及修改单（环境保护部公告2013年第36号）中要求。 |
| 总量控制指标 | 1、总量控制指标 （1）废水：本次新建项目新增废水排放974t/a。总量控制因子（接管量/排放量）：COD：0.3742/0.0487t/a；NH3-N：0.0087/0.00145t/a；TP：0.00116/0.000145t/a、TN：0.0116/0.00435t/a；考核因子：SS：0.2444/0.00974t/a；粪大肠菌群：4.5亿/0.9亿个/年。 其中生产废水排放774t/a。总量控制因子（接管量/排放量）：COD：0.3042/0.0387t/a；NH3-N：0.0027/0.00045t/a；TP：0.00036/0.000045t/a、TN：0.0036/0.00135t/a；考核因子：SS：0.1944/0.00774t/a；粪大肠菌群：4.5亿/0.9亿个/年。 生活污水排放200t/a。总量控制因子（接管量/排放量）：COD：0.07/0.01t/a；NH3-N：0.006/0.001t/a；TP：0.0008/0.0001t/a、TN：0.008/0.003t/a；考核因子：SS：0.05/0.002t/a。 根据《江苏省太湖水污染防治条例》（2018 年修订）战略性新兴产业新建、扩建项目新增的磷、氮等重点水污染物排放总量应当从本区域通过产业置换、淘汰、关闭等方式获得的指标中取得，且按照不低于该项目新增年排放总量的 1.1 倍实施减量替代。按照项目新增年排放总量的 1.1 倍实施减量替代，即：NH3-N：0.0096 t/a、TN：0.0128t/a、TP：0.0013t/a，需从本区域淘汰总量中替代，其余水污染物在沙溪污水处理厂总量指标中平衡。 废气： 有组织：VOCs 0.016004t/a（其中甲醛0.000004t/a、非甲烷总烃0.016t/a）、氨气 0.001t/a、硫化氢0.000085t/a。 其中 VOCs 在保证达标排放的前提下，根据《关于加强建设项目烟粉尘、挥发性有机物准入审核的通知》（苏环办[2014]148 号），拟建项目排放的颗粒物、VOCs实行现役源 2 倍削减量替代或关闭类项目 1.5 倍削减量替代，故需申请总量 0.032 t/a（现役源削减替代）或 0.024t/a（关闭类削减替代）。氨和硫化氢作为特征因子进行考核。 （3）固废：排放总量为零。 本项目污染物排放情况见表4-10。 表 4-10 建设项目污染物排放总量表 单位：t/a 类别 污染物 名称 产生量 削减量 接管量 最终排放量 废气 有组织 氨气 0.01 0.009 / 0.001 硫化氢 0.00085 0.000765 / 0.000085 甲醛 0.00004 0.000036 / 0.000004 非甲烷总烃 0.16 0.144 / 0.016 废水 生活污水 废水量 200 0 200 200 COD 0.07 0 0.07 0.01 SS 0.05 0 0.05 0.002 NH3-N 0.006 0 0.006 0.001 TP 0.0008 0 0.0008 0.0001 TN 0.008 0 0.008 0.003 生产废水 废水量 774 0 774 774 pH 3~12（无量纲） / 6~9（无量纲） 6~9（无量纲） COD 0.3312 0.027 0.3042 0.0387 SS 0.2304 0.036 0.1944 0.00774 NH3-N 0.0027 0 0.0027 0.00045 TP 0.00036 0 0.00036 0.000045 TN 0.0036 0 0.0036 0.00135 粪大肠菌群 414亿个/年 409.5亿个/年 4.5亿个/年 0.9亿个/年 固废 生活垃圾 2.5 2.5 0 0 一般工业固废 1 1 0 0 危险废物 83.16 83.16 0 0 |

# 建设项目工程分析

1、施工期 本项目在现有厂房内进行生产，基本无需基建工作。施工期主要为设备安装调试，对周围环境影响较小，因此不作施工期环境影响评述。 2、营运期 工艺流程简述（图示）： 本项目实验工艺流程见图5-1、5-2。 图 5-1 动物肿瘤药效实验工艺流程图 工艺流程说明： 购买动物：从具备实验动物生产资质的供应商购买动物，并在购买时提供实验动物合格证； 检疫、饲养动物：对购买的动物进行检疫，不符合要求的动物退还供应商，符合要求的动物在饲养间内按国标进行饲养，动物饲养过程中会产生动物粪便（与玉米芯垫料一起）、动物食物垃圾等固废S1-1、臭气G1-1、笼具清洗废水W1-1； 建立动物模型：实验时进行适应性饲养动物三天到一周，根据所要验证的药效目的，分别建立合适的实验动物的模型（裸鼠肿瘤的模型是将肿瘤细胞或肿瘤组织通过注射器注射到裸鼠皮下或原位）； 分组动物给药：按要求对建立好模型的动物进行分组给药，此过程产生部分废药品S1-2； 观察记录动物的病征变化：对给药后的动物分组观察记录实验动物对所给测试药物的反应，此过程产生废生物样本S1-3； 统计观察数据：统计数据，其指标包括所测试药物对肿瘤生长的抑制作用（通过游标卡尺对鼠身上肿瘤的大小进行测量），和所测试药物对实验动物体重的影响等； 得出药物效果的结论：通过记录各种实验数据，进行分析，实验人员对所观察记录的数据进行统计分析，根据统计结果得出药物效果的结论； 处理试验完毕的动物：实验结束后，实验人员对实验完毕的动物进行安乐死处理，产生的动物尸体S1-4在-20℃冰箱暂时存放，定期由具有相应资质的单位派专人专车运走并做焚烧处置。 图 5-2 蛋白表达及分离纯化实验工艺流程图 工艺流程说明： 待测细胞的复苏：待测细胞一般储存在液氮中。将冷冻管从液氮中取出，迅速投入37℃水浴融化，细胞融化后要尽快(约1min)移出37℃水浴。37℃水浴时间延长会提高细胞死亡率。迅速用酒精棉球擦拭冷冻管外部杀菌消毒。小心开启瓶盖，把细胞转入含有15mL培养基的离心管中，用移液器吹打均匀。1500rpm离心5min，弃上清并加入15mL吹打均匀后，接种于细胞培养瓶中，置于37℃，5%二氧化碳的细胞培养箱中静置培养。详细记录复苏细胞的名称、数量、复苏时间、存放部位等。 待测细胞的培养和扩增：细胞培养24h后，更换新鲜培养基，继续培养直到形成单层，便可以传代。细胞传代过程：1. 用移液器吸掉培养瓶中旧的培养液；2. 用PBS缓冲液洗涤细胞一至二次；3. 加入trypsin-EDTA溶液，37℃作用数分钟，于倒立显微镜下观察，当细胞将要分离而呈现圆粒状时，吸掉trypsin-EDTA溶液。(若不移去trypsin-EDTA，则在trypsin-EDTA作用后，加入适量含血清的新鲜培养基终止trypsin作用，离心后再吸掉上清液；4. 轻拍培养瓶使细胞自瓶壁脱落，加入适量的新鲜培养基，以吸管上下吸放数次以打散细胞团块，混和均匀后，依稀释比例转移至新的培养瓶中，以正常培养条件培养。此过程产生实验废液W2-1。 待测细胞的消化和铺板：进行实验当天，将待测细胞进行消化，具体步骤见上一步骤的1、2、3、4；得到单细胞悬液以后，使用细胞计数器对细胞进行计数。计数完成后根据细胞类型和实验需要，将细胞接种于96-孔细胞板中。置于37℃，5%二氧化碳的细胞培养箱中静置培养过夜。此过程产生实验废液W2-2。 待测细胞进行药物处理：根据实验需要将需要检测的化合物进行相应的稀释，并将稀释后的化合物加入到96-孔板相应孔的细胞中，置于37℃，5%二氧化碳的细胞培养箱中静置培养。 待测细胞增值程度的检测：到达实验终点时，加入相应的检测试剂，检测细胞增值程度的情况。 处理实验废液：细胞培养过程中的废液倒入锥形瓶中用84进行中和处理，此过程产生实验废液W2-3。 主要污染工序： 1、废水 （1）生活用水 本项目员工生活用水定额以50L/(人·日)计，本项目20人，全年工作250天，则生活用水量为250t/a。排放系数以0.8计，则产生生活污水量为200t/a。办公生活污水中主要污染物的产生浓度为：COD 350mg/L、SS 250mg/L、NH3-N 30mg/L、TP 4mg/L、TN 40mg/L。 （2）制纯水用水 饲养间用水主要为动物饮用水，为纯水。动物饮用水用量按0.72t/d（180t/a）计算，纯水制备得率为50%，则消耗原水自来水量为360t/a，产生废水量为180t/a，废水中主要污染物的产生浓度为：COD 40mg/L、SS 40mg/L。 （3）笼具清洗用水 笼具在垫料清除后，用自来水进行清洗，然后采用高压蒸汽灭菌器处理。根据建设单位提供资料，洗笼具废水产生量约为90t/a。建设单位拟建一个沉淀池，笼具清洗废水在池内用NaClO进行消毒杀菌后接管至沙溪污水处理厂深度处理。废水中主要污染物的产生浓度为：COD 500mg/L、SS 400mg/L、NH3-N 30mg/L、TP 4mg/L、TN 40mg/L、粪大肠菌群46万个/L。 （4）实验室用水 根据建设单位提供资料，实验室用水量约为720t/a，损耗20%（144t/a），实验器皿的前三次清洗水量约为72t/a，剩余废水产生量为504t/a。前三次清洗水委托有资质单位处置，剩余废水经中和处理后接管至污水处理厂深度处理。废水中主要污染物的产生浓度为：pH 5~6、COD 500mg/L、SS 300mg/L。 （5）蒸汽灭菌器冷凝水 本项目高压蒸汽灭菌器使用外供蒸汽，蒸汽量为3000t/a，损耗率为20%，剩余2400t/a冷凝水排入雨水管网。 建设项目废水产生和排放情况见表5-1。 表 5-1 废水污染源产生及排放一览表 来源 废水量 （m3/a） 污染物 名称 污染物产生量 治理 措施 污染物预处 理后排放量 排放方式与去向 浓度 (mg/l) 产生量 (t/a) 污染物 浓度 (mg/l) 排放量(t/a) 生活污水 200 COD 350 0.07 / COD 350 0.07 沙溪污水处理厂 SS 250 0.05 SS 250 0.05 NH3-N 30 0.006 NH3-N 30 0.006 TP 4 0.0008 TP 4 0.0008 TN 40 0.008 TN 40 0.008 制纯水废水 180 COD 40 0.0072 / COD 40 0.0072 SS 40 0.0072 SS 40 0.0072 笼具清洗废水 90 COD 800 0.072 沉淀、消毒、杀菌 COD 500 0.045 SS 800 0.072 SS 400 0.036 NH3-N 30 0.0027 NH3-N 30 0.0027 TP 4 0.00036 TP 4 0.00036 TN 40 0.0036 TN 40 0.0036 粪大肠菌群 46万个/L 414亿个/年 粪大肠菌群 5000个/L 4.5亿个/年 实验室废水 504 pH 3~12 / 84中和 pH 6~9 / COD 500 0.252 COD 500 0.252 SS 300 0.1512 SS 300 0.1512 项目用水量平衡见图5-3。 图 5-3 项目用水量平衡图 t/a 2、废气 本项目动物房为普通级动物房，动物房为全封闭设计，安装有视频观察系统，可观察药后动物反应。动物饲养间、检疫室、实验室原有外窗拟封堵，其他房间正常工作时门窗不开启，采用通风换气系统，保证有足够的新鲜空气。 （1）饲养废气 本项目动物在动物饲养间、检疫室进行适应性饲养期间会产生恶臭气体，主要为氨气和硫化氢。根据《亟待解决的规模化养殖场臭味物质生物学控制技术》（张克春、叶承荣）的研究资料，以及类比已运行的牧原公司其他生产养殖项目中的例行监测数据，育肥猪舍NH3产生源强为0.2g/头·d，H2S 产生源强为 0.017g/头·d，以上数据为猪舍未采取措施情况下的产生量。本项目饲养动物为大鼠、小鼠，根据建设方资料，大鼠、小鼠排泄物排在垫料上后在养殖房内停留时间段，室内有空调调节温度，短时间厌氧发酵量较少，产生的恶臭气体也较少。故本项目小鼠、大鼠氨气、硫化氢排放量以育肥猪的 1%计，则 NH3产生量为 0.002g/只·天，H2S 产生量为 0.00017/只·天。本项目大、小鼠最大饲养量共为20000只/年，则氨总产生量为0.01t/a，硫化氢总产生量为0.00085t/a。 本项目动物房为 SPF 级，是一个屏蔽系统，所有的排气是通过排气管道排到大气中，不涉及无组织气体排放。本项目拟采用“光氧催化+活性炭吸附”处理氨、硫化氢等无机废气，处理效率按90%计算，处理后通过15m高1#排气筒排放。 （2）实验废气 本项目实验废气主要为生物样本制作过程中挥发的甲醛废气，以及器械、实验动物等消毒产生的消毒废气。 本项目采用10%中性福尔马林对样本进行固定，仅在样本制作过程中会产生少量甲醛，样本制成后转移、保存、观察、废弃等过程中，福尔马林主要随生物样本一起密封在容器内，不考虑挥发。福尔马林年用量10kg，折算纯甲醛0.0004t/a，按每天使用时间2小时，挥发量占总用量的10%考虑，则甲醛废气产生量约为0.00004t/a。 实验室主要消毒剂为84消毒液和医用酒精。84消毒液主要成分为次氯酸钠，本项目84消毒液使用量较小，且次氯酸钠浓度低，次氯酸钠含量约5%，84消毒液全年使用量为1.5t，次氯酸钠本身具有类似氯气的气味，遇光会分解成氯化钠和氧气，仅在遇到酸时会分解产生氯化氢和氯气，本项目不在酸性条件下使用，不考虑废气。75%医用酒精年用量0.3t，约合0.225t/a乙醇，挥发量按70%考虑，其余进入废水或随棉签等进入固废，则乙醇废气产生量约为0.16t/a，以非甲烷总烃计。 本项目实验室采取外窗封闭等密闭措施，所有的排气是通过排气管道排到大气中，不涉及无组织排放。消毒过程中产生的消毒废气通过“光氧催化+活性炭吸附”处理，处理效率按90%计算，处理后通过15m高2#排气筒排放。 建设项目废气排放汇总情况详见表5-2。

表5-2 本项目有组织废气产生情况一览表 排气筒编号 污染源位置 污染物名称 风量m3/h 污染物产生状况 治理措施 去除率% 污染物排放状况 年排放小时数h 排放工况 排放源参数 浓度mg/m3 速率kg/h 产生量t/a 浓度mg/m3 速率kg/h 排放量t/a 高度m 内径m 烟气温度℃ 烟气流速m/s 排气筒底部中心坐标 X/m Y/m 1# 饲养间 臭气浓度 5000 70 — — 光氧催化+活性炭吸附 90 7 — — 6000 正常 15 0.3 20 19.66 318153.69 3496945.57 氨 0.33 0.0017 0.01 0.033 0.00017 0.001 硫化氢 0.028 0.00014 0.00085 0.0028 0.000014 0.000085 2# 实验室 甲醛 5000 0.016 0.00008 0.00004 光氧催化+活性炭吸附 90 0.0016 0.000008 0.000004 500 正常 15 0.3 20 19.66 318146.19 3496923.91 非甲烷总烃 16 0.08 0.16 1.6 0.008 0.016 2000

3、噪声 本项目主要噪声源为空调风机、排气风机，其噪声源强70-80dB(A)，其产生情况见表5-3。 表5-3 噪声源强一览表 序号 设备名称 数量 单台设备噪声声级dB（A） 防治措施 降噪效果dB（A） 厂界最近距离m 1 空调风机 4 70 消声减振、距离衰减 25 5 2 排气风机 2 80 25 10 固体废弃物 本项目产生的固体废物主要有：动物饲养过程中产生的废垫料、饲料残渣、动物粪便，实验过程中产生的动物尸体、废药品、废生物样本、实验废液、废实验用品、废包装材料，废气处理过程中产生的废活性炭和生活垃圾。 （1）废垫料、饲料残渣、动物粪便：动物房在动物饲养过程中会产生废垫料、饲料残渣，加上动物粪便，产生量合计约5t/a，属于危险废物HW01，委托有资质单位处置； （2）动物尸体：本项目动物房饲养的大、小鼠全部用于实验，经实验后这些动物全部处死，其中大鼠5000只，小鼠15000只，大鼠体重约400g/只，小鼠体重约30g/只，共产生动物尸体约2.45t/a，属于危险废物HW01，委托有资质单位处置； （3）废药品：实验中产生的过期、废弃不用的药品，年产生量约为0.05t/a，属于危险废物HW03，委托有资质单位处置； （4）废生物样本：实验室产生的生物样本废弃时生物组织和固定液以及容器不做拆分，整体废弃，产生量约为1t/a，属于危险废物HW01，委托有资质单位处置； （5）实验废液：实验室废液产生量为72t/a，属于危险废物HW49，委托有资质单位处置； （6）废实验用品：本项目实验过程中产生的废实验用品包括废弃的一次性注射器、废注射针头、废塑料试管、废塑料吸头、废棉签棉球、废防护服、废口罩、头套、鞋套等，产生量约为1t/a，属于危险废物HW01，委托有资质单位处置； （7）废包装材料（有沾染）：实验中产生的沾染药品的废包装材料量约为1t/a，属于危险废物HW49，委托有资质单位处置； （8）废活性炭：本项目新建光氧催化+活性炭吸附装置2套，本项目经活性炭吸附的气体量约为0.153t/a，根据《简明通风设计手册》，活性炭有效吸附量为0.3kg/kg活性炭，则本项目活性炭消耗量为0.51t/a，产生的废活性炭量为0.66t/a，属于危险废物HW49，委托有资质单位处置； （9）废包装材料（无沾染）：未沾染药品的废包装材料产生量约为1t/a，属于一般固废，收集后外售综合利用； （10）生活垃圾：职工生活垃圾产生量按每人0.5kg/d计算，本项目员工共20人，年工作250天，则生活垃圾产生量为2.5t/a，由环卫部门统一清运。 本项目固废属性判断见表5-4。本项目固体废物污染源源强核算结果及相关参数见表5-5。 表5-4 建设项目固废产生情况和属性汇总表 序号 固废名称 产生工序 形态 主要成分 预测产生量（吨/年） 种类判断* 固体废物 副产品 判定依据 1 废垫料、饲料残渣、动物粪便 饲养动物 固 废垫料、饲料残渣、动物粪便 5 √ / 《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017） 2 动物尸体 动物实验 固 动物尸体 2.45 √ / 3 废药品 动物实验 固/液 药品 0.05 √ / 4 废生物样本 动物实验 固/液 动物组织、福尔马林、玻璃 1 √ / 5 实验废液 动物实验 液 实验试剂 72 √ / 6 废实验用品 动物实验 固 塑料、纸、无纺布、棉 1 √ / 7 废包装材料（有沾染） 动物实验 固 玻璃、塑料 1 √ / 8 废活性炭 废气处理 固 活性炭、废气 0.66 √ / 9 废包装材料（无沾染） 动物实验 固 纸、塑料 1 √ / 10 生活垃圾 办公、生活 固 塑料、纸 2.5 √ / 表5-5 营运期固体废物分析结果汇总表（t/a） 序号 固废名称 属性（危险废物、一般工业固体废物或待鉴别） 产生工序 形态 主要成分 危险特性鉴别方法 危险特性 废物类别 废物代码 估算产生量（t/a） 处置方式 1 废垫料、饲料残渣、动物粪便 危险废物 饲养动物 固 废垫料、饲料残渣、动物粪便 《国家危险废物名录》（2021年） In HW01 841-001-01 5 有资质单位处置 2 动物尸体 危险废物 动物实验 固 动物尸体 In HW01 841-001-01 2.45 有资质单位处置 3 废药品 危险废物 动物实验 固/液 药品 T HW03 900-002-03 0.05 有资质单位处置 4 废生物样本 危险废物 动物实验 固/液 动物组织、福尔马林、玻璃 In HW01 841-001-01 1 有资质单位处置 5 实验废液 危险废物 动物实验 液 实验试剂 T/C/I/R HW49 900-047-49 72 有资质单位处置 6 废实验用品 危险废物 动物实验 固 塑料、纸、无纺布、棉 In HW01 841-001-01 1 有资质单位处置 7 废包装材料（有沾染） 危险废物 动物实验 固 玻璃、塑料 T/In HW49 900-041-49 1 有资质单位处置 8 废活性炭 危险废物 废气处理 固 活性炭、废气 T/In HW49 900-041-49 0.66 有资质单位处置 9 废包装材料（无沾染） 一般固废 动物实验 固 纸、塑料 / 99 900-999-99 1 外售 10 生活垃圾 生活垃圾 办公、生活 固 塑料、纸 / 99 900-999-99 2.5 环卫清运 表5-6 工程分析中危险废物汇总表 序号 名称 类别 代码 产生量（t/a） 产生工序及装置 形态 主要成分 有害成分 产废周期 危险特性 污染防治措施 1 废垫料、饲料残渣、动物粪便 HW01 841-001-01 5 饲养动物 固 废垫料、饲料残渣、动物粪便 动物粪便 每天 In 暂存于危废库，定期委托有资质单位处置 2 动物尸体 HW01 841-001-01 2.45 动物实验 固 动物尸体 动物尸体 每天 In 3 废药品 HW03 900-002-03 0.05 动物实验 固/液 药品 药品 每天 T 4 废生物样本 HW01 841-001-01 1 动物实验 固/液 动物组织、福尔马林、玻璃 动物组织、福尔马林 每天 In 5 实验废液 HW49 900-047-49 72 动物实验 液 实验试剂 实验试剂 每天 T/C/I/R 6 废实验用品 HW01 841-001-01 1 动物实验 固 塑料、纸、无纺布、棉 沾染的药剂 每天 In 7 废包装材料（有沾染） HW49 900-041-49 1 动物实验 固 玻璃、塑料 沾染的药剂 每天 T/In 8 废活性炭 HW49 900-041-49 0.66 废气处理 固 活性炭、废气 吸附的废气 半年 T/In

# 建设项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 产生浓度（mg/m3） | 产生量（t/a） | 排放浓度（mg/m3） | 排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 1#排气筒 | 臭气浓度 | 70 | / | / | / |
|  |  | 氨 | 5.71 | 0.25 | 0.571 | 0.025 |
|  |  | 硫化氢 | 1.14 | 0.05 | 0.114 | 0.005 |
|  | 2#排气筒 | 甲醛 | 0.016 | 0.00004 | 0.0016 | 0.000004 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 16 | 0.16 | 1.6 | 0.016 |
| 水 污 染 物 | 排放源（编号） | 污染物名称 | 产生浓度（mg/L） | 产生量（t/a） | 排放浓度（mg/L） | 排放量（t/a） |
|  | 生活污水 | 废水量 | / | 2160 | / | 2160 |
|  |  | COD | 350 | 0.07 | 350 | 0.07 |
|  |  | SS | 250 | 0.05 | 250 | 0.05 |
|  |  | NH3-N | 30 | 0.006 | 30 | 0.006 |
|  |  | TP | 4 | 0.0008 | 4 | 0.0008 |
|  |  | TN | 40 | 0.008 | 40 | 0.008 |
|  | 制纯水废水 | COD | 40 | 0.0072 | 40 | 0.0072 |
|  |  | SS | 40 | 0.0072 | 40 | 0.0072 |
|  | 笼具清洗废水 | COD | 800 | 0.072 | 500 | 0.045 |
|  |  | SS | 800 | 0.072 | 400 | 0.036 |
|  |  | NH3-N | 30 | 0.0027 | 30 | 0.0027 |
|  |  | TP | 4 | 0.00036 | 4 | 0.00036 |
|  |  | TN | 40 | 0.0036 | 40 | 0.0036 |
|  |  | 粪大肠菌群 | 46万个/L | 414亿个/年 | 5000个/L | 4.5亿个/年 |
|  | 实验室废水 | pH | 3~12 | / | 6~9 | / |
|  |  | COD | 500 | 0.252 | 500 | 0.252 |
|  |  | SS | 300 | 0.1512 | 300 | 0.1512 |
| 电离辐射和电磁辐射 | / | / | / | / | / |
| 固 体 废 物 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 2.5t/a | 0 |
|  | 一般工业固废 | 废包装材料（无沾染） | 1t/a | 0 |
|  | 危险废物 | 废垫料、饲料残渣、动物粪便 | 5t/a | 0 |
|  |  | 动物尸体 | 2.45t/a | 0 |
|  |  | 废药品 | 0.05t/a | 0 |
|  |  | 废生物样本 | 1t/a | 0 |
|  |  | 实验废液 | 72t/a | 0 |
|  |  | 废实验用品 | 1t/a | 0 |
|  |  | 废包装材料（有沾染） | 1t/a | 0 |
|  |  | 废活性炭 | 0.66t/a | 0 |
| 噪 声 | 本项目主要噪声源为空调机组、排气风机等设备运行产生的噪声，声级约70~80dB（A）之间，高噪声设备产生的噪声经过选用低噪声设备、合理布局、墙体隔声、安装隔声罩、减震基座等措施，厂界噪声影响值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 |
| 其它 | 无。 |
| 主要生态影响（不够时可另附页）： 本项目位于太仓市生物医药产业园，利用厂区原有厂房进行生产，无需开挖地面、破坏植被等，用地范围内为工业用地，对周边生态环境影响较小。 |

# 环境影响分析

施工期环境影响分析 本项目租赁厂房进行生产，施工期主要为设备安装，对周边环境影响是暂时性的，本次评价只针对营运期环境影响进行评价。 营运期环境影响分析： （一）大气环境影响分析 1、评价等级及影响预测 （1）大气环境影响评价工作等级的确定 依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 ①Pmax及D10%的确定 依据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面浓度占标率Pi定义如下： Pi=Ci/C0i×100% Pi——第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%； Ci——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； C0i——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。 ②评价等级判别表 评价等级按下表的分级判据进行划分。 表7-1 评价等级判别表 评价工作等级 评价工作分级依据 一级评价 Pmax≥10% 二级评价 1%≤Pmax＜10% 三级评价 Pmax＜1% （2）污染源参数 主要污染物排放参数见表7-2和7-3。 表7-2 主要废气污染源参数一览表（点源） 污染源名称 排气筒底部中心坐标 排气筒底部海拔高度（m） 排气筒参数 年排放小时数/h 排放工况 污染物排放速率（kg/h） X Y 高度（m） 内径（m) 温度（℃） 流量（m3/h） 臭气浓度 氨 硫化氢 甲醛 非甲烷总烃 1# 318153.69 3496945.57 / 15 0.3 20 19.66 6000 正常 / 0.00017 0.000014 / / 2# 318146.19 3496923.91 / 15 0.3 20 19.66 500 正常 / / / 0.000008 / 2000 / / / / 0.008 （3）项目参数 估算模型参数见表7-3。 表7-3 估算模型参数表 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 城市 人口数（城市选项时） 71.92万人 最高环境温度/℃ 37.9 最低环境温度/℃ -11.5 土地利用类型 城市 区域湿度条件 中等湿度气候 是否考虑地形 考虑地形 □是□√否 地形数据分辨率/m / 是否考虑岸线熏烟 考虑岸线熏烟 □是√否 岸线距离/km / 岸线方向/° / （4）评价工作等级结果 采用AerScreen估算模型估算了各点、面源下风向小时落地浓度及其出现距离，结果见表7-4。 表7-4 点源估算模型计算结果表 排放源 距源中心下风向距离 氨 硫化氢 甲醛 非甲烷总烃 预测质量浓度(mg/m3) 浓度占标率（%） 预测质量浓度(mg/m3) 浓度占标率（%） 预测质量浓度(mg/m3) 浓度占标率（%） 预测质量浓度(mg/m3) 浓度占标率（%） 1#排气筒 100 3.17E-05 0.02 2.61E-06 0.03 / / 104 3.18E-05 0.02 2.62E-06 0.03 200 2.29E-05 0.01 1.89E-06 0.02 300 1.54E-05 0.01 1.26E-06 0.01 400 1.10E-05 0.01 9.10E-07 0.01 500 8.42E-06 0.01 6.93E-07 0.01 1000 3.43E-06 0.01 2.82E-07 0.01 1500 1.98E-06 0.01 1.63E-07 0.01 2000 1.33E-06 0.01 1.09E-07 0.01 2500 9.72E-07 0.01 8.01E-08 0.01 下风向最大质量浓度及占标率/% 3.18E-05 0.02 2.62E-06 0.03 下风向最大浓度时距离/m 104 104 2#排气筒 100 / / 1.49E-06 0.01 1.49E-03 0.07 104 1.50E-06 0.01 1.50E-03 0.07 200 1.08E-06 0.01 1.08E-03 0.05 300 7.22E-07 0.01 7.22E-04 0.04 400 5.19E-07 0.01 5.19E-04 0.03 500 3.96E-07 0.01 3.96E-04 0.02 1000 1.61E-07 0.01 1.61E-04 0.01 1500 9.30E-08 0.01 9.30E-05 0.01 2000 6.25E-08 0.01 6.25E-05 0.01 2500 4.57E-08 0.01 4.57E-05 0.01 下风向最大质量浓度及占标率/% 1.50E-06 0.01 1.50E-03 0.07 下风向最大浓度时距离/m 104 104 表7-5 Pmax与D10%预测和计算结果一览表 污染源 评价因子 评价标准（mg/m3） Cmax（mg/m3） Pmax（%） 离源距离（m） 1#排气筒 氨 0.2 3.18E-05 0.02 104 硫化氢 0.01 2.62E-06 0.03 104 2#排气筒 甲醛 0.05 1.50E-06 0.01 104 非甲烷总烃 2 1.50E-03 0.07 104 估算结果显示，在正常情况下，本项目各污染源各污染物的小时平均最大落地浓度贡献值较小，最大占标率为2#排气筒的非甲烷总烃，为0.07%＜1%，确定评价等级为三级评价，三级评价不进行进一步预测与评价。 2、大气环境防护距离 根据《环境影响评价技术导则（大气环境）》（HJ2.2-2018）的规定，对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。本项目厂界外大气污染物短期贡献浓度均未超过环境质量浓度限值，因此建设项目无需设置大气防护距离。 3、卫生防护距离 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）规定，无组织排放的有害气体进入呼吸带大气层时，其浓度如超过GB 3095与TJ36规定的居住区容许浓度限值，则无组织排放源所在的生产单元（生产区、车间或工段）与居住区之间应设置卫生防护距离。本项目动物房为全封闭设计，动物饲养间、检疫室、实验室原有外窗拟封堵，废气均通过排气筒收集排放，不产生无组织废气，故本项目不需设置卫生防护距离。 4、异味气体影响分析 （1）本项目运营过程中产生的氨、硫化氢等污染物具有异味。异味主要可对人体呼吸系统、循环系统造成危害，并可能造成思想不集中，工作效率减低等影响。根据预测，正常工况下恶臭物质 NH3 和 H2S 的最大小时贡献值分别 0.0318μg/m3 和 0.00262μg/m3，与《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）相比（NH3：1.5mg/m3、H2S：0.06mg/m3），均低于标准值。NH3 和 H2S 最大落地浓度均低于嗅阈值（1.14 mg/m3、0.0006 mg/m3），对周边影响较小。 （2）根据美国纳德提出将臭气感觉强度从“无气味”到“臭气强度极强”分为五级，具体分法见表7-6。 表7-6 恶臭强度分级 臭气强度分级 臭气感觉程度 污染程度 0 无气味 无污染 1 轻微感到有气味 轻度污染 2 明显感到有气味 中度污染 3 感到有强烈气味 重污染 4 无法忍受的强臭味 严重污染 5、污染防治措施可行性及达标排放分析 （1）光氧催化原理 光氧催化是在外界可见光的作用下发生催化氧化作用的，光催化氧化反应是以纳米TiO2及空气作为催化剂，以光为能量，裂解有机物如：氨气、三甲胺、甲硫氢、甲硫醇、甲硫醚、乙酸丁酯、乙酸乙酯、二甲二硫、苯乙烯、苯、甲苯、二甲苯、酮类、酯类，及其他TVOC类有机物降解为CO2和H2O。企业利用人工紫外线光波作为能源，配合经我司特殊处理后活性最强、反应效率最高的纳米TiO2作为催化剂，达到净化工业废气与除臭的目的。 在光催化氧化反应中，在253.7nm波段的紫外线光能的照射下纳米TiO2催化板吸收光能并同时产生电子跃进、空穴跃进，电子跃进和空穴跃进强力结合后产生电子空穴对，一般与表面吸附的H2O、O2反应生成氧化性很活波的氢氧自由基（OH-）和超氧离子自由基（O2-、O-）。能够把空气中各种有害气体如苯类、酮类、酯类及其他TVOC类有机物直接氧化原成H2O和CO2等小分子物质，因为采用的氧化剂是空气当中的H2O和O2，所以不会产生任何二次污染。 （2）活性炭吸附 活性炭吸附装置是处理有机废气、臭味处理效果最好的净化设备。活性炭吸附是有效的去除水的臭味、天然和合成溶解有机物、微污染物质等的措施。大部分比较大的有机物分子、芳香族化合物、卤代炔等能牢固地吸附在活性炭表面上或空隙中，并对腐殖质、合成有机物和低分子量有机物有明显的去除效果.活性炭吸附作为深度净化工艺，经常用于废水的末级处理，也可用于长产用水、生活用水的纯化处理。当粉尘和颗粒物比较多时，活性炭吸附装置可同时和水帘机和水喷淋塔和UV等离子一起使用，达到废气净化达标排放。 本项目光氧催化+活性炭吸附装置对臭气、有机废气的去除效率可达90%。本项目产生的甲醛废气、非甲烷总烃经处理后可达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放标准，氨、硫化氢等臭气经处理后可达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2排放标准。因此本项目采用光氧催化+活性炭吸附处置处理废气可行。 6、污染物排放量核算 表7-7 大气污染物有组织排放量核算表 序号 排放口编号 污染物 核算排放浓度（mg/m3） 核算排放速率（kg/h） 核算年排放量（t/a） 一般排放口 1 1# 氨 0.033 0.00017 0.001 硫化氢 0.0028 0.000014 0.000085 2 2# 甲醛 0.0016 0.000008 0.000004 非甲烷总烃 1.6 0.008 0.016 一般排放口合计 氨 0.001 硫化氢 0.000085 甲醛 0.000004 非甲烷总烃 0.016 有组织排放总计 有组织排放总计 氨 0.001 硫化氢 0.000085 甲醛 0.000004 非甲烷总烃 0.016 表7-8 大气污染物年排放量核算表 序号 污染物 年排放量（t/a） 1 氨 0.001 2 硫化氢 0.000085 3 甲醛 0.000004 4 非甲烷总烃 0.016 （8）大气环境影响评价自查表 表7-9 建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 评价等级与评价范围 评价等级 一级□ 二级( 三级( 评价范围 边长=50km□ 边长5~50km( 边长=5km( 评价因子 SO2+NOx排放量 ≥2000t/a□ 500~2000t/a□ <500t/a( 评价因子 基本污染物（颗粒物） 其他污染物（） 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5( 评价标准 评价标准 国家标准( 地方标准( 附录D( 其他标准( 现状评价 环境功能区 一类区□ 二类区( 一类区和二类区□ 评价基准年 （2019）年 环境空气质量现状调查数据来源 长期例行监测数据( 主管部门发布的数据( 现状补充监测( 现状评价 达标区□ 不达标区( 污染源调查 调查内容 本项目正常排放( 本项目非正常排放( 现有污染源( 拟替代污染源□ 其他在建、拟建项目污染源□ 区域污染源□ 大气环境影响预测与评价 预测模型 AERMOD□ ADMS□ AUSTAL2000□ EDMS/AEDT□ CALPUFF□ 网格模型□ 其他□ 预测范围 边长≥50km 边长5~50km□ 边长=5km□ 预测因子 / 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5( 正常排放短期浓度贡献值 C本项目最大占标率≤100%□ C本项目最大占标率>100%□ 正常排放年均值贡献值 一类区 C本项目最大占标率≤10%□ C本项目最大占标率>10%□ 二类区 C本项目最大占标率≤30%□ C本项目最大占标率>30%□ 非正常排放1h浓度贡献值 非正常持续时长（）h C非正常占标率≤100%□ C非正常占标率>100%□ 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 C叠加达标□ C叠加不达标□ 区域环境质量的整体变化情况 K≤-20%□ K>-20%□ 环境监测 计划 污染源监测 监测因子：（氨、硫化氢、甲醛、非甲烷总烃） 有组织废气监测( 无组织废气监测( 无监测□ 环境质量监测 监测因子：（/） 监测点位（/） 无监测□ 评价结论 环境影响 可以接受(不可以接受□ 大气环境防护距离 距（本项目）厂界最远（0）m 污染源年排放量 NH3：（0.001）t/a H2S：（0.000085）t/a 甲醛：（0.000004）t/a VOCs：（0.016）t/a 注：“□”为勾选，填“√”；“（）”为内容填写项；污染源年排放量为有组织与无组织的总量。 （二）水环境影响分析 1、本项目废水排放情况 表7-10 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号 废水 类别 污染物种类 排放去向 排放规律 污染治理设施 排放口编号 排放口设置是否符合要求 排放口类型 污染治理设施编号 污染治理设施名称 污染治理设施工艺 1 生活 污水 COD SS、NH3-N TP、TN 进入沙溪污水处理厂处理后尾水排入七浦塘 连续排放 / / / DW001 是 企业总排 2 制纯水废水 COD、SS / / / 3 笼具清洗废水 COD、SS、NH3-N、TP、TN、粪大肠菌群 TW001 沉淀消毒池 沉淀消毒杀菌 4 实验室废水 pH、COD、SS / / / 表7-11 废水间接排放口基本情况表 序号 排放口编号 排放口地理位置 废水 排放量 （万t/a） 排放去向 排放 规律 间歇排放时段 受纳污水处理厂信息 X/m Y/m 名称 污染物 种类 国家或地方污染物排放标准浓度限值（mg/L） 1 DW001 318176.13 3496934.51 沙溪污水处理厂 连续 / 沙溪污水处理厂 pH 6-9（无量纲） COD ≤50 SS ≤10 NH3-N ≤5(8) TP ≤0.5 TN ≤15 粪大肠菌群 ≤1000个/L 2、评价等级判定 本项目污水接管至沙溪镇污水处理厂，为间接排放。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目地表水环境影响评价等级为水污染影响型三级 B。 3、厂内处理可行性分析 本项目拟在厂内建造一个消毒沉淀池，用NaClO对笼具清洗废水进行消毒杀菌，可有效地对笼具清洗废水进行灭菌处理。笼具清洗废水预处理效果预测见下表。 表7-12 笼具清洗废水预处理效果分析表 处理工段 污染因子 进水平均浓度（mg/L） 出水平均浓度（mg/L） 处理效率（%） 污水处理厂接管浓度（mg/L） 消毒沉淀池 COD 800 500 37.5 500 SS 800 400 50 400 NH3-N 30 30 0 45 TP 4 4 0 8 TN 40 40 0 70 粪大肠菌群 46万个/L 5000个/L 98.9 5000个/L 从上表可以看出，项目预处理后的笼具清洗废水水质能够满足沙溪污水处理厂接管标准，即从水质上考虑，笼具清洗废水预处理后纳管排放可行。 4、污水处理厂接管可行性分析 （1）污水处理厂介绍 太仓市水处理有限责任公司沙溪污水处理厂，位于太仓市沙溪镇涂松村民营工业园区配套区内，占地 40 亩。污水处理厂设计规模为 2 万吨/日，分期实施。其中一期工程规模为 1.0 万吨/日，于 2007 年 3 月投入运行，二期工程目前尚未实施。一期工程针对生活污水、工业废水采用改良型 SBR 法生化处理工艺，目前，污水处理量约在 6000-7000 吨/日，其中工业污水比重占 25%左右（约 1500 吨/日），主要为纺织印染废水，污水处理工艺流程见图 7-2。自 2008 年完成除磷脱氮升级改造工程后，沙溪污水处理厂出水水质由一级 B 提高到一级 A 标准，尾水由出水口排入七浦溏，尾水排放均达到省环保厅批复的各项指标。 图7-1 沙溪污水处理厂污水处理工艺流程 （2）本项目废水接管可行性 ①水量 沙溪污水处一期工程污水处理规模为10000t/d，目前污水处理量约 6000-7000t/d，尚有3000t/d 的处理余量；同时沙溪污水处理厂正进行扩建及提标改造工程，改造完成后将形成3万m3/d 的处理能力，本项目废水量为974m3/a（3.9m3/d），因此，从废水量角度来讲，沙溪污水处理厂有能力接管本项目废水。 ②水质 本项目生产废水经沉淀、消毒、中和等预处理后和生活污水一起接管沙溪污水处理厂处理，生产废水经预处理后各污染因子去除效果较好，能达到接管标准，不会对沙溪污水处理厂水质产生冲击，具备接管可行性。 ③污水管网敷设情况 现有项目废水接管沙溪污水处理厂处理，污水管网已经敷设到位，因此，全厂项目污水可以接管。 综上所述，本项目废水具备接入沙溪污水处理厂处理的条件。本项目污水水质、水量均在污水厂接管范围内，根据《太仓市沙溪污水处理厂扩建及提标改造工程项目环境影响评价报告表》的地表水环境影响分析结论：“沙溪污水处理厂现有污水处理规模 1 万 m3 /d，改扩建完成后全厂总处理规模提高至 3 万 m3 /d，污水经处理满足《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2007）和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单中一级 A 类标准后排入七浦塘，正常运行情况下废水能够稳定达标外排，水环境影响较小。”在达标排放的前提下，对受纳水体影响较小，故不会改变七浦塘现有水质类别。 5、废水污染物排放量核算 表7-13 废水污染物排放信息表 序号 排放口编号 污染物种类 排放浓度/（mg/L） 全厂日排放量/（t/d） 全厂年排放量（t/a） 1 DW001 pH 6~9 / / 2 COD 384.2 0.00150 0.3742 3 SS 250.9 0.00098 0.2444 4 氨氮 8.9 0.00003 0.0087 5 总磷 1.2 0.000005 0.00116 6 总氮 11.9 0.00005 0.0116 7 粪大肠菌群 46.2万个/L 180万个/日 4.5亿个/年 全厂排放口合计 pH / COD 0.3742 SS 0.2444 氨氮 0.0087 总磷 0.00116 总氮 0.0116 粪大肠菌群 4.5亿个/年 表7-14 建设项目地表水环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 影 响 识 别 影响类型 水污染影响型☑ 水文要素影响型□ 水环境保护目标 饮用水水源保护区□；饮用水取水口□；涉水的自然保护区□；重要湿地□； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地□；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体□；涉水的风景名胜区□；其他☑ 影响途径 水污染影响型 水文要素影响型 直接排放□；间接排放□；其他☑ 水温□；径流□；水域面积□ 影响因子 持久性污染物□；有毒有害污染物□；非持久性污染物□；pH值□；热污染□；富营养化□；其他☑ 水温□；水位（水深）□；流速□；流量□；其他□ 评价等级 水污染影响型 水文要素影响型 一级□；二级□；三级A□；三级B☑ 一级□；二级□；三级□ 现 状 调 查 区域污染源 调查项目 数据来源 已建□；在建□；拟建□；其他□ 拟替代的污染源□ 排污许可证□；环评□；环保验收□；既有实测□；现场监测□；入河排放口数据□；其他□ 受影响水体水环境质量 调查时期 数据来源 丰水期□；平水期□；枯水期☑；冰封期□春季□；夏季□；秋季□；冬季□ 生态环境保护主管部门□；补充监测□；其他□ 区域水资源开发利用状况 未开发□；开发量40%以下□；开发量40%以上□ 水文情势调查 调查时期 数据来源 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□春季□；夏季□；秋季□；冬季□ 水行政主管部门□；补充监测□；其他□ 补充监测 监测时期 监测因子 监测断面或点位 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□； 秋季□；冬季□ （/） 监测断面或点位个数 （/）个 现 状 评 价 评价范围 河流：长度（/）km；湖库、河口及近岸海域：面积（/）km2 评价因子 - 评价标准 河流、湖库、河口：Ⅰ类□；Ⅱ类□；Ⅲ类□；Ⅳ类(；Ⅴ类□ 近岸海域：第一类□；第二类□；第三类□；第四类□ 规划年评价标准（/） 评价时期 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季☑；夏季□；秋季□；冬季□ 评价结论 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况□：达标☑；不达标□水环境控制单元或断面水质达标状况□：达标☑；不达标□水环境保护目标质量状况□：达标☑；不达标□ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况□：达标☑；不达标□底泥污染评价□水资源与开发利用程度及其水文情势评价□ 水环境质量回顾评价□流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况□ 达标区☑ 不达标区□ 影 响 预 测 预测范围 河流：长度（/）km；湖库、河口及近岸海域：面积（/）km2 预测因子 （/） 预测时期 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□春季□；夏季□；秋季□；冬季□设计水文条件□ 预测情景 建设期□；生产运行期□；服务期满后□ 正常工况□；非正常工况□ 污染控制和减缓措施方案□ 区（流）域环境质量改善目标要求情景□ 预测方法 数值解□：解析解□；其他□ 导则推荐模式□：其他□ 影 响 评 价 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 区（流）域水环境质量改善目标□；替代削减源□ 水环境影响评价 排放口混合区外满足水环境管理要求□ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标□ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求□ 水环境控制单元或断面水质达标□ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求☑ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求□ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价□ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价□ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求☑ 污染源排放量核算 污染物名称 排放量/（t/a） 排放浓度/（mg/L） pH / 6~9（无量纲） COD 0.3742 384.2 SS 0.2444 250.9 NH3-N 0.0087 8.9 TP 0.00116 1.2 TN 0.0116 11.9 粪大肠菌群 4.5亿个/年 46.2万个/L 替代源排放情况 污染源名称 排污许可证编号 污染物名称 排放量/（t/a） 排放浓度（mg/L） （/） （/） （/） （/） （/） 生态流量确定 生态流量：一般水期（）m3/s；鱼类繁殖期（）m3/s；其他（）m3/s 生态水位：一般水期（）m；鱼类繁殖期（）m；其他（）m 防 治 措 施 环保措施 污水处理设施□；水文减缓设施□；生态流量保障设施□；区域削减□；依托其他工程措施☑；其他□ 监测计划 环境质量 污染源 监测方式 手动☑；自动□；无监测□ 手动☑；自动□；无监测□ 监测点位 （） （厂区总排口DW001） 监测因子 （） （COD、SS、氨氮、总磷、总氮） 污染物排放清单 ☑ 评价结论 可以接受☑；不可以接受□ 注：“□”为勾选项，可√；“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 （三）声环境影响分析 1、噪声预测 （1）预测范围：根据《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009）中评价等级划分基本原则，本项目声环境影响评价等级为三级，评价范围为项目周界外200m范围。 （2）预测点：厂界四周 （3）计算公式 营运期噪声主要由生产设备及相关辅助设备产生，具有连续性。本次评价拟采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）推荐的噪声传播衰减方法进行预测，预测模式如下。 A、室外声源在预测点的声压级 式中： LPi——第 i 个噪声源噪声的距离的衰减值，dB(A)； L0i——第 i 个噪声源的 A 声级，dB(A)； ri——第 i 个噪声源噪声衰减距离，m； r0i——距离声源 1m 处，m； △L——其它环境因素引起的衰减值，dB(A)； B、多源叠加公式： 式中： L(r)——距离噪声源 r 处的等效 A 声级值，dB(A)； L(r0)——距离噪声源 r0 处的等效 A 声级值，dB(A)； r ——预测点距噪声源距离，（m）； r0——源强外 1m 处； L——总等效 A 声级值，dB(A)； Li——第 i 个声源的等效 A 声压级值，dB(A)； n——声源数量。 （4）预测结果 表7-15 建设项目厂界噪声预测表 单位：dB（A） 关心点 噪声源 噪声值 设备数量 叠加噪声值 减震、隔声 噪声源离关心点距离（m） 距离衰减 影响值 贡献值 东厂界 空调风机 70 4 76.02 25 5 13.98 37.04 46.4 排气风机 80 2 83.01 25 30 29.54 28.47 南厂界 空调风机 70 4 76.02 25 5 13.98 37.04 46.7 排气风机 80 2 83.01 25 12 21.58 36.43 西厂界 空调风机 70 4 76.02 25 35 30.88 20.14 46.5 排气风机 80 2 83.01 25 10 20.00 38.01 北厂界 空调风机 70 4 76.02 25 5 13.98 37.04 46.7 排气风机 80 2 83.01 25 13 22.28 35.73 由表7-14可以看出，经消声、基础减振和厂房隔声后，厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，故项目对周围声环境影响较小，不会产生噪声扰民现象。 2、噪声防治措施 本项目产噪设备主要为空调机组、送排风机等机械设备，呈对于噪声污染防治措施，除采取低噪声设备，对设备管道与基础、支架之间采用柔性连接，生产厂房隔音等降噪措施外，还应在设备布置上采用“闹静分开”合理布局的设置原则，减小对厂界噪声的影响，将这些噪声控制措施可保证对厂界噪声的影响在可接受的范围内。 本项目拟采取的具体噪声防治措施如下： （1）从声源上控制，风机等设备选择低噪声和符合国家噪声标准的设备； （2）按照企业设备安装的有关规范，采用减振降噪装置； （3）加强管理：平时加强对各噪声设备的保养、检修与润滑，保证设备良好运转，减轻运行噪声强度； 通过以上措施，厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）3 类标准要求，不会改变周围声环境功能区划。 （四）固体废物环境影响 （1）固体废物产生情况 根据工程分析，本项目产生的固体废物主要有：动物饲养过程中产生的废垫料、饲料残渣、动物粪便，实验过程中产生的动物尸体、废药品、废生物样本、实验废液、废实验用品、废包装材料，废气处理过程中产生的废活性炭和生活垃圾。本项目各固体废物的利用处置方式见表7-16。 表7-16 建设项目固体废物利用处置方式评价表 序号 固体废物名称 产生工序 废物类别 废物代码 产生量（t/a） 利用处置方式 利用处置单位 1 废垫料、饲料残渣、动物粪便 饲养动物 HW01 841-001-01 5 有资质单位处置 有资质单位 2 动物尸体 动物实验 HW01 841-001-01 2.45 有资质单位处置 有资质单位 3 废药品 动物实验 HW03 900-002-03 0.05 有资质单位处置 有资质单位 4 废生物样本 动物实验 HW01 841-001-01 1 有资质单位处置 有资质单位 5 实验废液 动物实验 HW49 900-047-49 72 有资质单位处置 有资质单位 6 废实验用品 动物实验 HW01 841-001-01 1 有资质单位处置 有资质单位 7 废包装材料（有沾染） 动物实验 HW49 900-041-49 1 有资质单位处置 有资质单位 8 废活性炭 废气处理 HW49 900-041-49 0.66 有资质单位处置 有资质单位 9 废包装材料（无沾染） 动物实验 99 900-999-99 1 外售 回收单位 10 生活垃圾 办公、生活 99 900-999-99 2.5 环卫清运 环卫部门 （2）固废收集及转移影响 建设单位应根据《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599- 2001）及修改单、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单、《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置场）》（GB15562.2-1995）等规定要求，各类固体废物按照相关要求分类贮存，包装容器符合相关规定，与固体废物无任何反应，对固废无影响，容器表面贴有相应的标识；危险废物含有挥发性有机物密闭存放在危废暂存库内，同时本公司固废场所采取防火、防扬散、防流失措施。 建设单位应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）标准修改单（2013.6.8 修改）的相关要求，办理危险固废转移联单，并对于固体废弃物的收集、运输实施专人专职管理制度并建立好台账。在运输过程中，应按照《江苏省固体废物污染环境防治条例》中对危险废物的包装、运输的有关标准、技术规范和要求进行，有效防止危险废物转移过程中污染环境。 (1)危险废物的储存容器均应具有耐腐蚀、耐压、密封和不与所贮存的废物发生反应等特性； (2)贮存容器保证完好无损并具有明显标志； (3)不相容的危险废物均分开存放； (4)储存场地设置危险废物明显标志，危险废物暂存场所应设有符合《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）的专用标志。 (5)禁止将危险废物与一般固体废物、生活垃圾及其它废物混合堆放。 本项目应设有专人专职负责危险废物的收集、暂存和保管，加强对危险废物的管理，保证得到及时处理，防止造成二次污染。 必须指出的是，固体废物处理处置前在厂内的堆放、贮存场所应按照国家固体废物贮存有关要求设置，危险废物应分类收集、贮存，防止危险废物与一般工业固体废物、生活垃圾混放后，引发危险废物的二次污染；各种固体废物在厂内堆放和转移输运过程应防止对环境造成影响，堆放场所采取防火、防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施后，降低对环境的影响。 （3）固废贮存及处置方式 建设项目一般工业固废产生总量约为1t/a，主要为未沾染药品、试剂的包装材料，具有回收价值，可收集后外售。本项目新建一般固废仓库（5m2）存放一般固废，可满足存放需求。 建设项目危废产生总量约为 83.16t/a，处理处置应遵循分类收集的原则，具体处置方式如下： 核对《国家危险废物名录》（2021年），废垫料、饲料残渣、动物粪便、动物尸体、废生物样本、废实验用品属于“HW01类危险废物，废物代码841-001-01，感染性废物”，共计9.45t/a，委托有资质单位处置。 实验废液属于“HW49类危险废物，废物代码 900-047-49，生产、研究、开发、教学、环境检测活动中，化学和生物实验室产生的废物（不包括 HW03、900-999-49）”，共72t/a，委托有资质单位处置。 废包装材料（有沾染）、废活性炭属于“HW49类危险废物，废物代码900-041-49，含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”，共1.66t/a，委托有资质单位处置。 废药品属于“HW03类危险废物，废物代码900-002-03，生产、销售及使用过程中产生的失效、变质、不合格、淘汰、伪劣的药物和药品（不包括HW01、HW02、900-999-49类）”，共0.05t/a，委托有资质单位处置。 本项目新建危废仓库（25m2）存放危险废物，危险废物暂存场所均按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）标准修改单（2013.6.8 修改）等相关规定进行建设。 本项目危废仓库需按照《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办[2019]327号）、《省生态环境厅关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办〔2019〕149号）文件要求进行管理。本项目危险废物具体贮存情况见表7-17所示。 表7-17 项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号 贮存场所名称 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 位置 占地面积 贮存方式、周期 贮存标准 最大贮存量/t 是否满足要求 1 危废仓库 废垫料、饲料残渣、动物粪便 HW01 841-001-01 危废仓库 25m2 桶装，一个月 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001） 1 是 2 动物尸体 HW01 841-001-01 冰柜，一个月 0.3 是 3 废药品 HW03 900-002-03 桶装，三个月 0.01 是 4 废生物样本 HW01 841-001-01 冰柜，一个月 0.3 是 5 实验废液 HW49 900-047-49 桶装，一个月 6 是 6 废实验用品 HW01 841-001-01 袋装，三个月 0.5 是 7 废包装材料（有沾染） HW49 900-041-49 桶装，半年 0.5 是 8 废活性炭 HW49 900-041-49 袋装，三个月 0.2 是 表7-18 危险废物贮存场所容量分析表 序号 危废名称 产生量（t/a） 转运周期 贮存期限 所需贮存面积 所需贮存面积 是否满足要求 1 废垫料、饲料残渣、动物粪便 5 一个月 一个月 2 19.5 满足 2 动物尸体 2.45 一个月 一个月 3 满足 3 废药品 0.05 三个月 三个月 1 满足 4 废生物样本 1 一个月 一个月 1 满足 5 实验废液 72 一个月 一个月 10 满足 6 废实验用品 1 三个月 三个月 1 满足 7 废包装材料（有沾染） 1 半年 半年 1 满足 8 废活性炭 0.66 三个月 三个月 0.5 满足 根据危险废物产生量、转运周期、贮存期限等分析，厂区危险废物暂存间可以满足项目危险废物贮存需求。 危险废物暂存间建设要求包括：①贮存设施应为以混凝土、砖或经防腐处理的钢材等材料建成的相对封闭场所，并设置通风口。②贮存设施外部应修建雨水导排系统，防止雨水进入危险废物贮存设施内部。③贮存设施地面、收集井内壁需采用坚固、防渗、防腐蚀，且与危险废物相容的材料建造，以保证防渗的面层结构应足以承受一般负荷及移动容器时所产生的磨损，并确保液态废物或渗滤液不渗入地下（推荐办法：混凝土地面用环氧树脂处理或铺设一层 2mm 高密度聚乙烯（HDPE）后再铺设厚瓷砖）。④不同类别的危险废物应分区贮存。不相容的危险废物必须用完整的不渗透墙体分隔存放；液态及半固态的危险废物贮存设施内应设置导排沟和渗滤液收集井等预防事故性溢漏的防护系统，且不相容的危险废物应分类设置独立的液态导排沟和渗滤液收集井。⑤贮存设施内应留有足够可供工作人员和搬运工具的通行的过道，以便应急处理。⑥危废库内外均需设置危险废物标识。 危险废物环境管理应做到以下要求： （1）建设单位应进行危险废物申报登记。将危险废物的实际产生、贮存、利用、处置等情况纳入管理记录，建立危险废物管理台账和企业内部产生和收集、贮存、转移等部门危险废物交接制度。 （2）要求企业建立风险管理及应急救援体系，执行环境监测计划、转移联单管理制度及国家和省有关转移管理的相关规定、处置过程安全操作规程、人员培训考核制度、档案管理制度、处置全过程管理制度等。 综上所述，通过采取以上措施，项目产生的固体废物均得到了妥善处置和利用，不产生二次污染，对周围环境影响较小。 （五）土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录 A，本项目属于附录 A 中“社会事业与服务业”中“其他”，为IV类项目，IV类项目可不开展土壤环境影响评价。 （六）地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016），本项目属于 V 社会事业与服务业，163、专业实验室中“其他”，为IV类项目，IV类项目可不开展地下水环境影响评价。 （七）风险影响分析 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害、易燃易爆等物质泄漏，或突发事件产生的新的有毒有害物质，所造成的对人身安全与环境的影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 1、评价依据 （1）风险调查 参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ l69-2018）附录 B 表 B.1 内容，本项目涉及的风险物质为氨气、硫化氢、福尔马林（甲醛）和84消毒液（次氯酸钠）；参照《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）、《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ 941-2018），本项目涉及的风险物质为乙醇与实验废液。 （2）风险潜势初判 危险物质数量与临界量的比值（Q）计算方法见如下公式： 式中：q1、q2、… qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1、Q2、… Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q<1时，该项目环境风险潜势为I。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 本项目所涉及的危险物质数量与临界量的比值见下表7-19。 表7-19 建设项目危险化学品临界量 序号 物质名称 最大存在总量q（t） 临界量Q（t） q/Q 1 氨气 0.001 5 0.0002 2 硫化氢 0.000085 2.5 0.000034 3 次氯酸钠 0.075 5 0.015 4 甲醛 0.0004 0.5 0.0008 5 乙醇 0.225 500 0.00045 6 实验废液 7 10 0.7 合计 0.716484 由上表可知，Q 值为0.716484，属于Q<1，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 （2）评价等级判断 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）表 1，环境风险评价等级划分为一级、二级、三级，对照表7-20判定评价工作等级。 表7-20 风险评价工作等级划分 环境风险潜势 Ⅳ，Ⅳ+ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 评价工作等级 一 二 三 简单分析a 根据上表，本项目项目环境风险潜势为Ⅰ，因此，本项目开展简单分析。 2、风险识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）和《环境风险评价实用技术和方法》规定，风险评价首先要确定建设项目所用原辅材料的毒性、易燃易爆性等危险性级别。本项目产生的氨气和硫化氢属于恶臭气体，对人体会产生危害，一般由废气治理设施处理后达标排放；本项目使用的75%酒精、福尔马林等属于易燃和有毒物质，均为小规格包装，贮存于库房，分布于实验室、库房与危废仓库；本项目产生的实验废液可能属于易燃有毒物质，具有燃烧爆炸性，一般分布于实验室与危废仓库。 表7-21 风险事故识别 事故编号 事故内容 事故后果 事故1 废气治理设施故障 恶臭气体无法得到有效处理，可能对人员造成危害 事故2 药品柜、实验台上物料包装容器破损、危废仓库废液泄露 易燃物质如医用酒精（乙醇）、福尔马林（甲醛）等遇明火发生燃烧甚至爆炸，污染环境空气，造成财产损失，并可能对人员造成危害 事故3 实验过程中，因操作失误导致物料外泄 3、风险分析 ①废气治理设施故障对大气环境的影响 本项目产生的氨气、硫化氢等恶臭气体量小，若废气治理设施发生故障，无法及时处理恶臭气体，可由室内的换风系统对恶臭气体进行收集外排，同时输送新鲜空气进入室内，不会造成室内恶臭气体浓度过高从而危害人员和动物。 ②化学品泄漏事故对大气环境的影响 本项目化学品使用量较小，存储量也较小，一旦发生泄露，可及时收集全部泄漏物，并转移到空置的容器内；或及时用抹布或专用蘸布进行擦洗，并通过实验室集气罩及自然通风作用，减小化学品泄漏挥发对大气环境的影响。发生火灾或爆炸时，由于可燃物储量小，火灾或爆炸的影响可局限在小面积范围内，通过使用灭火器及时处理，不会影响外部环境。对于毒性物质，一旦发生泄露，只要进行快速收集处理，操作人员事先注意做好防护工作，则产生较严重环境污染和人员健康损害事故的可能性很小。 ③化学品泄漏事故对地表水和土壤环境的影响 本项目所在地有完善的通风系统和废水收集处理系统。本项目实验过程均在室内进行，各类危险化学品也均存放于室内，正常操作情况下，实验室废液均收集于专用容器内，委托有资质单位清运处置，不会对地表水和土壤环境造成影响。一旦发生化学品泄漏事件，应对泄露的固体、液体及时清理、废气收集、加强室内机械通风等进行清理，清理产生的固废作为危废委托处置不外排、清理废水经厂区污水处理站处理后接管市政污水管网，不会进入雨水管网，不会影响周边地表水和土壤环境。 4、风险防范措施 本项目建立了完善的化学品安全储存与管理制度、实验室设计安全防范措施和管理措施，以及应急预案制度，具体如下： ①化学品安全储存与管理制度 A.建立公司危险化学品实验室各类试剂定期汇总登记制度。实验室定期登记汇总的危险化学品种类和数量存档、备查并报当地环境保护行政主管部门。 B.努力改进并达到实验室采用无毒、无害或者低毒、低害的试剂，替代毒性大、危害严重的试剂；采用试剂利用率高、污染物产生量少的实验方法和设备；应尽可能减少危险化学物品和生物物品的使用；必须使用的，要采取有效的措施，降低排放量，并分类收集和处理，以降低其危险性。 C.废气、废液、固体废物、噪声等污染物排放频繁、超出排放标准的实验室，安装符合环境保护要求的污染治理设施，保证污染治理设施处于正常工作状态并达标排放。 D.建立危险废弃物安全管理制度。危险废弃物应妥善收集并转移至持有危险废物处置许可证的单位进行处置。 E.建立一套有效的危险化学品储存、使用、运输、管理制度： 配备专门的危险品储存管理人员，进行岗位职工教育与培训，加强危险化学品储存、使用方面的专业培训；严格出入库制度，所有入库的化学品和库存的化学品均需记录备案，严格遵守“五双”制度（即双人管理、双人收发、双人运输、双人使用、双把锁）。 F.危险化学品的储存、运输、使用等还须符合安全和消防等有规定。各类危险化学品应根据其不同的理化性质特点分类储存；在同一房间或同一区域内，不同的物料之间分开一定的距离，非禁忌物料（化学性质相抵触或灭火方法不同的化学物料）间用通道保持空间的储存方式；各类危险品不得与禁忌物料混合储存。储存危险化学品的区域内严禁吸烟和使用明火。 ②实验室设计安全防范措施 A.项目初步设计重点考虑工艺、设备的安全可靠性。工艺、设备设计中预留有足够的安全裕度。 B.对实验过程隔离操作，加强自动化。尽可能采用自控系统和计算机技术，提高装置的安全度，避免作业人员接触危险物质。 C.加强通风及设备维修，杜绝设备、阀门连接点的跑、冒、滴、漏。 D.对部分危险实验设备增设电磁阀等快速隔断装置，一旦出现异常，立即切断入料。 E 保证供水和水压。 F.设备严格地进行气密性和耐压试验检查，并安装安全阀和温度、压力调节、控制装置。 G.实验装置设置超温报警系统，并保证其有效运行。 H.建立一套完好的操作记录，建立实验设备运行台账，做到一机一档，发现问题及时解决。 ③实验室安全管理措施 A.严格操作规程，制定可靠的操作和检修方案，加强操作人员的岗位培训和职业素质教育，提高安全意识，防止人为误操作和设备维护不当导致事故发生。 B.泄露的物料必须回收，不得随意冲洗至下水道或排水沟。 C.建立系统规范的评估、审批、作业、监护、救援、应急程序、事故报告等管理制度，实验室控制明火，张贴警示标志。 在认真落实工程应采取的安全措施及评价提出的风险防范措施以及风险应急预案后，本项目的事故风险可控，风险水平是可以接受的。 建设项目环境风险简单分析内容表见表7-22。 表7-22 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称 新建动物实验室项目 建设地点 太仓市沙溪镇梦溪路99号1号楼 地理坐标 东经121.087972，北纬31.591404 主要风险物质及分布 主要风险物质为氨气、硫化氢、甲醛、次氯酸钠、乙醇和实验废液，分布在实验室、危废库 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等） 主要风险为泄漏、废气设施事故排放风险、火灾事故；会造成大气环境污染以及危害人体健康等。发生泄漏、废气设施事故排放时，废气排放浓度有所增加，但未超过环境质量标准，影响较小。 风险防范措施要求 1、配备足够的风险应急物资并定期维护、更新 2、编制环境风险事故应急预案并定期演练 3、污水排口设置截留阀，一旦发生泄漏事故，如果溢出的物料四处流散，立即启动泄漏源与雨水管网之间的切换阀。将事故污水及时截留在厂区内。 4、加强各类设施的日常维护与保养，定期更换耗材；落实日常巡检、巡视制度，发现事故及时上报。 5、危险化学品的储存、运输、使用等须符合安全和消防等有关规定 6、加强员工安全培训 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 在各环境风险防范措施落实到位的情况下，将可大大降低建设项目的环境风险，最大程度减少对环境可能造成的危害。在企业落实本评价提出的各项风险防范措施后，项目对环境的风险影响可接受。 （八）环境管理与监测计划 （1）环境管理计划 ①严格执行“三同时”制度 在项目筹备、设计和施工建设的不同阶段，均应严格执行“三同时”制度，确保污染物处理设施能够与生产工艺“同时设计、同时施工、同时竣工”。 ②建立环境报告制度 应按有关法规的要求，严格执行排污申报制度；此外，在项目工程发生重大变化、污染治理设施发生重大改变或拟实施新、改、扩建项目时必须及时向相关环保行政主管部门申报。 ③健全污染治理设施管制度 建立健全污染治理设施的运行、检修、维护保养的作业规程和管理制度，将污染治理设施的管理与生产经营管理一同纳入公司日常管理工作的范畴，落实责任人，建立管理台帐。避免擅自拆除或闲置现有的污染处理设施现象的发生，严禁故意不正常使用污染处理设施。 ④建立环境目标管理责任制和奖惩条例 建立并实施各级人员的环境目标管理责任制，把环境目标责任完成情况与奖惩制度结合起来。设置环境保护奖条例，对爱护环保设施、节能降耗、减少污染物排放、改善环境绩效者给予适当的奖励；对保观念淡薄，不按要求管理和操作，造成环保设施非正常损坏、发生污染事故以及浪费资源者予相应的处罚。在公司内部形成注重环境管理，持续改进环境绩效的氛围。 ⑤建设单位应通过“江苏省危险废物动态管理信息系统”（江苏省环保厅网站）进行危险废物申报登记。将危险废物的实际产生、贮存、利用、处置等情况纳入生产记录，建立危险废物管理台账和企业内部产生和收集、贮存、转移等部门危险废物交接制度。 ⑥企业为固体废物污染防治的责任主，应建立风险管理及应急救援体系，执行环境监测计划、转移联单管理制度及国家和省有关的相关规定、处置过程安全操作规程、人员培训考核制度、档案管理制度、处置全过程管理制度。 ⑦规范建设危险废物贮存场所并按照要求置警告标志，危废包装、容器和贮存场所应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）标准修改单（2013.6.8 修改）的相关要求张贴标识）。 ⑧执行排污许可证制度： 项目建成后，须及时向环境保护主管部门办理申领排污许可证手续，经环境保护部门批准后获得排污许可后方能向环境排放污染物，按证排污。 （2）自行监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），针对本项目所排污染物情况，建设单位定期委托有资质的检（监）测机构代其开展自行监测，根据监测结果编写自行监测年度报告并上报当地环境保护主管部门。监测计划如下： ①废气污染源监测 按照相关环保规定要求，排气筒应设置便于采样、监测的采样口和采样监测平台。排放废气的环境保护图形标志牌应设在排气筒附近地面醒目处。另需根据废气污染物无组织排放情况在厂界设置采样点。 表7-23 废气监测计划 类别 监测点位 监测项目 监测频次 排放标准 废气 有组织 本项目 1# 氨、硫化氢 半年一次 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） 2# 甲醛、非甲烷总烃 半年一次 《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996） 无组织 厂界 氨、硫化氢 半年一次 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） ②废水污染源监测 按照相关环保规定要求，废水接管口应设置便于采样的监测平台。 表7-24 废水监测计划 序号 排放口编号 污染物名称 监测设施 自动监测设施安装位置 自动监测设施的安装、运行、维护等相关管理要求 自动监测是否联网 自动监测仪器名称 手工监测采样方法及个数 手工监测频次 手工监测方法 1 DW001 pH 手工监测 / / / / 瞬时样3个 1次/季度 玻璃电极法 2 COD / / / / 重铬酸钾法 3 SS / / / / 重量法 4 NH3-N / / / / 水杨酸分光光度法 5 TP / / / / 钼酸铵分光光度法 6 TN / / / / 碱性过硫酸钾分光光度法 7 粪大肠菌群 / / / / 多管发酵法 ③噪声污染源监测 定期对厂界进行噪声监测，每季度开展一次，并在噪声监测点附近醒目处设置环境保护图形标志牌。 表7-25 噪声监测计划 类别 监测点位 监测项目 监测频次 排放标准 噪声 厂界四周外1m处 等效连续A声级 1次/季度 《声环境质量标 准》（GB3096-2008） 中的 3 类标准 （3）“三同时”情况 建设项目总投资 300 万元，其中环保投资 15 万元，环保投资占总投资的 5%。建设项目环境保护投资一览表见表7-26，建设项目环境保护“三同时”一览表见表7-27。 表7-26 建设项目环保投资一览表 污染源 环保设施名称 数量 设计能力 处理效果 投资 （万元） 废气 光氧催化+活性炭吸附装置+15m排气筒 1 收集效率100%，处理效率90%，风量5000m3/h 达标排放 3 光氧催化+活性炭吸附装置+15m排气筒 1 收集效率100%，处理效率90%，风量5000m3/h 3 车间通风系统 1 / 2 废水 沉淀消毒池 1 5m3 达标后接管 2 噪声 隔声减振 / 隔声量≥25dB（A） 达标排放 1 固废 固废库 1 5m2 固废100%处置 1 危废库 1 25m2 2 规范设置 1 环保投资合计 15 表7-27 “三同时”一览表 类别 污染源 污染物 治理措施（建设数量、规模、处理能力等） 处理效果、执行标准或拟达要求 环保投资（万元） 噪声 生产设备 — 基础减振、建筑墙体隔声、距离衰减等 执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准 1 废气 动物饲养 1#排气筒 氨 光氧催化+活性炭吸附 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） 3 硫化氢 动物实验 2#排气筒 甲醛 光氧催化+活性炭吸附 《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996） 3 非甲烷总烃 厂房 / 通风系统 / 2 固废 一般固废库 一般工业固废 1间5m2固废库 零排放 1 危废库 危险废物 1间25m2危废库 2 废水 生活污水 COD、SS、氨氮、总磷、总氮 化粪池（依托现有） 沙溪镇污水处理厂接管标准 / 制纯水废水 COD、SS / / 笼具清洗废水 COD、SS、NH3-N、TP、TN、粪大肠菌群 沉淀消毒池 2 实验室废水 pH、COD、SS / / 绿化 依托现有 / / 规范设置 废气、废水、固废标志牌、说明 规范化设置 1 总量平衡具体方案 （1）废水：本次新建项目新增废水排放974t/a。总量控制因子（接管量/排放量）：COD：0.3742/0.0487t/a；NH3-N：0.0087/0.00145t/a；TP：0.00116/0.000145t/a、TN：0.0116/0.00435t/a；考核因子：SS：0.2444/0.00974t/a；粪大肠菌群：4.5亿/0.9亿个/年。 其中生产废水排放774t/a。总量控制因子（接管量/排放量）：COD：0.3042/0.0387t/a；NH3-N：0.0027/0.00045t/a；TP：0.00036/0.000045t/a、TN：0.0036/0.00135t/a；考核因子：SS：0.1944/0.00774t/a；粪大肠菌群：4.5亿/0.9亿个/年。 生活污水排放200t/a。总量控制因子（接管量/排放量）：COD：0.07/0.01t/a；NH3-N：0.006/0.001t/a；TP：0.0008/0.0001t/a、TN：0.008/0.003t/a；考核因子：SS：0.05/0.002t/a。 根据《江苏省太湖水污染防治条例》（2018 年修订）战略性新兴产业新建、扩建项目新增的磷、氮等重点水污染物排放总量应当从本区域通过产业置换、淘汰、关闭等方式获得的指标中取得，且按照不低于该项目新增年排放总量的 1.1 倍实施减量替代。按照项目新增年排放总量的 1.1 倍实施减量替代，即：NH3-N：0.0096 t/a、TN：0.0128t/a、TP：0.0013t/a，需从本区域淘汰总量中替代，其余水污染物在沙溪污水处理厂总量指标中平衡。 （2）废气： 有组织：VOCs 0.016004t/a（其中甲醛0.000004t/a、非甲烷总烃0.016t/a）、氨气 0.001t/a、硫化氢0.000085t/a。 其中 VOCs 在保证达标排放的前提下，根据《关于加强建设项目烟粉尘、挥发性有机物准入审核的通知》（苏环办[2014]148 号），拟建项目排放的颗粒物、VOCs实行现役源 2 倍削减量替代或关闭类项目 1.5 倍削减量替代，故需申请总量 0.032 t/a（现役源削减替代）或 0.024t/a（关闭类削减替代）。氨和硫化氢作为特征因子进行考核。 （3）固废：排放总量为零。 / 环保投资合计 15

# 项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 1#排气筒 | 氨、硫化氢 | 光氧催化+活性炭吸附，收集效率100%，处理效率90%，风量5000m3/h | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |
|  | 2#排气筒 | 甲醛、非甲烷总烃 | 光氧催化+活性炭吸附，收集效率100%，处理效率90%，风量5000m3/h | 《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996） |
|  | 厂房 | / | 通风系统 | / |
| 水污染物 | 生活污水 | COD、SS、氨氮、总磷、总氮 | 化粪池（依托现有） | 达到沙溪污水处理厂接管标准 |
|  | 制纯水废水 | COD、SS | / |  |
|  | 笼具清洗废水 | COD、SS、NH3-N、TP、TN、粪大肠菌群 | 沉淀消毒池 |  |
|  | 实验室废水 | pH、COD、SS | / |  |
| 固体废物 | 生活垃圾 | 环卫清运 | 100%处置，零排放 |
|  | 一般工业固废 | 废包装材料（无沾染） | 外售综合利用 |  |
|  | 危险废物 | 废垫料、饲料残渣、动物粪便 | 有资质单位处置 |  |
|  |  | 动物尸体 |  |  |
|  |  | 废药品 |  |  |
|  |  | 废生物样本 |  |  |
|  |  | 实验废液 |  |  |
|  |  | 废实验用品 |  |  |
|  |  | 废包装材料（有沾染） |  |  |
|  |  | 废活性炭 |  |  |
| 噪声 | 本项目主要噪声源为空调机组、排气风机等设备运行产生的噪声，声级约70-80dB（A）之间，高噪声设备产生的噪声经过选用低噪声设备、合理布局、墙体隔声、安装隔声罩、减震基座等措施，厂界噪声影响值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 |
| 其他 | / |
| 生态保护措施及预期效果： 无 |

# 结论与建议

一、结论 1、项目概况 兰立生物科技（苏州）有限公司于2020 年8月成立，公司主要从事生物技术的开发及应用研究外包服务。 兰立生物科技（苏州）有限公司为客户提供的服务包括肿瘤药效服务（体内和体外）、PK/PD（药物代谢/药物分部）分析服务。可以认为主要为药物发现服务和动物实验服务。 根据《国家药品安全规划》等文件有关内容“健全检验检测体系，改善省、地（市）级机构实验室条件，加强县级机构快速检验能力建设”，并且兰立生物科技（苏州）有限公司充分利用国际一流的技术、运作体系，结合中国的人力及资源优势，为全球制药和生物医药公司提供全方位的肿瘤及代谢病药物研发服务。为满足国内制药和生物医药公司肿瘤药效实验服务需求，兰立生物科技（苏州）有限公司拟投资300万元，租赁太仓市金溪农村经济发展有限公司849.6m2厂房用于装修SPF级动物实验设施，用于大、小鼠饲养及动物肿瘤药效实验，本项目不建设 P3、P4 实验室。 2、与产业政策相符性 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019 年本）》中规定的“限制类”和“淘汰类”中所列其他条款；同时也不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012 年本）》、《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012 年本）》部分修改条目及《江苏省工业和信息产业结构调整限值淘汰目录和能耗限额的通知》中限制类和淘汰类，为允许类；也不属于《苏州市产业发展导向目录（2007年本）》中限制类和淘汰类，为允许类；因此本项目符合目前国家及江苏省产业政策的各项相关规定。 3、选址合理性分析 建设项目拟建地位于太仓市生物医药产业园内，属工业用地，符合园区产业定位和用地规划要求。 4、规划相符性分析 本项目属于太湖流域三级保护区，本项目生产废水经消毒杀菌后接管至沙溪镇污水处理厂进行深度处理，不直接排入水体，故本项目的建设符合《江苏省太湖水污染防治条例》（2018年修订）的相关规定。本项目不属于化学制浆造纸、制革、酿造、印染、电镀项目，因此符合《太湖流域管理条例》（2011年）的相关要求。本项目属医学研究和试验发展行业，属于其他行业，项目有机溶剂使用量较少，有机废气挥发量较小，为1000ppm以下的低浓度 VOCs 废气，采取了外窗封闭等密闭措施并通过管道收集，采用光氧催化+活性炭吸附处理后达标排放，净化处理率可以达到 90%。因此本项目建设符合《江苏省“两减六治三提升”专项行动实施方案》（苏政办发[2017]30 号）、《苏州市“两减六治三提升”13个专项行动实施方案》（苏府办[2017]108 号）、《江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南》（苏环办[2014]128 号）、关于印发《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》的通知(环大气[2017]121 号)、《江苏省人民政府关于印发江苏省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案的通知》（苏政发[2018]122 号）、《长三角地区2020-2021年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》等文件的要求。 5、环境影响分析结论 （1）废气 本项目光氧催化+活性炭吸附装置对臭气、有机废气的去除效率可达90%。本项目产生的甲醛废气、非甲烷总烃经处理后可达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放标准，氨、硫化氢等臭气经处理后可达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2排放标准。因此本项目采用光氧催化+活性炭吸附处置处理废气可行。 （2）废水 本项目产生的废水主要为制纯水废水、笼具清洗废水、实验室废水及生活污水（生产废水774t/a、生活污水200t/a，共974t/a），笼具清洗废水经沉淀消毒杀菌后和其他生产废水与生活污水一同接管至沙溪镇污水处理厂深度处理，尾水处理达《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准后排入七浦塘。 噪声 经消声、基础减振和厂房隔声后，厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，故项目对周围声环境影响较小，不会产生噪声扰民现象。 （4）固废 本项目产生的固体废物主要有：动物饲养过程中产生的废垫料、饲料残渣、动物粪便，实验过程中产生的动物尸体、废药品、废生物样本、实验废液、废实验用品、废包装材料，废气处理过程中产生的废活性炭和生活垃圾。危险废物委托有资质单位处理，一般工业固废收集后外售综合利用，生活垃圾由环卫统一清运。 6、总量控制可行 （1）废水：本次新建项目新增废水排放974t/a。总量控制因子（接管量/排放量）：COD：0.3742/0.0487t/a；NH3-N：0.0087/0.00145t/a；TP：0.00116/0.000145t/a、TN：0.0116/0.00435t/a；考核因子：SS：0.2444/0.00974t/a；粪大肠菌群：4.5亿/0.9亿个/年。 其中生产废水排放774t/a。总量控制因子（接管量/排放量）：COD：0.3042/0.0387t/a；NH3-N：0.0027/0.00045t/a；TP：0.00036/0.000045t/a、TN：0.0036/0.00135t/a；考核因子：SS：0.1944/0.00774t/a；粪大肠菌群：4.5亿/0.9亿个/年。 生活污水排放200t/a。总量控制因子（接管量/排放量）：COD：0.07/0.01t/a；NH3-N：0.006/0.001t/a；TP：0.0008/0.0001t/a、TN：0.008/0.003t/a；考核因子：SS：0.05/0.002t/a。 根据《江苏省太湖水污染防治条例》（2018 年修订）战略性新兴产业新建、扩建项目新增的磷、氮等重点水污染物排放总量应当从本区域通过产业置换、淘汰、关闭等方式获得的指标中取得，且按照不低于该项目新增年排放总量的 1.1 倍实施减量替代。按照项目新增年排放总量的 1.1 倍实施减量替代，即：NH3-N：0.0096 t/a、TN：0.0128t/a、TP：0.0013t/a，需从本区域淘汰总量中替代，其余水污染物在沙溪污水处理厂总量指标中平衡。 废气： 有组织：VOCs 0.016004t/a（其中甲醛0.000004t/a、非甲烷总烃0.016t/a）、氨气 0.001t/a、硫化氢0.000085t/a。 其中 VOCs 在保证达标排放的前提下，根据《关于加强建设项目烟粉尘、挥发性有机物准入审核的通知》（苏环办[2014]148 号），拟建项目排放的颗粒物、VOCs实行现役源 2 倍削减量替代或关闭类项目 1.5 倍削减量替代，故需申请总量 0.032 t/a（现役源削减替代）或 0.024t/a（关闭类削减替代）。氨和硫化氢作为特征因子进行考核。 （3）固废：排放总量为零。 7、总结论 综上所述，本项目符合国家及地方产业政策要求；符合当地总体规划；各项污染治理得当，经有效处理后可保证污染物稳定达到相关排放标准要求，对外环境影响不大，不会降低区域功能类别，并能满足总量控制要求。因此，从环保的角度看，本项目在拟建地建设是可行的。 二、建议 1.严格执行“三同时”制度，污染治理设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。 2.建立健全各项环保管理制度，确保污染物的达标排放，杜绝废水、废气事故性非正常排放。 3.建立环保治理设施，要严格管理。 4.加强环境宣传教育，节约用水，以减少生活污水及污染物的排放量。

预审意见： 公章 经办：签发：年月日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办：签发：年月日

审批意见： 公章 经办：签发：年月日

注释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附图1 项目地理位置图 附图2 项目周边概况图 附图3 建设项目平面布置图 附图4 生态保护红线图 附件1 备案证 附件2 营业执照 附件3 法人身份证 附件4 租赁协议 附件5 委托书 附件6 建设单位承诺书 附件7 噪声监测报告 附件8 公示截图 附表1 建设项目环评审批基础信息表 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列2项进行专项评价。 1．大气环境影响专项评价 2. 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3. 生态环境影响专项评价 4. 声影响专项评价 5. 土壤影响专项评价 6. 固体废弃物影响专项评价 7. 辐射环境影响专项评价（包括电离辐射和电磁辐射） 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# Text boxes

检疫、饲养动物

建立动物模型

分组动物给药

观察记录动物的病症变化

统计观察数据

S1-1、G1-1、W1-1

S1-4

购买动物

得出药物效果的结论

处理试验完毕的动物

S1-2

S1-3

S：固废

W：废水

G：废气

待测细胞的培养和扩增

待测细胞的消化和铺板

待测细胞进行药物处理

待测细胞增殖程度的检测

W2-3

待检测细胞的复苏

处理实验废液

W：废水

W2-1

W2-2

自来水

1420

生活用水

损耗50

200

沙溪污水处理厂

360

蒸汽灭菌

损耗600

250

纯水制备

进入动物体内

制纯水废水

180

180

笼具清洗用水

90

消毒杀菌

90

实验室用水

720

损耗144

72

前三次清洗水委托处理

中和

504

外供蒸汽

3000

雨水管网

2400